«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«3» сентября 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме

на выполнение работ по перекладке теплотрассы диаметром 100 мм

том 2 «Техническое задание»

2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по перекладке теплотрассы диаметром 100 мм

| Наименование работ | V выполняемых работ |
| --- | --- |
| - Вскрытие асфальтового покрытия - Выемка грунта - Вскрытие лотков теплотрассы - Демонтаж трубопровода теплотрассы Ø 100мм - Монтаж трубопровода Ø 100мм - Покраска грунтовкой труб Ø 100мм - Изоляция теплотрассы (пергамин, минеральная вата) - Восстановление асфальтового покрытия | 80 м2 100 м3 L 90м L 90м L 90м L 90м L 90м 80 м2 |

Работы осуществляются в соответствии с локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания и приведен в виде отдельного файла в формате pdf.