# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

# «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

# ИМЕНИ А.П. АЛЕКСАНДРОВА»

# ФГУП «НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ____________________ В.А. Василенко «____» ___________ 2015 г.

Извещение о внесении изменений

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  трансформатора (извещение о проведении запроса цен и документация по запросу цен опубликованы «25» декабря 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru, закупка № 31503149679, на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка №151225/0476/556) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru (закупка  №Z041520) в соответствии с п. 20.5.2  ЕОСЗ, сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен указанного выше запроса цен, а именно:

В Томе 2 «Техническая часть»:

# РАЗДЕЛ 3. «УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ»  читать в следующей редакции:

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение трансформатора по ГОСТу 15150-69 – У3. Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха: от +35°С до +1°С; - относительная влажность воздуха - не более 60%; - высота установки над уровнем моря - не более 1000м; - окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли.

Контактное лицо - Баранецкая Ю.В., начальник Отдела конкурсных технологий ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», тел.: 8-81369-60341, факс: 8-81369-23672, buv@niti.ru