PAGE  

РАЗЪЯСНЕНИЯ

положений конкурсной документации на выполнение работ по монтажу систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования воздуха офисных помещений в здании офисного центра «Newton Plaza» на 8, 9, 10 этажах.

Размещение открытого запроса предложений (размещение извещения, дата, номер):

- официальный сайт Российской Федерации: http://zakupki.gov.ru от 04.07.2015 г.                    № 31502537224;

- официальный сайт Госкорпорации «Росатом»: http://www.zakupki.rosatom.ru от 04.07.2015 г. № 150704/0486/077;
- электронная торговая площадка «Аук. Конк. Дом»: http://www.a-k-d.ru от 04.07.2015 г. № С021261.

Запрос №1:

[image: image1.emf]
Ответ на запрос №1:

1. В соответствии с разделом 5 «Требования к материалам и оборудованию, применяемых для выполнения работ в т.ч. ведомость материалов» (п.5): используемые при производстве работ материалы,  поставляются силами Подрядчика и Генерального подрядчика. В разделе 4  «Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты» технического задания испрашиваемые оборудование и материалы (клапан КЛОП и теплоизоляция) в подразделах – «Оборудование» и «Материалы» систем вентиляции и дымоудаления не указаны и поставляются Генеральным подрядчиком;
2. Марка огнезащитного состава – «Неомид» или аналог (поставляется Заказчиком), предел огнестойкости 60 минут;

Запрос №2:

[image: image2.emf]
Ответ на запрос №2:

1. В соответствии с разделом 4 «Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты» технического задания в подразделах – «Оборудование» (п. 2, 3, 5, 8, 9) и «Материалы» (п. 2, 3) – указанные оборудование и материалы – поставляются Генеральным подрядчиком. В вышеуказанном разделе технического задания оборудование и материалы систем вентиляции и дымоудаления в подразделах – «Оборудование» и «Материалы» не указаны и поставляются Генеральным подрядчиком;
2. Марка, типоразмеры, количество вентиляторов, огнезащитных клапанов и решеток указаны в спецификации прилагаемого проекта, тип огнезащитного состава «Неомид» или аналог (поставляется Генеральным подрядчиком), предел огнестойкости 60 минут;

3.  В соответствии с разделом 8 «Требования к особым условиям работ» технического задания - сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР). 
