Том 2 «Техническая часть»

Глава II.

Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного

технологического оборудования для объектов:

02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод

зоны свободного доступа.

Архитектурно-планировочные чертежи и отделка.

01UGV Очистные сооружения бытовых сточных вод

зоны свободного доступа.03UGV.

Архитектурно-планировочные чертежи и отделка.

Очистные сооружения бытовых сточных вод

зоны свободного доступа 08UGV.

Архитектурно-планировочные чертежи и отделка.

00UNJ. Сооружение бака слива сетевой воды участка локализации.

Насосная станция. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка

Предмет закупки: Двери металлические.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п |  | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02UGV. Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02UGV10 AB001 DM5/130.330 |  | Двери металлические двустенчатые наружные DM5/130.330 с элементом термоизоляции, зоны «свободного» доступа, с правым открыванием, с замками, с откидным ригелем. .Размер проема в стене 1420х3370 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с откидным ригелем и замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2014 | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 2 | 02UGV10 AB002 DM5/130.330 |  | Двери металлические двустенчатые наружные DM5/130.330 с элементом термоизоляции, зоны «свободного» доступа, с правым открыванием, с замками, с откидным ригелем. Размер проема в стене 1420х3370 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с откидным ригелем и замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 3 | 02UGV10 AB003 DM/90.200 |  | Двери металлические двустенчатые DM/90.200 внутренние в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с замками. Размер проема в стене 1020х2060 мм | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 4 | 02UGV10 AB004 DM5/100.200 |  | Двери металлические двустенчатые с термоизоляцией в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с фрамугой с замком. Размер проема в стене 1120х2400 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с фрамугой и замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 5 | 02UGV10 AB005 DM5/100.200 |  | Двери металлические двустенчатые с термоизоляцией в зоне «свободного» доступа, с фрамугой с правым открыванием, с замком. Размер проема в стене 1120х2400 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с фрамугой и замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 01UGV Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.03UGV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03UGV10 AB001 DM-8(5)/200.240 |  | Двери металлические с уплотненным притвором DM-8(5)/200.240 в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с термоизоляцией, с замками. Размер проема в стене 2120х2460 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2014 | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 7 | 03UGV14 AB002 DM-8(5)/150.240 |  | Двери металлические с уплотненным притвором DM-8(5)/150.240 в зоне «свободного» доступа, с левым открыванием, с термоизоляцией, с замками. Размер проема в стене 1620х2460 мм | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 8 | 03UGV14 AB003 DM-8(5)/150.240 |  | Двери металлические с уплотненным притвором DM-8-(5)/150.240 в зоне «свободного» доступа, с левым открыванием, с термоизоляцией, с замками. Размер проема в стене 1620х2460 мм | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 9 | 03UGV14 AB004 DM5/100.200 |  | Двери металлические двустенчатые наружные DM5/130.330 с элементом термоизоляции, зоны «свободного» доступа, с правым открыванием, с замками. Размер проема в стене 1120х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 10 | 03UGV14 AB005 DM/90.200 |  | Двери металлические двустенчатые внутренние в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с замком. Размер проема в стене 1020х2060. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 11 | 03UGV14 AB006 DM/90.200 |  | Двери металлические двустенчатые внутренние в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с замком. Размер проема в стене 1020х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 12 | 03UGV14 AB007 DM/80.200 |  | Двери металлические двустенчатые внутренние в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с замком. Размер проема в стене 920х2060 мм | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 13 | 03UGV14 AB008 DM/80.200 |  | Двери металлические двустенчатые внутренние в зоне «свободного» доступа, с левым открыванием, с замком. Размер проема в стене 920х2060 мм | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 14 | 03UGV14 AB009 DM/80.200 |  | Двери металлические двустенчатые внутренние в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с замком. Размер проема в стене 920х2060 мм | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 15 | 03UGV14 AB401 DM2-0,75/90.200 |  | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий I и IIкатегорий, ), с правым открыванием, с замками. Размер проема в стене -1020х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 ** | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 16 | 03UGV14 AB402 DM2-0,75/90.200 |  | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий, ), с правым открыванием, с замками. Размер проема в стене -1020х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 ** | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа 08UGV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08UGV10 AB001 DM-8(5)/200.240 |  | Двери металлические с уплотненным притвором DM-8-(5)/200.240 в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с термоизоляцией, с замками. Размер проема в стене 2120х2460 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2014. | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 00UNJ. Сооружение бака слива сетевой воды участка локализации. Насосная станция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 00UNJ10 AB001 DM-8(5)/90.200 |  | Двери металлические с уплотненным притвором DM-8-(5)/90.200 в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с термоизоляцией, c фрамугой из однокамерного стеклопакета, с замками. Размер проема в стене 1020х2850 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Дверь с фрамугой, с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 31.12.2014 | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |

** - Продукция, относящаяся к 3 классу безопасности.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна производиться в соответствии ГОСТ 26828-86. Маркировка Товара должна содержать: - наименование изделия; - завод-изготовитель; - заводской номер изделия; -обозначение изделий; - массу изделия; - дату изготовления. Маркировка должна быть нанесена на металлической табличке, которая крепится к изделию. Маркировку выполнить по нормам предприятия изготовителя, любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки в течение всего срока службы изделия. На деталях и сборочных единицах маркировать обозначение. Место маркировки в соответствии с требованиями чертежей. При отсутствии места для маркировки на детали или невозможности ее нанесения маркировку производить на бирке. Способ маркировки, размер и шрифт в соответствии с нормами предприятия изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть упакован в соответствии требованиями ГОСТ 23170-78. Вид упаковки и тару выбирает предприятие изготовитель. При этом исключается возможность повреждения Товара при транспортировке и хранении. Упаковка Товара должна допускать его транспортировку железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара в течение трех лет с момента отгрузки при соблюдении условий транспортирования и хранения. Маркировка на таре должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям конструкторской и нормативной документации, технических условий, договора на поставку и других обязательных требований. На заводе-изготовителе Товар должен подвергаться предварительным и приемочным испытаниям. Сведения, удостоверяющие приемку Товара, должны быть занесены в паспорт. Отклонение отдельных размеров и параметров составных частей от требований КД, снижающее качество и работоспособность, должны быть устранены путем замены или доработки дефектных деталей, после чего приемка и испытания должны быть продолжены. В процессе изготовления и приемки Товара должны осуществляться следующие виды контроля: входной контроль основных и сварочных материалов и комплектующих изделий на соответствие требованиям НТД; операционный контроль деталей и сборочных единиц на соответствие требований КД и ТЗ; приемочный контроль в следующем объеме и последовательности: контроль и испытания в соответствии с требованиями КД; проверка комплектности; проверка маркировки и упаковки. Изготовителю необходимо учитывать, что двери будут проходить входной контроль и все обнаруженные дефекты должны устраняться за счет и силами Исполнителя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Документация на Товар предоставляется в составе полного комплекта конструкторской документации в том числе: - для технического проекта оборудования: ведомость технического проекта, чертёж общего вида, пояснительная записка, а также расчёты прочности, теплоизоляционных характеристик, расчёт надёжности и других показателей; для рабочей документации: спецификация, сборочный чертёж, технические условия, расчёты прочности, теплоизоляционных характеристик и других показателей, программа и методика испытаний, расчёт надёжности, эксплуатационные документы, задание на строительную часть.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование Товара допускается всеми видами транспорта в таре завода-изготовителя. Крепление Товара при транспортировании должно производиться в соответствии с требованиями технической документации, разработанной предприятием изготовителем. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150, а в части воздействия механических факторов – Ж (при отсутствии перевозок морем возможна категория «С» по ГОСТ 23170-78. Поставщик обязан поставить товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона строительства НВ О АЭС-2, территория НСМФ ОАО «Атомэнергопроект».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150. Заказчик должен хранить изделие до эксплуатации на объекте в упаковке предприятия изготовителя. При длительном хранении (свыше двух лет) не реже одного раза в шесть месяцев производить осмотр упаковки. При необходимости упаковку следует восстанавливать. Переконсервация Товара должна производиться через 12 месяцев после отгрузки от поставщика или очередной переконсервации по ГОСТ 9.014-78.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В конструкторской документации на Товар должны быть представлены сведения, необходимые для разработки системы их ремонтного обслуживания. Эксплуатация Товара должна производиться в соответствии с требованиями конструкторской документации. Режим работы периодический. Вид обслуживания- постоянный по графику планово-предупредительного ремонта.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ : - №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.; - №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар обеспечивает безопасность при эксплуатации. Общие требования безопасности в соответствии с «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» ГОСТ 12.2.003-91. При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. Конструкция дверей должна обеспечивать безопасность персонала при монтаже и ремонте.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям ИТТ, назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям конструкторской и нормативной документации, технических условий, договора на поставку и других обязательных требований. Все обнаруженные дефекты должны устраняться за счет и силами Исполнителя. Поставляемый Товар не должен иметь внешних повреждений и дефектов (ржавчина, раковины, сколы защитного покрытия и др.) Товары 1,2,3 класса безопасности по ОПБ-88-97(НП-001-97) проходят оценку соответствия согласно НП-071-06, Решению 06-4421 К.Б. Пуликовского, С.В. Кириенко «О порядке и объеме проведения оценок соответ-ствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции».

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При разработке дверей должны быть учтены требования нормативных документов, действующих в атомной энергетике и технических требований: NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на Товар предоставляется в составе полного комплекта конструкторской документации в том числе: - для технического проекта оборудования: ведомость технического проекта, чертёж общего вида, пояснительная записка, а также расчёты прочности, теплоизоляционных характеристик, расчёт надёжности и других показателей; - для рабочей документации: спецификация, сборочный чертёж, технические условия, расчёты прочности, теплоизоляционных характеристик и других показателей, программа и методика испытаний, расчёт надёжности, эксплуатационные документы, задание на строительную часть. Информация на металлические двери должна включить следующие данные: - проектное обоснование: - нормативная база, на основании которой разрабатываются двери; - классификация дверей, согласно требованиям норм и правил; - подтверждённые расчётами прочностные характеристики дверей; - характеристики окружающей среды; - конструкция: - достаточно подробный чертёж, определяющий конструктивное устройство дверей; - описание конструкции и функционирования дверей в нормальных условиях эксплуатации; - описание и обоснование используемых конструкционных материалов; - данные по контролю качества при изготовлении; - узлы установки дверей; - оценка проекта дверей: - оценка проекта металлических дверей с точки зрения обеспечения безопасности энергоблока АЭС. Испытания и контроль. Испытания и контроль проводятся с целью проверки отдельных элементов и дверей в целом в период монтажа и в период эксплуатации блока. Документация на двери предоставляется в составе полного комплекта. Документы должны быть упакованы в герметичные полиэтиленовые пакеты.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обслуживающий и рабочий персонал должен допускаться к техническому обслуживанию и эксплуатации дверей после прохождения соответствующего инструктажа и получения разрешения на работу

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Кодировка проектной документации | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Исходные технические требования на двери металлические противопожарные для основных и вспомогательных зданий и сооружений I и II категорий. | 25 |
| 2 | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Исходные технические требования на двери металлические с уплотненным притвором для зданий II и III категорий. | 25 |
| 3 | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Исходные технические требования на двери металлические двустенчатые. | 23 |
| 4 | NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.011.DC.0001=0 Инвентарный номер: 5923 | 02UGV Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка. | 15 |
| 5 | NW2P.D.188.0.2UGV&&.&&&&&.011.TL.0001 Инвентарный номер: 9399 Ревизия: 0 | 02UGV Насосная станция бытовых сточных вод зоны свободного доступа. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка. Локальная смета ОСР №6-5. | 14 |
| 6 | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.011.DC.0001=1 Инвентарный номер: 8318 | 01UGV Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа.03UGV. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка | 20 |
| 7 | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.011.TL.0001 Инвентарный номер: 25400 Ревизия: 3 | 01UGV Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа. 03UGV. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка. Локальная смета. ОСР №6-8. | 18 |
| 8 | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.011.DC.0002=0 Инвентарный номер: 5337 | Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа 08UGV. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка | 9 |
| 9 | NW2P.D.188.0.1UGV&&.&&&&&.011.TL.0002 Инвентарный номер: 8309 Ревизия: 0 | Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа 08UGV. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка. Локальная смета. ОСР№ 6-8. | 11 |
| 10 | NW2P.D.372.0.0UNJ&&.&&&&&.011.DC.0001=0 Инвентарный номер: 12170 | 00UNJ. Сооружение бака слива сетевой воды участка локализации. Насосная станция. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка | 11 |
| 11 | NW2P.D.372.0.0UNJ&&.&&&&&.011.TL.0001 Инвентарный номер: 18193 Ревизия: 0 | 00UNJ. Сооружение бака слива сетевой воды участка локализации. Насосная станция.Архитектурно-планировочные чертежи и отделка Локальная смета. ОСР№6-7. | 12 |