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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на поставку средств охранной и пожарной сигнализации для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
от 25.06.2012 года № 193-21/8011
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и на http://www.a-k-d.ru
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

Озерск  2012 г.
Извещение о проведении запроса цен в электронной форме на право заключения Договора на поставку средств охранной и пожарной сигнализации
для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
1. Способ закупки: открытый запрос цен в электронной форме без проведения переторжки.
2. Нормативное регулирование: Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 №37, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производ-ственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»).
4. Место нахождения Заказчика, почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31
5. Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика.
6. Контактное лицо: Исламетдинов Артур Альбертович, Билецкая Ирина Юрьевна
Номер контактного телефона: (35130) 2-54-16; 2-55-37
Номер факса: (35130) 2 00 24 
Адрес электронной почты: Biletskaya@po-mayak.ru
7. Предмет договора: поставка запасных частей к станку для нужд ФГУП «ПО «Маяк».
Форма заявки на участие в запросе цен: см. Приложение №1
Форма анкеты: см. Приложение №2

Наименование, характеристики и кол-во поставляемых Товаров:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара
	Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 MOXA Nport 5150

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

 1-портовый асинхронный сервер NPort-5150 - это компактное устройство, обеспечивающее преобразование интерфейса RS-232, RS-422 или RS-485 в Ethernet. Последовательный порт имеет такой же разъем DB9 "папа", которым, как правило, оснащены персональные компьютеры. Благодаря этому, сервер NPort-5150 удобно использовать для организации удаленного последовательного порта компьютера: пользователю не придется использовать переходники или перепаивать кабели. 

Основные особенности  

Поддержка протоколов ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BootP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, NTP  

Настройка при помощи Telnet, Web-интерфейса или специализированной Windows-утилиты  

Поддержка протокола управления SNMP  

Передача данных с одного последовательного порта на несколько (до 4) сетевых устройств одновременно  

Индикаторы передачи данных по Ethernet и по последовательным портам  

Защита последовательных портов от импульсных помех: до 16 КВ  

Поддержка промышленного стандарта электропитания: 12-48 В пост.

Крепеж: настольный или настенный. Опционально - крепление на DIN-рейку  

Рабочая температура: 0 ~ 60 C.
	шт.
	20
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2012 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 30.07.2012

	2
	Пульт приемно-контрольный ППК-2 еУ2.407.003. ОКП 4363930002

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Максимальное количество шлейфов пожарной сигнализации, подключаемых к прибору, шт.- 20  Максимально возможный суммарный ток потребления активных пожарных извещателей, включенных в один шлейф, мА- 10  Максимальное количество пассивных извещателей, включенных в один шлейф (рекомендуемое), шт.- 40  Максимально допустимое сопротивление проводов шлейфа, кОм- 0,5  Сопротивление изоляции проводов шлейфа, кОм, не менее- 50  Напряжение в шлейфе, В- 22+2  Максимально возможный суммарный ток всех линий пуска АСПТ, мА- 300+50  Максимальная мощность, коммутируемая контактами реле "Пожар", "Неисправность", при напряжении до 80 В, Вт- 10  Напряжение источников питания, В:  основного -от сети переменного тока частотой (50+1)Гц- от 187 до 242  резервного -источника постоянного тока- от 21 до 27  Масса, кг, не более- 25  Диапазон рабочих температур, С- от 0 до +40  Максимально допустимая относительная влажность при температуре +25 oС, %- 80 
	шт.
	1
	
	

	3
	Преобразователь интерфейсов 

С-2000USB

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Напряжение питания: 5В (USB порт компьютера) 

Потребляемый ток: не более 100 мА Поддерживаемые скорости передачи: 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 бод Рабочий диапазон температур: от минус 30 до +50°С Масса - не более 0,2 кг 

Габариты - 150х103х35 мм
	шт.
	2
	
	

	4
	Источник питания TIS 300-124

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Технические характеристики источников питания Traco Power TIS300-124 SIG

Напряжение питания: 115/230В (selectable);

Максимальная мощность: 300Вт;

Напряжение на выходе: постоянное 24В (24-28В) ток 12А;

Монтаж на DIN-рейку

Температура среды: -250С +700С

Габаритные размеры: 115х207х88

Сигнализация внешней сети.
	шт.
	5
	
	

	5
	Источник питания TIS 600-124 
«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Технические характеристики источников питания Traco Power TIS600-124 SIG

Напряжение питания: 115/230В (selectable);

Максимальная мощность: 600Вт;

Напряжение на выходе: постоянное 24В (24-28В) ток 24А;

Монтаж на DIN-рейку

Температура среды: -250С +700С

Габаритные размеры: 178х243х88

Сигнализация внешней сети.
	шт.
	9
	
	

	6
	Аккумуляторная батарея CSB GP 1272 F2 

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

герметичный свинцово-кислотный, необслуживаемый.

Емкость 7А/ч. Напряжение 12В 
	шт.
	16
	
	

	7
	Основание ESBRS

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

База красная для серии EMA высокопрофильная,  IP66

Основание имеет центральное отверстие для кабеля и отверстия для крепления.
	шт.
	108
	
	

	8
	Оповещатель Ревун РВП-220

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Ревун серии РВП предназначен для подачи звукового сигнала в системах тревожной сигнализации переменного тока. Приборы изготавливаются в двух климатических исполнениях по ГОСТ 15150-69: О1 (общеклиматическое исполнение) и УХЛ5 (для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом и холодным климатом). 
Приборы устойчиво работают при колебаниях напряжения переменного тока в пределах ± 10 % и частоты в пределах ± 2 %.
Все приборы изготавливаются в водозащищенном исполнении, режим работы – повторно-кратковременный. Длительность непрерывной работы прибора составляет не более 1 мин., пауза – 1 мин.
Ревун переменного тока РВП 220.
	шт.
	1
	
	

	9
	Сигнализатор пламени фотоэлектродный ФЭСП-2.Р Двухканальный 

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Питание:

Напряжение – ~(24±2,4)В;

Частота – от 48 до 62Гц;

Потребляемая мощность – не более 3.5ВА.

Конструктивное исполнение:

Габаритные размеры – 205х120х195мм;

Масса – не более 1.5кг;

Монтаж – фланцевый, на горелочном устройстве;

Подключение – штепсельный разъем.

Входной сигнал:

Вид – низкочастотная пульсация света c частотой 6!12Гц;

Длина волны – от 1 до 3.2мкм.

Выходные сигналы:

Количество – 2;

Вид – изменение состояния контактов реле (при отсутствии пламени ! контакт разомкнут, при наличии пламени ! контакт

замкнут);

Коммутирующая способность – 24В, не более 0.6А постоянного или переменного тока.
	шт.
	2
	
	

	10
	Источник питания Б5-88/2

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Технические характеристики

Любые комбинации выходного напряжения и тока при условии непревышения выходной мощности 450 Вт в дипазонах 1,00 – 60,00 В, 0,01 - 30,00 А. 

Установка напряжений с дискретностью 10 мВ. 

Установка токов с дискретностью 10 мА. 

Измерение и цифровая индикация значений выходного напряжения и тока.

Позволяет осуществлять реверс тока на клеммах, которые установлены на задней панели прибора

Коррекция коэффициента потребляемой мощности. 

Защита от перегрузок. 

Терморегулирование системы вентиляции. Тепловая защита 80 °С.

Работа в режиме дистанционного управления через интерфейс RS-232, USB или GPIB (КОП). 

Нестабильность выходного напряжения:
- по сети ±(0,001 Uвых + 0,001) В;
- по нагрузке ±(0,001 Uвых + 0,005) В

Нестабильность выходного тока:
- по сети ±(0,001 Iвых + 0,005) А;
- по нагрузке ±(0,005 Iвых + 0,005) А.

Погрешность установки:
- напряжения ±(0,001 Uвых + 0,005) В;
-тока ±(0,005 Iвых + 0,005) А.

Пульсации выходного напряжения -5 мВ. 

Пульсации выходного тока -5 мА. 

Питание 220 В, 50 Гц.
КПД 80%.
Габаритные размеры 256х316х111 мм.
Масса прибора - 4,7 кг.
Масса в упаковке 15 кг.
	шт.
	1
	
	

	11
	Блок питания БП96/36-4/80-DIN

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

БП имеют 1, 2 или 4 гальванически развязанных канала; 

БП имеют схему электронной защиты от перегрузок и короткого замыкания по каждому каналу; 

На передней панели блока питания расположены кнопки включения нагрузки и светодиодные индикаторы наличия выходного напряжения и перегрузки. При перегрузке или коротком замыкании канал отключается, что не влияет на работу остальных каналов; 

Возвращение канала в рабочее состояние осуществляется вручную путем нажатия на кнопку включения нагрузки; 

Питание от сети переменного тока напряжением ~187..424 В (50 Гц); Потребляемая мощность, не более: 

10 ВА — 1 канал, ток нагрузки до 120 мА; 

30 ВА — 1 канал, ток нагрузки до 600 мА; 

15 ВА — 2 канала, ток нагрузки до 120 мА; 

25 ВА — 4 канала, ток нагрузки до 120 мА;

Ток срабатывания электронной защиты (ограничение тока) — 1,5±0,5 от максимального тока нагрузки; Амплитуда пульсаций выходного напряжения — не более 50 мВ; Нестабильность выходного напряжения: 

при изменении напряжения сети от -15 до +10 % от номинального — не более ±1 %; 

при изменении тока нагрузки от нуля до максимального — не более 0,3 В;

Прочность изоляции между входными цепями и цепью питания — 1500 В.
	шт.
	50
	
	

	12
	Звонок ЗД-47 220В, 50Гц на DIN рейку

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Номинальное напряжение - 230 В
Номинальная частота тока сети - 50 Гц
Сечение провода (max), присоединяемого к зажимам - 16 кв.мм
Диапазон рабочих температур - -40 +50С
	шт.
	2
	
	

	13
	Тензорезистор КФ5П1-5-200Б

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Предназначены для измерения относительных деформаций деталей машин, вновь разрабатываемых материалов и конструкций летательных аппаратов при статических и динамических нагрузок, а также для измерения других физических величин.

Тип тензорезистора КФ5П1

Номинальная база тензорезистора 5

Номинальное электрическое сопротивление 200

Группа показателей Б

ТУ 25-06.2002-80

Чувствительность 2.16

Сопротивление 99,6+-0,1Ом
	шт.
	100
	
	

	14
	Извещатель пламени Пульсар 2-012С с оптоволоконным кабелем 3м

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Дальность 30 м, 90 гр., выносной оптоэлемент на оптоволоконном кабеле 1м, диапазон рабочих температур: -50 … +50°С, для взрывоопасных помещений 

Технические характеристики:

Дальность обнаружения тестового очага пламени площадью 0,1 м², м 

 - ТП-5 (нефтепродукты) 
 30 

 - ТП-6 (спирты) 
 12 

 Угол обзора, град 
 90 

 Напряжение питания от шлейфа сигнализации, В 
 9,0 … 28,0 

Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА 
 0,3 

 Диапазон рабочих температур, °С 

 - блок извещателя IP55 
 -50 … +55 

 - оптический элемент и оптоволоконный кабель IP66  -55 … +200 

 Габаритные размеры, мм 
 

 - извещатель 
 200x200x70 

 - выносной опт. эл-т 
 35x35x78 

 Масса,  кг 
 3,0 

 Исполнение взрывозащиты 
 

 - выносной оптический элемент 
 0ExallCT6 

 - блок извещателя 
 (Exia)llC
	шт.
	4
	
	

	15
	Инфракрасный датчик движения Camelion LX03A

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Предназначены для коммутации электрических цепей при движении человека в зоне действия. Способ установки: на прожектор. Номинальная мощность нагрузки: 1200 Вт. Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц. Дальность действия: 12 м. Радиус действия в горизонтальной плоскости: 120°. Задержка времени: минимальная - 5 сек., максимальная - 7 мин. Степень защиты: IP44 Изготовитель: «Camelion» Китай.
	шт.
	10
	
	

	16
	Световой оповещатель НБО-12В-01 «Выход»

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения, а также в качестве информационного табло .
Снабжёны встроенной звуковой сиреной.
Номинальное напряжение: 12 В постоянного тока.
Номинальный ток: 40 мА.
Уровень звукового давления: 100 дБ.
Время непрерывной работы в режиме «тревога»: неограниченно.
Тип лампы: светодиоды (LED). 
Материал корпуса: пластик. Цвет: белый.
Габаритные размеры: 300×100×25 мм.
Диапазон рабочих температур: от -30 до +55°C.
Масса: 0,18 кг.
	шт.
	17
	
	

	17
	Коробка КРТМ 2/10 в комплекте с плинтами

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Коробки КРТМ-10 имеют стальной штампованный корпус и осуществляют подключение 10 пар проводов. КРТМ-10 оснащены замками со специальным ключом, предотвращающими несанкционированный доступ в них. Конструкция коробок обеспечивает концевую заделку кабелей с металлической и пластмассовой оболочкой и проведение контрольных измерений кабелей с расстыковкой линейной и станционной сторон. Коробка КРТМ может быть установлена в не отапливаемых помещениях.
	шт.
	7
	
	

	18
	Извещатель пожарный пламени Спектрон-210Н в комплекте с К03

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Дальность обнаружения тестового очага пожара по ГОСТ Р 5898-96, м:
ТП-5 (н-гептан) 30 ТП-6 (этиловый спирт) 12

Время срабатывания не более, с 30 Время восстановления, не более, с 2

 Угол обзора, градусы:   Встроенного чувствительного элемента извещателей: Спектрон-201, Спектрон-204,Спектрон-202 120 

Вынесенного чувствительного элемента извещателей: Спектрон-211, Спектрон-210 120 Вынесенного оптического элемента извещателей: Спектрон-220 90 Напряжение питания, В 9-28 Потребляемый ток в режиме «Дежурный» не более, мА 0,25  Потребляемый ток в режиме «Пожар» при U шл=24В не более, мА 22 +20% Устойчивость к воздействию прямого света (по НПБ 72-98),лк:   

Лампы накаливания 500 

Люминесцентные лампы 2500 

Устойчивость к рассеянному солнечному свету (без модуляции),лк 20000 Длина кабеля выносного чувствительного элемента, м 0,5-25 Длина кабеля выносного оптического элемента, м 0,5-25
	шт.
	11
	
	

	19
	Основание ELBR(красное) для серии EMA

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Низкопрофильное базовое основание  для оповещателей звуко динамических 'EMA 1224 BR 

- рекомендуется для внутренней проводки, обеспечивает класс защиты IP44. Основание имеет центральное отверстие для кабеля и отверстия для крепления.
	шт.
	92
	
	

	20
	Оповещатель динамический звуковой EMA 1224 BR

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Стандартный оповещатель EMA1224B4R формирует 4 типа звуковых сигналов. Уровень звукового сигнала оповещателей удовлетворяет требованиям НПБ 104-03. Высокий уровень звукового сигнала обеспечивается при минимальном потреблении тока. Установка на низкопрофильных базах и поверхностных базах ELPBR, ESBR, ESBRS. Корпус оповещателя и база изготовлены из красной (стандартная поставка) или белой ABS пластмассы. Класс защиты IP44, IP55 или IP66 в зависимости от выбранного типа базы. Имеют сертификат ССПБ. 
	шт.
	177
	
	

	21
	Извещатель пожарный пламени Спектрон-204Н в комплекте с К04

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Дальность обнаружения тестового очага пожара по ГОСТ Р 5898-96, м:
ТП-5 (н-гептан) 30 ТП-6 (этиловый спирт) 12

Время срабатывания не более, с 30 Время восстановления, не более, с 2

 Угол обзора, градусы:   Встроенного чувствительного элемента извещателей: Спектрон-201, Спектрон-204,Спектрон-202 120 

Вынесенного чувствительного элемента извещателей: Спектрон-211, Спектрон-210 120 Вынесенного оптического элемента извещателей: Спектрон-220 90 Напряжение питания, В 9-28 Потребляемый ток в режиме «Дежурный» не более, мА 0,25  Потребляемый ток в режиме «Пожар» при U шл=24В не более, мА 22 +20% Устойчивость к воздействию прямого света (по НПБ 72-98),лк:   

Лампы накаливания 500 

Люминесцентные лампы 2500 

Устойчивость к рассеянному солнечному свету (без модуляции),лк 20000 Длина кабеля выносного чувствительного элемента, м 0,5-25 Длина кабеля выносного оптического элемента, м 0,5-25


	шт.
	1
	
	

	22
	Звонок МЗМ-1 220В (2-чашки)

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Частота тока, Гц                            50 
Потребляемая мощность, ВА    не более 15  
Сила звука, дБ                             не менее 85 
Массса, кг,                                    не более 1,8 
Обмоточные данные 220 В  ПЭТВ 0,14 9300 
Класс защиты от поражения электрическим током  II
	шт.
	5
	
	

	23
	Извещатель СМВ-24

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Интеллектуальное средство обнаружения, подходящее для работы как внутри помещений, так и на улице

1.2.1 Напряжение питания, В; от 10 до 30

амплитуда пульсаций на частоте 50 и 100 Гц мВ, не более; 100

1.2.2 Потребляемый ток, мА, не более 45

1.2.3 Размеры зоны обнаружения приведены при радиальном перемещении по направлению к средству или от него (рисунок 1). При поперечном пересечении длина зоны обнаружения уменьшается примерно в 1,1 раза.

1.2.4 Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения:

- радиальная составляющая, м/сот 0.3 до 7.0

- тангенциальная составляющая, м/с
от 0.6 до 10

1.2.5 Частота излучения, МГц 2500±250

1.2.6 Время готовности к работе после включения 

питания, с, не более 30

1.2.7 Время готовности к повторной выдаче сигнала 

срабатывания, с, не более 10

1.2.8 Длительность сигнала срабатывания, с от 2 до 4

1.2.9 Максимальные напряжение и ток, коммутируемые по цепи сигнала срабатывания при активной нагрузке:

- напряжение, В 30

- ток, мА
 34±6

1.2.10 Цепь сигнала срабатывания:

- отсутствие сигнала срабатывания:
сопротивление цепи определяется подключенным резистором R. При отсутствии резистора не более 
100 Ом;

- наличие сигнала срабатывания сопротивление цепи не менее 
500 кОм.

1.2.11 Цепь датчика вскрытия:

- в норме



сопротивление цепи не более 70 Ом;

- при вскрытии сигнализатора сопротивление цепи
не менее 500 кОм.

1.2.12 Условия эксплуатации средства:

- диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 50 °С;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °С;

- интенсивность дождя до 40 мм/ч;

- высота неровностей в зоне обнаружения до 0,3 м;

- сумма высот травяного покрова и неровностей до 0,4 м;

- высота снежного покрова до 0,5 м. 

1.2.13 Средство имеет схемы защиты от наводимого грозовыми разрядами напряжения (схемы грозозащиты). Схемы защиты не обеспечивают сохранность средства при прямом попадании молнии в средство.


1.2.14 Габаритные размеры, мм 150(230(65

1.2.15 Масса в упаковке, кг, не более 1

1.3 Состав средства

В состав средства входят:

- сигнализатор СМВ-24 - 1 шт.

- комплект монтажных частей (КМЧ) ЯИНФ.425931.003 - 1 шт.

- ведомость эксплуатационных документов- 1 шт.

- упаковка ЯИНФ.425915.006 - 1 шт.
	шт.
	2
	
	

	24
	Источник питания Back RS 1500VA, 220В

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Тип: Интерактивный 

Уровень шума, дБ(А): 45 дБ 

Вход / Выход: 1-фазное напряжение / 1-фазное напряжение 

Форма выходного сигнала:с тупенчатая аппроксимация синусоиды 

Макс. поглощаемая энергия импульса:445 Дж 

Входная частота / выходная частота: 47 - 63 Гц / 50 - 60 Гц 

Коэффициент полезного действия: 891Мбит/сек 

Функциональность: отображение информации - ЖК-экран, звуковая сигнализация 

Защита: защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита телефонной линии, защита локальной сети 

Возможность замены батарей: есть  

Технические характеристики

Тип Линейно-интерактивный  Количество розеток 10  

Розетки без резервного питания 5 Разьем RJ-11 есть 

Входное напряжение 1-фазное напряжение  

Выходное напряжение 1-фазное напряжение, ступенчатая аппроксимация синусоиды  

Выходная мощность 1500/865 VA/Вт 

Время зарядки 480 минут 

Габариты (длина) 382 мм 

Габариты (ширина) 112 мм 

Габариты (высота) 302 мм 

Вес 12,7 кг
	шт.
	6
	
	

	25
	Источник питания Spellman MP5 P24

 «или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Входное напряжение:+24 В±2 В. По специальному заказу возможны другие входные напряжения.

Входной ток: Менее 1 А при полном выходном токе.

Выходное напряжение: Непрерывно регулируется во всем выходном диапазоне. Положительная и отрицательная полярность выхода.

Управление выходным напряжением: При помощи внутреннего десятиоборотного потенциометра, внешнего потенциометра или дистанционного дифференциального напряжения (от 0 до 10 В). погрешность 0,1%.

Стабилизация параметров сети: 0,001% при изменении V вх 1 В.

Стабилизация параметров нагрузки: 0,001% при изменении от 100 мкА до полной нагрузки (при максимальном напряжении).

Температурный коэффициент: Не хуже 0,0025%/°C.

Напряжение: от 0 до 10 В соответствует от 0 до полного выходного значения ±1%.

Ток: от 0 до 10 В соответствует от 0 до полного выходного значения ±2%.

Температура во время работы: от 0 до 50°C, при хранении: от -35 до + 85°C.

Разъемы: Входной: 10-штырьковый со встречным разъемом. Выходной: экранированный кабель flying lead длиной 50,0 см.

Размеры: 42х98 мм.

Выходное напряжение: От 0 до 5 кВ

Максимальный ток: 2 мА

Пульсации от пика до пика: 20 мВ
	шт.
	3
	
	

	26
	Блок питания БП-12/2 с АКБ

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Назначение:

Предназначен для электропитания технических средств охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В постоянного тока.

Технические характеристики:

Выходное напряжение, В

- при наличии сети 
 11,4 … 12,6

- при отсутствии сети 
 10,2 … 12,6

Номинальный ток выхода, А 
 2,0

Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В 
 170 … 242

Рекомендуемый акк-р 12 В; 17 Ач

Диапазон рабочих температур, °С -30 … +50

Габариты, мм 
 342x212x98

Масса (без акк), кг 
 3,8
	шт.
	8
	
	


	27
	Блок питания БП-1А 12В 1А

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Технические данные:

Номинальное переменное напряжение сети 220 В ± 15 В 

Частота 50 Гц 

Номинальный потребляемый от сети ток 0,085 А 

Выходное напряжение 12 В ± 0,2 В Выходной ток при круглосуточной работе 0,7 А 

Класс защиты от поражения эл. током 2 Габаритные размеры 125*75*60 Напряжение пульсаций на выходе, не более 10 мВ (вых. 0,7 А) 

Вес 0,8 кг 
	шт.
	3
	
	

	28
	Блок питания БП-96/24-4/80

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Блоки питания БП 96 предназначены для преобразования сетевого напряжения ~220 В в стабилизированное напряжение 24 В или 36 В с током нагрузки 45, 80, 120, 600 мА (в зависимости от исполнения).

БП предназначены для питания измерительных преобразователей с унифицированным выходным сигналом (датчики давления, преобразователи температуры и т.д.).

Основные характеристики и функциональные возможности

БП имеют 1, 2 или 4 гальванически развязанных канала; 

БП имеют схему электронной защиты от перегрузок и короткого замыкания по каждому каналу; 

На передней панели блока питания расположены кнопки включения нагрузки и светодиодные индикаторы наличия выходного напряжения и перегрузки. При перегрузке или коротком замыкании канал отключается, что не влияет на работу остальных каналов; 

Возвращение канала в рабочее состояние осуществляется вручную путем нажатия на кнопку включения нагрузки; 

Питание от сети переменного тока напряжением ~187..424 В (50 Гц); Потребляемая мощность, не более: 

10 ВА — 1 канал, ток нагрузки до 120 мА; 

30 ВА — 1 канал, ток нагрузки до 600 мА; 

15 ВА — 2 канала, ток нагрузки до 120 мА; 

25 ВА — 4 канала, ток нагрузки до 120 мА;

Ток срабатывания электронной защиты (ограничение тока) — 1,5±0,5 от максимального тока нагрузки; 

Амплитуда пульсаций выходного напряжения — не более 50 мВ; 

Нестабильность выходного напряжения: 

при изменении напряжения сети от -15 до +10 % от номинального — не более ±1 %; 

при изменении тока нагрузки от нуля до максимального — не более 0,3 В;

Прочность изоляции между входными цепями и цепью питания — 1500 В.

Климатические условия эксплуатации

Температура окружающей среды — -10...+50 °С;

Относительная влажность окружающего воздуха — 45...80 %.

Степень защиты от пыли и влаги

IP20.

Масса

0,5...1,0 кг.

Гарантийный срок эксплуатации

2 года
	шт.
	8
	
	

	29
	Блок питания БП-4А (12В, 4А)

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Входное напряжение220 В 

Выходное напряжение 12В

Выходной ток4 А. 

Заземление + 

Регулировка напряжения- 

Крепление на стену + 

Вес2,85 кг. 

Размеры250х145х80 мм

Диапазон рабочей температуры-40 до +40

защита от К.З. +
	шт.
	2
	
	

	30
	Источник питания ASTRON VS-35M

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Постоянная нагрузка (А) 

- 13,8В – 25

- 10В – 15

- 5 В – 7 

Пиковая нагрузка (А)

- 13,8В – 35

Габаритные размеры 127 x 280 x 280мм      

Вес (13,1кг)     
	шт.
	2
	
	

	31
	Сигнализатор микроволновый СМВ-17П-01

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

Особенности установки 

положение сигнализатора в месте установки может быть как вертикальным, так и горизонтальным; высота установки сигнализатора от пола должна находиться в пределах 2 - 4 м; люминесцентные лампы дежурного освещения и большие металлические предметы (шкафы, сейфы, аппаратура и т.п.) должны находиться не ближе двух метров от места установки сигнализатора; не допускается установка сигнализатора на легких стенах, перегородках и элементах интерьера, подверженным смещениям и вибрациям от внешних воздействий(движение транспорта, порывы ветра и т.п.). Зона обнаружения длина 3…15м, ширина 10м; высота 2…4м

Технические характеристики

Напряжение питания, В 20-30 Ток потребления, мА не более 20Длительность сигнала тревоги, не более 10с. Диапазон рабочих температ ур, -40 - +50oС

- в сигнализаторах применен радиолокационный метод обнаружения на основе эффекта Доплера;

- контролируемое сопротивление охранного шлейфа 6,2кОм;

- выходные контакты реле тревоги и датчика вскрытия (Н.З.);

- длительность сигнала тревоги 3…5с

Питание 10,5…15; 20…30В

Потребляемая мощность, ток не более 20мА

Исполнение -

Условия эксплуатации -40…+50°С; влажность 80% при +25°С

Габаритные размеры, мм 110х65х40

Масса, кг 0,15
	шт.
	3
	
	

	32
	Устройство кодонаборное КНУ. АМ ЦКДИ. 468381.039

«или аналог» («или эквивалент»)

Критерии определения аналога:

1.1 Назначение 

Устройство кодонаборное  КНУ.АМ ЦКДИ.468381.039 (далее по тексту -КНУ.АМ)  предназначено  для  ввода кода с клавиатуры,  передачи  кода по  интерфейсу  концентраторам датчиков КД4, КД5 (далее по тексту КД4, КД5), аналогичным устройствам и отображения сообщений на жидкокристаллическом индикаторе (далее по тексту - ЖК-индикатор).

1.1.2 По условиям эксплуатации КНУ.АМ  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. КНУ.АМ предназначено для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40(С  и относительной влажности 80( при температуре 25(С. 

1.1.3 КНУ.АМ предназначено для установки в местах, где возможна обработка тампоном, смоченным дезактивирующим раствором. 

1.1.4 Корпус КНУ.АМ обеспечивает  защиту от пыли, соответствующую      коду IP 55 по ГОСТ 14254–96, при условии соблюдения способов установки изложенных в руководстве по эксплуатации.

1.2
Технические характеристики

1.2.1
Программно-управляемый обмен данными  КД4, КД5 по локальному интерфейсу RS-485.

Примечания

1 Длина линии связи локального интерфейса RS-485 - до 100 м.

2 Количество периферийных устройств (КНУ.АМ), подключаемых к одному локальному интерфейсу  RS-485 - до 8.

1.2.2 Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.3 Ввод кода с матричной клавиатуры “3 х 4”.

1.2.4 Световая индикация состояния КНУ.АМ одним светодиодным индикатором и вывод информации ЖК-индикатором.

1.2.5 Питание  КНУ.АМ  от  сети  постоянного  тока  напряжением   от 5,5 до 7,5 В. Мощность потребления не более 1,4 Вт.
	шт.
	1
	
	


318. Начальная (максимальная) цена Договора:

2 093 153 (два миллиона девяносто три тысячи) рублей 00 коп. в т.ч. НДС (18%)

Валюта расчетов: российский рубль

Порядок формирования цены договора: цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара до Покупателя, а также все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:
· доставка до склада Заказчика в г. Челябинск, ул. Игуменка, 37 (склад экспедиции ФГУП «ПО «Маяк»).
10. Срок и условия оплаты поставок Товара: безналичный расчет по факту поставки Товара в течение 15 банковских дней со дня получения Заказчиком Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов (накладная и счет-фактура) на него, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции).
11. Место подачи заявок на участие в запросе цен: http://www.a-k-d.ru
12. Срок подачи заявок на участие в запросе цен, в том числе дата и время окончания срока подачи заявок:
дата и время начала приема заявок: 

25 июня 2012 года

дата и время окончания подачи заявок: 

02 июля 2012 года в 06:30 (время московское).

13. Дата проведения отборочной стадии и подведения итогов запроса цен:

В течение 20 (двадцати) дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
14. Срок, место и порядок предоставления извещения запроса цен:

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru и электронной торговой площадке в сети «Интернет» по адресу www.a-k-d.гu.
Извещение запроса цен находится на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru в открытом доступе. Порядок получения извещения запроса цен на электронной торговой площадке установлен регламентом работы данной торговой системы.
15. Возможность проведения процедуры переторжки: не предусмотрена.
16. Победитель запроса цен: Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену Договора, при условии соответствия его заявки требованиям извещения о закупке.
17. Порядок заключения Договора с Победителем: Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru протокола подведения итогов и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Победитель в проведении запроса цен  должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 15 календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов. Если Заказчику поступил прямой письменный отказ Победителя (участника) от подписания договора, либо Победитель (участник) не подписал проект договора в предусмотренный для этого в извещении о закупке срок, либо не предоставил обеспечение исполнения договора/возврата аванса (в случае если требование было установлено), то такой Победитель (участник) признается уклонившимся.

В случае, если Победитель в проведении запроса цен признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса цен заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с Участником процедуры закупки, занявшим второе место, затем — третье место и так далее. При этом заключение Договора для указанных Участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных Участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких Участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.
18. Форма, размер и срок предоставления обеспечения Договора/обеспечения возврата аванса: требование не установлено. 
19. Разъяснение условий запроса цен. Внесение изменений в условия запроса цен. Отказ от проведения запроса цен: 

Любой участник запроса цен вправе направить организатору запрос о разъяснении положений документации запроса цен в письменной форме (на бланке участника или с печатью участника) и за подписью его руководителя или уполномоченного лица. Если указанный запрос поступил к организатору не позднее 3 дней до окончания срока подачи заявок, он не позднее 1 рабочего дня после получения такого запроса обязан разместить ответ на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru.

Организатор имеет право внести изменения в извещение запроса цен в части изменений технического задания, проекта договора, начальной (максимальной) цены. Решение о внесении изменений может быть принято за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, при этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее 2 рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса цен — 5 дней.
Организатор запроса цен может отказаться от его проведения без возмещения участникам закупки каких-либо убытков. Решение об отказе от проведения запроса цен принимается закупочной комиссией не позднее чем за 1 день до окончания срока подачи заявок. Информация об отказе размещается организатором запроса цен на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru не позднее 2 дней со дня принятия решения об отказе.
20. Требования, предъявляемые к Участникам процедуры закупки:
20.1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

г) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

д) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов
е) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
20.2. Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения Договора на поставку продукции, надежностью, опытом и репутацией.
20.3. Отсутствие сведений об Участнике процедуры закупки в:

а) реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

б) реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

в) реестре недобросовестных поставщиков Корпорации.
20.4. Участник процедуры закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

1) если такой Участник процедуры закупки:

·  будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

·  будучи единственным Участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо Участником процедуры закупки, признанным единственным Участником, уклонился от заключения Договора;

·  будучи признанным Победителем или единственным Участником процедуры закупки, либо являющимся единственным Участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с Участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителей, подрядчиком) условий Договора.
21. Аккредитация на электронной торговой площадке:
21.1. Для участия в закупках, проводимых в электронной форме, на ЭТП поставщики должны пройти процедуру аккредитации на такой ЭТП. 

21.2. Аккредитация поставщика на ЭТП осуществляется сроком на два года с момента направления оператором ЭТП поставщику уведомления о принятии решения об аккредитации такого поставщика на ЭТП.

21.3. Аккредитация осуществляется оператором ЭТП. ЭТП обязана обеспечить аккредитованному поставщику возможность участия в любых открытых процедурах, проводимых заказчиками в электронной форме на такой ЭТП.

21.4. Для получения аккредитации поставщик представляет оператору ЭТП с помощью программных и технических средств ЭТП следующие сведения и документы (в форме электронных документов, подписанных ЭЦП поставщика):

1) заявление поставщика о его аккредитации на ЭТП с указанием действительного адреса электронной почты для направления ЭТП участнику уведомлений и иных сведений;

2) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в п.21.4.а), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

3) копии учредительных документов поставщика (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени поставщика - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени поставщика - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее — руководитель). Если от имени поставщика действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени поставщика, заверенная его печатью и подписанная его руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника в рамках процедур закупок в электронной форме, заверенные печатью поставщика и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью поставщика и подписанная руководителем участника закупки;
21.5. Оператор ЭТП не может требовать иные документы и сведения, кроме указанных в п.21.4.

21.6. В срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления документов и сведений, указанных в п.21.4., оператор ЭТП обязан аккредитовать поставщика или отказать ему в аккредитации по основаниям, предусмотренным п.21.7., а также направить уведомление о принятом решении поставщику. 

21.7. Оператор ЭТП обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

а) непредставления им документов и сведений, указанных в п.21.4., или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Стандартом;

б) несоответствия порядка представления документов и сведений, предусмотренных п.21.4., правилам работы ЭТП. 

21.8. При принятии оператором ЭТП решения об отказе в аккредитации поставщика уведомление согласно п.21.7. должно также содержать указание на основание принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник закупки вправе вновь представить документы и сведения, предусмотренные п.21.4, для получения аккредитации на ЭТП.

21.9. Отказ в аккредитации участника закупки на электронной торговой площадке по иным основаниям, за исключением указанных в п.21.7. случаев, не допускается. 

21.10. В случае внесения изменений в документы и сведения, предусмотренные п.21.4., замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия ЭЦП), либо выдачи поставщику новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в процедурах закупки в электронной форме, такой поставщик обязан незамедлительно направить оператору ЭТП новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия ЭЦП способом и в порядке, указанном в п.21.4.
21.11. Не позднее 2 дней с даты поступления предусмотренных п.21.10. документов и сведений оператор ЭТП обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на ЭТП или внесение изменений в представленные в соответствии с п.21.4. документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений в соответствии с п.21.7 – 21.9. 

21.12. Аккредитованный поставщик не вправе участвовать в закупочных процедурах в электронной форме, проводимых организациями Корпорации на такой ЭТП, за 1 месяц до окончания срока его аккредитации. За 3 месяца до окончания срока аккредитации поставщика оператор ЭТП обязан направить соответствующее уведомление такому поставщику, после чего тот может повторно пройти аккредитацию в порядке, указанном в п.21.4.—21.8.
22. Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе цен в электронной форме:
22.1. Аккредитованный на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru Участник размещения в составе заявки обязательно должен предоставить следующие документы, подтверждающих соответствие участника обязательным требованиям, указанным в п.20:
а) заявку на участие в запросе цен (по форме Приложения № 1)
б) анкету участника размещения заказа, включающую фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты (по форме Приложения № 2);

в) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

г) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, оригинал или копию доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной;

е) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;

ж) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);
з) полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

и) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);
к) справку о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника;
л) сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (Приложение №3 предоставляется в двух форматах – отсканированном - с подписью руководителя в формате .pdf с именем файла «наименование предприятия. pdf», редактируемом – в формате .xls с именем файла «наименование предприятия. xls»);
м) документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (документы, перечисленные в столбце 5 Приложения №3);
н) в случае если Участник предлагает к поставке эквивалент (аналог) товара, необходимо также приложить Техническое условие (выписку из ТУ), подтверждающую соответствие технических характеристик эквивалента (аналога) требованиям заказчика;
о) сертификаты пожарной безопасности на продукцию, пожарную технику и оборудование в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 145, статья 146) и Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 г. «313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 (статья 108).
22.2. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую не допускается.

22.3. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП http://www.a-k-d.ru.

Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом».

Площадка работает в круглосуточном режиме. 

Размещение заказа производится по правилам работы электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru.

22.4. В составе заявки участник должен предоставить следующую информацию и документы о характеристиках и качестве закупаемой продукции и (или) условиях договора в необходимом объеме:


а) описание участником в его заявке функциональных характеристик (потребительских свойствах) товара, его количественных и качественных характеристик;


б) указание участником в его заявке на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;


в) указание участником в его заявке производителя и страны происхождения товара;


г) описание участником в его заявке комплектации товара;


д) описание участником в его заявке выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);


е) указание участником в его заявке количества товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;


ж) предложение участника о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг;


з) иные предложения участника об условиях исполнения договора;


и) копии документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.


Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе цен должен чётко указывать наименование Товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, указание слов «или эквивалент», «или аналог» или двусмысленности в формулировках не допускается.

22.5. Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент Товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком.
22.6. Представленные Участниками запроса цен заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку заявки на участие в запросе цен.

22.7. Все документы заявки на участие в запросе цен в электронной форме в соответствии с п.22.1. должны быть четко отпечатаны, читаемыми при просмотре.
22.8. 22.8. В ходе рассмотрения заявок, организатор, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки участника в следующем порядке:
1) затребовать у участника отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника процедуры закупки, документы, подтверждающие обладание участником необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника предлагать этот товар;

2) направить участникам запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в процедуре закупки и направлении организатору исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

Исправление иных ошибок не допускается.

направить участникам запросы по разъяснению положений заявок, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг.

23. Отстранение участника процедуры закупки:
23.1. В любой момент вплоть до подписания Договора закупочная комиссия вправе отстранить участника процедуры закупки, в том числе допущенного, в случаях:
а) обнаружения недостоверных сведений в заявке, существенных для допуска данного участника к процедуре закупки;

б) получения заключения ЦАК об отмене процедуры закупки, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

в) подкрепленного документами факта давления участником процедуры закупки на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора или заказчика.
24. Порядок подачи жалоб:

Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика:
- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru). Жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк»;
- в адрес Центрального арбитражного комитета (ЦАК) Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). 
24.1. При поступлении жалобы ЦАК или орган заказчика по рассмотрению жалоб не позднее 2 рабочих дней уведомляет заказчика и организатора закупки об обжаловании его действий (бездействия) с указанием даты и времени рассмотрения жалобы. Также уведомление о дате и месте рассмотрения жалобы направляется заявителю жалобы. 

24.2. При принятии жалобы к рассмотрению на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru по закупкам атомной отрасли в отношении оспариваемой процедуры закупки устанавливаются отметки о поступлении жалобы и о приостановке процедуры закупки.

24.3. Жалоба, поданная в ЦАК, рассматривается в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а поданная в орган заказчика по рассмотрению жалоб (если создан) – не превышающий 5 рабочих дней. Данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя ЦАК или органа заказчика по рассмотрению жалоб.

24.4. На время рассмотрения жалобы процедура закупки приостанавливается до вынесения решения по итогам рассмотрения жалобы, за исключением случаев, когда следствием приостановки процедуры может появиться угроза безопасности, жизни и здоровья граждан.

25. Запрос цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и организатор имеет право, но не обязанность заключить Договор с победителем.

26. Проект Договора прилагается.

Приложение №1

к Извещению о проведении 

запроса цен в электронной форме

Заявка на участие в запросе цен
на поставку ___________________________________________________________________
(наименование поставляемого Товара)

№ закупки __________/_________/_________


       «__»_________ 20____ г.
Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31

                                                                                      (наименование Заказчика)

От кого: _____________________________________________________________________

                       наименование (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
_____________________________________________________________________________
место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

	
	
	

	Юридический адрес
	
	

	Почтовый адрес
	
	

	Телефон
	
	Факс
	

	Расчетный счет
	
	в
	

	Корреспондентский счет
	
	

	БИК
	
	ИНН/КПП
	

	ОКПО
	
	ОКВЭД
	


Принадлежность к субъектам малого предпринимательства: да/нет

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанных ниже Товаров: 

	№
п/п
	Наименование и характеристики поставляемого Товара, марка, Товарный знак, производитель, страна происхождения Товара
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Цена* за единицу Товара (руб.).
	Сумма (руб.)
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	

	Итого без НДС:

	В том числе НДС 18%

	Всего с НДС:


Примечание: 
1. Участник процедуры закупки в обязательном порядке должен подтвердить все данные в соответствии с п.7 настоящего Извещения (заполнить все ячейки таблицы). 

2.Участник процедуры закупки при оформлении заявки на участие в запросе цен должен чётко указывать: 

а) наименование, комплектацию, количество товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки;

б) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

в) производителя и страну происхождения товара.

3. Указание слов «или эквивалент», «или аналог» или двусмысленности в формулировках не допускается.

*Цена указана с учетом НДС, включая____________________________________________

(Сведения о включенных (не включенных) в цену Товара расходах, связанных с поставкой Товара, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на перевозку, упаковку и т.д.)

Срок и условия оплаты поставок Товара: в соответствии с Извещением Заказчика о проведении запроса цен.

Способ и место доставки Товара _________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Подавая настоящую заявку, ______________________________________ выражает 





(наименование Участника размещения закупки)
свое согласие поставить указанные в настоящей заявке Товары на сумму ____________________ руб. ___ коп. (____________________________________________)

 (сумма поставляемых Товаров)                                                                 (сумма поставляемых Товаров прописью)

и исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика № __________________ о проведении запроса цен в электронной форме на поставку _________________________,
(наименование поставляемого Товара)

размещенном на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru
(адрес официального сайта)
Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес, подтверждаем соответствие обязательным требованиям, изложенным в пункте 20 Извещения и прикрепляем к своей заявке в электронном виде необходимый пакет документов - копии отсканированных документов (в формате pdf):

а) анкету Участника размещения заказа, включающую фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты (по форме Приложения № 2);

б) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, оригинал или копию доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной;

д) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;

е) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);
ж) полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

з) копии учредительных документов участника (для юридических лиц);

и) справку о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника;

к) сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (Приложение №3 предоставляется в двух форматах – отсканированном - с подписью руководителя в формате .pdf с именем файла «наименование предприятия. pdf», редактируемом – в формате .xls с именем файла «наименование предприятия. xls»);
л) документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных (документы, перечисленные в столбце 5 Приложения №3);
м) в случае если Участник предлагает к поставке эквивалент (аналог) товара, необходимо также приложить Техническое условие (выписку из ТУ), подтверждающую соответствие технических характеристик эквивалента (аналога) требованиям заказчика;
н) сертификаты пожарной безопасности на продукцию, пожарную технику и оборудование в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 145, статья 146) и Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 г. «313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 (статья 108).
Каждый документ (кроме нотариально заверенных копий) должен быть скреплен печатью (для юридических лиц) и подписан от имени участника лицом, чьи полномочия определены согласно пункту 22.1.г) Извещения.

Подавая настоящую заявку, даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Приложении № 3 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)», «Анкета участника размещения заказа», (Приложение №2), заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса цен), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Мы обязуемся подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 15 календарных дней с момента подписания протокола подведения итогов.
Срок действия данной заявки составляет не менее 60 дней с момента её подачи.

	________________________
	_______________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение № 2
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный Договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	2. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	4. Место нахождения (место жительства) Участника процедуры 
	Страна

	
	Адрес 

	5. Почтовый адрес Участника процедуры 
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	

	7. Сведения о выданных Участнику процедуры  лицензиях/свидетельствах, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	8. Орган управления Участника процедуры – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки.
	

	9. Балансовая стоимость активов
	


	_______________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________
(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

	г. Озерск
	«____» ________ 20___ г.


ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и  _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам запроса цен на основании «Протокола подведения итогов» № _______ от «____» ___________ 20____г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса цен, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в заявке запросе цен;
б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;

в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ___________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком по адресу:__________________.

2.4   Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет____________________________________________руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.1 Извещения  и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: _______________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.

5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.

6. Упаковка и маркировка

6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности на продукцию, пожарную технику и оборудование в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 145, статья 146) и Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 г. «313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 (статья 108), сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.;

б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 26.12.2011 г. № 1137., в действующей редакции и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г.№132 с подлинными подписями и печатью;

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).
8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленными. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

· в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

· в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом: 

по факту поставки Товара (Оборудования) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования).-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1 Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

12.2 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.

12.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

14.2 Поставщик (агент, подрядчик, исполнитель и т.д.) обязуется в случае каких-либо изменений в цепочке его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в своих исполнительных органах предоставить информацию Заказчику в течение 5 рабочих дней. (по форме Приложения № 3 к Договору). В случае нарушения Поставщиком данного пункта договора и (или) предоставления недостоверной информации Покупатель оставляет за собой право на одностороннее расторжение договора. 
15. УСЛОВИЕ О РАСКРЫТИИ СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВКЕ

15.1 Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Поставщиком в составе заявки на участие в запросе цен в электронном виде № Z_______________ на поставку средств охранной и пожарной сигнализации на электронную площадку www a-k-d.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

15.2 При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика. 

15.3 Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Госкорпорации «Росатом», Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателем  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 

15.4 Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

16. Прочие положения

16.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

16.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).

17. Реквизиты сторон

17.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

	Поставщик:
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»
Адрес:  456780, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 2 56 81 Факс:  (35130)  2 00 24

ИНН 7422000795  КПП 742150001

Р/с  40502810272370000001 

в Отделении №8597 
Сбербанка России г.Челябинск 
К/с  30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

БИК  047501602


18. Подписи сторон

	От Поставщика:

_______________________ 

М.П.
	От Покупателя:
__________________________ 

М.П.


Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№


 от «___»_________201___ г.
к договору поставки №


 от «___»______________201__ г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ _______________________) руб. _______ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки.

Срок поставки: _____.________ 20___ года.

	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение №2

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________201___ г.
к договору поставки №


 от «___»______________201__ г.

«Поставщик», … в лице …, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.



