Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку специального оборудования для проведения радиационного контроля.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2013 год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку специального оборудования для проведения радиационного контроля.

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: не позднее 21.11.2013

- Место поставки товара и условия:

Поставка Товара осуществляется до склада Заказчика находящегося в ЗАТО г. Островной, Мурманской области (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»).

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).

Дополнительные условия:

- Въезд в ЗАТО г. Островной, Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.

- Цена поставляемого товара (оборудования):

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, командировочные расходы, расходы на сопровождение груза до склада Заказчика, находящегося в ЗАТО г. Островной, Мурманской области и другие платежи.

- Перечень Товара:

| № | Наименование и характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 (Базовый комплект: дозиметр, колпачок «0,06-10МэВ»,сетевой адаптер, ремень ручной, ручка, чехол, РЭ). | шт | 4 |
| 2 | Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета- активными веществами РЗБА-04-04М (исп. 05, с групповым ЗИП) (Децимальный номер: ШТКД1.287.015). | к-т | 3 |
| 3 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 (Децимальный номер: ТЕ1.415313.003-04). | к-т | 2 |
|  | Пульт измерительный УИК-05-01 (Металлический корпус, узел питания аккумуляторный ПНН-02-03(аккумуляторы 4 шт. тип АА), зарядное устройство ЗУ-02С, графический дисплей). | шт | 2 |
|  | Блок детектирования БДМГ-96 (со штангами 0,7 м., 3,8 м. и кабелем 4 м.) (Для регистрации дозы и мощности дозы непрерывного гамма-излучения (газоразрядный счетчик). | шт | 2 |
| 4 | Бета-гамма спектрометрический комплекс «Прогресс-БГ» | к-т | 1 |

- Требования к  предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.