  Информация не секретная
Техническое задание на поставку материала 
Предмет закупки:
 Шина медная 10х250х4000
Санкт-Петербург 
2013

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 20. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Шина медная  10х250х4000  

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	       Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не был восстановлен, в том числе не были восстановлены потребительские свойства. 

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Изготовление и поставка материала  проводится в один этап.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	EN 13601- Медь и медные сплавы-прутки и проволока из меди общего      применения в электротехнике

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	020906


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Материал предназначен для изготовления электротехнического оборудования.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации нормальные.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Шина медная CU-ETR 10х250х4000 ЕN 13601, допускается поставка плиты
Сu-ETP состояние мягкое, края пиленые, ребра нескруглёные ЕТ 13599. 

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Отсутствуют.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	            Все, используемые для изготовления материала  входящие компоненты должны соответствовать тре​бованиям, установленным в технологической документации на материал. Характеристики компонентов должны соответствовать распространяющимся на них нормативным и техническим документам и иметь сертификаты. 

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	С целью идентификации поставляемая продукция должна иметь маркировку.  
 Каждая упаковка продукции должна быть снабжена надежно закрепленным ярлыком и вложенной в упаковку этикеткой, которые указывают:

· наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

· условное обозначение продукции по EN, ГОСТу, ТУ;        
- номер ГОСТа, EN,ТУ по которым изготовлена продукция.
· количество шин в упаковке в штуках;
· номер партии и дата изготовления (месяц, год);
-
отметку (штамп) технического контроля о соответствии материала          

  требованиям  EN, ГОСТ, ТУ

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 434-78 и

обеспечить полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
  

	Сдача и приемка продукции производится одной партией 1700 кг на складе Заказчика по адресу:196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик вместе с продукцией должен представить:

1.Накладные ТОРГ-12, Счет-фактуру и другие документы  (по усмотрению       предприятия-изготовителя).
2.Сертификат качества (паспорт), выданный изготовителем (поставщиком),  в  котором должна быть указана следующая информация:
- наименование и адрес предприятия- изготовителя и его товарный знак;

· условное обозначение продукции по EN, ГОСТу, ТУ;
· размеры и отклонения;
· номер EN, ГОСТу, ТУ;

· количество шин в штуках;
· химический состав материала;

· раскрытые механические свойства;

· номер партии и (или) смены изготовления;

· дату изготовления (месяц, год);
       Документ о качестве должен иметь штамп технического контроля и подпись ответственного лица, подтверждающие приемку партии изделий техническим контролем предприятия-изготовителя (поставщика) и оригинальную печать предприятия - изготовителя.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.

     Выгрузка  продукции на складе Получателя производится только через верх.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	            Продукцию  следует хранить в крытых складских помещениях на    прокладках.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	          При, обнаружении в процессе обработки продукции скрытых дефектов, не позднее 4х месяцев с даты получения продукции (подписания ТОРГ-12), оформляется Акт на  скрытые дефекты («Инструкция о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7»). После получения Акта  на скрытые дефекты  Поставщик обязан в течение 30 дней произвести замену отбракованной продукции в полном объеме.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требований к обслуживанию не предъявляется.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Экологические требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования по безопасности не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Организация службы качества изготовителя должна соответствовать требованиям стандартов ISO серии 9000. 


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Дополнительные требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Продукции в срок не позднее 40 календарных дней с момента заключения Договора  одной партией в количестве 1700 кг.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	      Все сопроводительные документы должны быть представлены в виде напечатанных документов и в электронном виде с обязательным переводом на русский язык.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	           Расчет за продукции производится в следующем порядке:

100%  стоимости продукции в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания  накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	      В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, 

НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


РАЗДЕЛ 20. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена:  770 763,00 рублей, в т. ч. НДС 18%


