ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Место оказания услуг: Филиал № 19 ФГУП «Атом-охрана», индекс 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск  (старая черта города).

2. Цель оказания услуг по аренде недвижимого имущества: обеспечение  нормальных  условий труда для  организации обучения персонала  филиала организации,  складского хозяйства для хранения форменного обмундирования, обуви  и товароматериальных ценностей,  размещения подразделений основного производства отделов, служб и  административно - управленческого аппарата.

3. Содержание и задачи оказания услуг по аренде недвижимого имущества.

Арендодатель обязан представить арендатору следующие по назначению помещения для размещения:

- учебных классов;

- складского хозяйства и обслуживающего персонала (кладовщиков, рабочего);

- подразделений основного производства;

- отделов, служб и административно-управленческого аппарата.

Все помещения должны иметь централизованное отопление, электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, оборудованы пожарной сигнализацией, первичными средствами  пожаротушения, телефонизированы, а складские  помещения  дополнительно  оборудованы охранной сигнализацией с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения и отвечать  санитарно-гигиеническим нормам.

Перед зданием должна быть разворотная площадка для автобусов  типа   ПАЗ, ЛАЗ, для посадки и высадки пассажиров.

4. Результаты оказания услуги по субаренде недвижимого имущества.

По результатам оказания услуг Заказчику должны быть предоставлены:

4.1.Ежемесячно (не позднее 2 числа месяца следующего за отчетным) - Акт выполненных работ.

4.2. Ежеквартально - Акт сверки взаиморасчетов  за оказанные услуги.

5. Требования к площадям, количеству помещений и функциональному назначению.

5.1. Помещения для размещения складов и обслуживающего персонала (завскладом, кладовщиков и рабочего в количестве 4 человека):

- общая площадь S-190-200 м2;

- количество помещений – 4 (одно для размещения обслуживающего персонала, 3 - под склады).

5.2. Помещения для размещения подразделений основного производства административно – управленческого аппарата и служб:

- общая площадь S - не менее -232 м2;

- количество помещений - не более 11-ти.

5.3. Помещения для организации учебного процесса (учебные классы):

- общая площадь S- не менее 100 м2;

- количество помещений 2 (вместимостью каждая 35 - 40 человек).

5.4. В стоимость арендной платы за 1 м2 должно быть включено:

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- холодное и горячее водоснабжение;

- канализация;

- вывоз мусора:

- влажная уборка помещений;

- охранно-пожарная сигнализация;

- вентиляция.

6. Требования к выполнению услуг.

Поставщик должен гарантировать:

1.Обеспечение санитарно-гигиенических требований в арендуемых

помещениях.

2. Охрану помещений.

3. Своевременно производить за свой счет текущий и капитальный ремонт имущества, а так же устранять последствия аварий, произошедших

не по вине арендатора.

4. Обеспечение коммунальными услугами (теплоснабжения, электроснабжения), санитарное обслуживание имущества, в том числе влажную уборку, техническое и аварийное  обслуживание инженерно - коммуникационных сетей, имущества и линий телефонной связи в пределах принадлежащего Арендодателю здания, вывоз бытовых отходов.

5. Обеспечение технического обслуживания средств охранно-пожарной

сигнализации с выездом тревожной группы.