Форма 10
к заявке № 79
от 15 мая 2014г.

Техническое задание 

на поставку измерительного инструмента.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Применяемые в настоящем Техническом задании термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Рулетка

Р5У2П 
	Длина - 5м.

Цена деления - 1мм.

Тип корпуса – закрытый

Материал  корпуса - пластик и термостойкая резина.

Металлическое полотно с нейлоновым покрытием. Материал зацепа – металл.

Возвратный механизм – ускоренный.
	ГОСТ 7502-98
ОКП 39 3633
	
	шт.
	89
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка 


	Гарантийный срок эксплуатации
не менее12 месяцев

	2
	Рулетка 

Р10У2П
	Длина - 10м.

Цена деления - 1мм.

Тип корпуса – закрытый

Материал  корпуса - пластик и термостойкая резина.

Металлическое полотно с нейлоновым покрытием. Материал зацепа – металл.

Возвратный механизм – ускоренный.
	ГОСТ 7502-98
ОКП 39 3633
	
	шт.
	68
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	3
	Рулетка 

Р20У2П
	Длина - 20м.

Цена деления - 1мм.

Тип корпуса – закрытый

Материал  корпуса - пластик и термостойкая резина.

Металлическое полотно с нейлоновым покрытием. Материал зацепа – металл.

Возвратный механизм – ускоренный.
	ГОСТ 7502-98
ОКП 39 3633
	
	шт.
	41
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка

	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	4
	Рулетка 

Р3У2П
	Длина - 3м.

Цена деления - 1мм.

Тип корпуса – закрытый.

Материал корпуса - пластик и термостойкая резина.

Металлическое полотно с нейлоновым покрытием.

Материал зацепа – металл.

Возвратный механизм - ускоренный 
	ГОСТ 7502-98
ОКП 39 3633
	
	шт.
	75
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	5
	Уровень
строительный 
	Уровень УС 5-3 

Длина 600 мм
Группа уровня по точности I
	ГОСТ 9416-83
ОКП 48 3300
	
	шт.
	25
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	6
	Уровень

строительный
	Уровень УС 6-4.

Длина 1200 мм
Группа уровня по точности I
	ГОСТ 9416-83
ОКП 48 3300
	
	шт.
	6
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	7
	Лазерный дальномер GLM 250 VF
	Лазерный диод  635 нм, < 1 мВт 
Диапазон измерений 0,05–250 м 
Класс лазера  2 
Точность измерений  ± 1 мм 
Номин. время измерения < 0,5 с 
Макс. время измерения  4 с 
Источники питания  4 x 1,5 B LR03 (AAA) 
Вес, не более  0,3 кг 
Длина  не более  120 мм 
Ширина  не более  66 мм 
Высота  не более  37 мм 
Единицы измерения  м/см/мм 
Количество сохранённых значений не менее  30
	
	
	шт.
	3
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка

	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	8
	Лазерный дальномер DLE 40
	Лазерный диод  635 нм, < 1 мВт 
Диапазон измерений 0,05 – 70 м 
Класс лазера  2 
Точность измерений  ± 1,5 мм 
Номин. время измерения < 0,5 с 
Макс. время измерения  4 с 
Источники питания  4 x 1,5-V-LR03 (AA) 
Вес, не более  0,25 кг 
Длина  не более  100 мм 
Ширина не более  59 мм 
Высота  не более  32мм 
Единицы измерения  м/см
	
	
	шт.
	10
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	9
	Угольник столярный цельнометаллический
	Длина полотна 600х400мм.

Разметка двусторонняя. Поверочный угол - 90°

Класс точности - 2.
Материал – углеродистая листовая горячекатаная

сталь.
	ОКП 393560 
	
	шт.
	28
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	10

	Угломер универсальный типа УМ127
	Измерительный диапазон внутреннего угла  0-320°, а внешнего угла: 40°-130°.
Цена деления  2΄.
Масса не более 0,5кг.
	ОКП 39 3500
	
	шт.
	4
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	11


	Угломер универсальный типа УМ127
	Измерительный диапазон внутреннего угла  0-320°, а внешнего угла: 40°-130°.
Цена деления  5΄.
	ОКП 39 3500
	
	шт.
	4
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации

не менее 12 месяцев

	12
	Линейка
измерительная металлическая
	Длина -1000 мм.
Метрическая шкала выполнена методом травления.
Цена деления – 1 мм. 
	ГОСТ 427-75
ОКП 39 3631
	
	шт.
	33
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	13
	Линейка

измерительная металлическая
	Длина-500 мм. 

Метрическая шкала выполнена методом травления.
Цена деления – 1 мм. 
	ГОСТ 427-75
ОКП 39 3631
	
	шт.
	25
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	14
	Щуп набор №2
	Щупы металлические.
Рабочая длина L=100. 

Класс точности 2.
Состав набора (толщина щупов):
0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50
	
	
	набор
	10
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	15
	Штангенциркуль


	ШЦ II-250-0,1
Предел измерения 0-250 мм.

Значение отсчета 

по нониусу 0,1 мм.

Класс точности 1.
	ГОСТ 166-89

ОКП 39 3310
	
	шт.
	10
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	17
	Штангенциркуль


	ШЦ I-150-0,1
Предел измерения 0-150 мм.

Значение отсчета 

по нониусу 0,1 мм.

Класс точности 1.
	ГОСТ 166-89

ОКП 39 3310
	
	шт.
	14
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев

	18
	Штангенциркуль


	ШЦ-I-250-0,05
Предел измерения 0-250 мм.

Значение отсчета 

по нониусу 0,05 мм.

Класс точности 2.
	ГОСТ 166-89

ОКП 39 3310
	
	шт.
	3
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка

	Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 месяцев 

	19
	Штангенциркуль 

	Шц-125
Предел измерения 0-125 мм.

Значение отсчета 

по нониусу 0,05 мм.

Класс точности 2.
	ГОСТ 166-89

ОКП 39 3310
	
	шт.
	1
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации  не менее 12 мес.

	20
	Штангенциркуль
 
	Шц-630
Предел измерения 250-630 мм.

Значение отсчета 

по нониусу 0,1 мм.

Класс точности 2.
	ГОСТ 166-89

ОКП 39 3310
	
	шт.
	1
	в течение 2(двух) недель после заключения договора, возможна досрочная поставка
	Гарантийный срок эксплуатации  не менее 12 мес.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013г., не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами.

 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Качество, упаковка и маркировка поставляемой продукции должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:

ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Заводская упаковка. Продукция должна быть упакована способом и средствами, обеспечивающими ее защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.1966 г. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемый товар, заверенные мокрой печатью Поставщика, если сертификация данного товара предусмотрена действующим законодательством РФ. 

Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой товара.

Сертификаты принимаются согласно ГОСТ 7566-94.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Крытый автотранспорт.
Абразивный материал поставляется в упакованном состоянии.
Поставщик обязан поставить товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, 4.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранится в крытом складском помещении в упакованном состоянии


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.




РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки товара.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Директор МСУ-4                                                          Ю.И.Абраменко
9
Исп. инженер ПТО Л.В. Бойко

тел. 8(47364) 9-22-14

