Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по монтажу, загрузке источников, аттестации поверочной установки для нужд Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения.

Установка для поверки, калибровки и градуировки дозиметров и радиометров нейтронного излучения.

2. Исходные данные и технические требования.

Перечень работ:

1. Провести работы по монтажу установки поверочной нейтронного излучения УКПН-2М-Д с выездом на место эксплуатации данной установки;

2. Провести работы по перегрузке источника ионизирующего излучения типа ИБН-8-5 из контейнера УКТIA-130 в установку УКПН-2М-Д;

3. Провести работы по аттестации установки поверочной нейтронного излучения УКПН-2М-Д с выдачей свидетельства о поверке.

Требования к Исполнителю работ:

1. Наличие у организации-исполнителя лицензии по обращению с ИИИ;

2. Наличие у организации-исполнителя работ аккредитации на право ведения работ по поверке и юстировке средств измерений.