Техническое задание

«Замена оконных блоков на оконные блоки из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей».
	№ п/п
	Размер проема (Длина*Высота), м
	Кол-во, шт.
	Высота установки лесов, м
	Сторона  демонтажа, монтажа
	Состав
	 демонтируемые элементы
	Дополнительно монтируемые элементы

	
	
	
	
	
	
	
	Наружная отделка (с пенным утеплением) сущ-го ал-го профиля
	Внутренняя отделка (с пенным утеплением) сущ-го ал-го профиля
	Наружная отделка откосов ПВХ профилем
	Внутренняя отделка откосов ПВХ профилем
	Подоконник ПВХ
	Слив оцинкованный

	1
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. 
	6*3
	6
	8
	улица
	Оконный блок 1100*1700мм -30шт.

Оконный блок 1100*1060мм – 30шт., существующий алюминиевый импост, окна без открывания
	Стекло 6мм
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	2. 
	9*3
	2
	8
	улица
	Оконный блок 1100*1700мм -15шт.

Оконный блок 1100*1060мм – 15шт., существующий алюминиевый импост, окна без открывания 
	Стекло 6мм
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	3. 
	6*3
	12
	8
	улица
	Оконный блок 1100*1700мм -60шт.

Оконный блок 1100*1060мм – 60шт., существующий алюминиевый импост, окна без открывания 
	Стекло 6мм
	+
	-
	+
	+
	-
	+


1. Работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме , выполняются в соответствии со сметной документацией утвержденной Заказчиком, являющейся неотъемлемой частью контракта, заключенного по итогам  открытого аукциона в электронной форме.

2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям: 
- СНиП 3.01.04-87  «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения». Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987; 
- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, Ф. ГУП ЦПП, 2004 г.
3. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении  материалов, комплектующих, используемых при выполнении работ.

4. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования), должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в техническом задании документации  
5. Все содержащиеся в техническом задании товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

6. Эквивалентность определяется в соответствии с техническими характеристиками материалов (комплектующих ), указанных в Техническом задании.
         7. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал учета выполнения  работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во  взаимоотношениях сторон.

         8.Скрытые работы подлежат освидетельствованию с соответствием актов.

За три рабочих дня до предъявления скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал учета выполнения работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ. А затем восстановить ее.

          9. Оконный профиль должен соответствовать требованиям ГОСТа 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия», а именно  по следующим характеристикам:

Оконные блоки должны быть изготовлены из жесткого поливинилхлоридного многокамерного (от 3 до 5) профиля, светопрозрачная часть – стеклопакеты (одно или двухкамерные) с энергосберегающим покрытием. Отношение площади остекления к общей площади оконного блока Fсв./Fо.≥0,66. Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче профиля ≥0,62 м2x°C/Вт, стеклопакета≥0,62 м2x°C/Вт

Стеклопакеты   должны иметь ТОП-покрытие. 
Цвет используемого материала – белый.

Перечень работ по замене ветхих оконных блоков.

            
  -    проведение замеров оконных проемов

             
 -  разработка и согласование проектно-сметной документации на основании произведенных замеров оконных проемов и технического задания заказчика

· монтаж инвентарных лесов

                      -     демонтаж стекол и вывоз их за пределы здания на полигон ТБО

· установка пластиковых окон;

· теплоизоляция откосов;

· установка внутренних откосов;

· установка наружной отделки, обрамляющих уголков;

· установка подоконного отлива;

· демонтаж инвентарных лесов

· вывоз строительного мусора.

СВЕДЕНИЯ  О  ТРЕБУЕМОМ КАЧЕСТВЕ  РАБОТ

1. Технические характеристики материалов и оборудования,  используемых при   выполнении  работ:

Таблица 1.1
Оконный профиль  на объектах образования должен соответствовать требования ГОСТ  30673 -99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»
	№№

пп
	Параметры
	Показатель
	Ссылка

	1
	По толщине внешних стенок
	Класс А
	п.4.4 ГОСТ 30673-99

	2
	По приведенному сопротивлению теплопередаче
	Класс 1
	п.4.6 ГОСТ 30673-99

	3
	Долговечность профилей
	 40 условных лет эксплуатации
	п.5.3.7 ГОСТ 30673-99

	4
	Толщина профиля
	70 мм
	

	5
	Количество камер не менее
	3
	


Стеклопакеты, применяемые в оконных конструкциях, должны соответствовать следующим требованиям:

	№№

пп
	Параметры
	Показатель

	1
	Общая толщина, не менее
	 40 мм

	2
	Количество камер, не менее
	2

	3
	Применение дополнительных мер по энергосбережению
	ТОП покрытие.

Дистанционная ПВХ рамка.


2. Перечень нормативно-технической документации 

Таблица 1.   
	№  п/п
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	Общие документы

	2
	Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ
	"Об экологической экспертизе РФ"

	3
	Федеральный закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ
	«Об отходах производства и потребления»

	5
	СП 12-132-99  утв. Постановлением Госстроя России № 25 от 15.04.1999 г
	«Безопасность труда в строительстве»,

	6
	СНиП 12-01-2004 
	«Организация строительства»

	По применяемым материалам

	1
	СНиП 3.04.01
	 «Изоляционные  и отделочные покрытия»

	2
	ГОСТ 30674-99 


	«Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

	
	ГОСТ 23166-99 
	«Блоки оконные. Общие технические условия»

	
	ГОСТ 30971-2002 


	«Швы монтажных узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»

	
	ГОСТ 30777-2001 

	«Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия»

	
	ГОСТ 26 602.1-99 

	«Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередачи»

	
	СанПиН 2.1.2.729-99 
	«Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»

	По организации строительства

	
	СНиП 3.01.04-87 

	« Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения.

	
	СНиП 12-03-2001 

	«Безопасность труда в строительстве»

	
	СНиП 31-05-2003 

	«Общественные здания административного назначения»

	
	СНиП 2.08.02-89* 
	«Общественные здания и сооружения»

	
	СНиП 21-01-97* 

	«Пожарная безопасность зданий и сооружений»

	
	СНиП 3.01.01-85 


	« Организация строительного производства»

	
	СНиП 23-02-2003 

	«Тепловая защита зданий»

	По безопасности труда в строительстве

	
	СНиП 12-03-99 


	«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

	2
	ППБ  01-03 

	«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»


В ходе выполнения Работ подрядчиком должны быть  использованы только те материалы, комплектующие, качество которых, технические характеристики и иные показатели, оказывающие влияние на эксплуатационные характеристики результата Работ, соответствуют данным технической документации
