Разъяснение документации открытого конкурса на тему:

«Выполнение работ по устройству и пуско-наладке систем кондиционирования в комплексе некапитальных строений лабораторно-складского назначения, расположенных по адресу: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25».

Извещение № 17/12/13-ОК от 31.12.2013 г.

Официальные сайты (далее – официальный сайт), на которых размещены извещение и документация о закупке (далее также – документация):  официальный государственный сайт www.zakupki.gov.ru и официальный сайт по закупкам атомной отрасли zakupki.rosatom.ru.

Номер закупки на официальном государственном сайте: 31400806165.

Номер закупки на официальном сайте по закупкам атомной отрасли: 131231/0727/191.

Электронная торговая площадка (далее – ЭТП), на которой проводится закупка: Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru ООО «Аукционный Конкурсный Дом» по адресу www.a-k-d.ru.

Идентификационный номер на ЭТП: C020374.

| № п/п | Раздел документации | Пункт документации | Содержание запроса на разъяснение положений документации | Разъяснение документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 8. Техническое задание – Приложение №2 к документации. | П.9 приложения №1 к Техническому заданию – Спецификация материалов и оборудования (далее также – спецификация) | К какому оборудованию поставляется щит управления, с какими параметрами? | Щит управления необходим для согласованной работы циркуляционного насоса (пункт 10 спецификации) и чиллера (пункт 1 спецификации). |
|  | Раздел 8. Техническое задание – Приложение №2 к документации. | П.6 приложения №1 к Техническому заданию – Спецификация материалов и оборудования | Пульт управления для канального фанкойла в количестве 1 шт, тогда как фанкойлов 12. Возможна ли опечатка? Какое количество должно быть. | Для управления всеми канальными фанкойлами здания используется единый дистанционный пульт управления (1 шт).Управление настенными фанкойлами проводится с пультов, поставляемых в составе фанкойла. |
|  | Раздел 8. Техническое задание – Приложение №2 к документации. | П.87 и п.189 приложения №1 к Техническому заданию – Спецификация материалов и оборудования | Как именно должны быть расписаны характеристики расходных материалов и какие у них должны быть параметры? | Нет необходимости расписывать состав расходных материалов, поступаемых с оборудованием. |
|  | Раздел 8. Техническое задание – Приложение №2 к документации. | П.95 приложения №1 к Техническому заданию – Спецификация материалов и оборудования | К какому оборудованию поставляется? | Поставляется к оборудованию пункт 94 спецификации Кондиционер настенный (сплит-система). |
|  | Раздел 8. Техническое задание – Приложение №2 к документации. | П.106 приложения №1 к Техническому заданию – Спецификация материалов и оборудования | Возможна опечатка, так как единица измерения в метрах. Для какого оборудования поставляется? | Опечатка, единица измерения штуки (шт.). Поставляется для оборудования пункт 94 спецификации Кондиционер настенный (сплит-система). |
|  | Раздел 8. Техническое задание – Приложение №2 к документации. | П.80 приложения №1 к Техническому заданию – Спецификация материалов и оборудования | Количество помп дренажных для фанкойлов 4, значит ли это что для одного из фанкойлов помпа не нужна? | Количество дренажных помп для фанкойлов - 4 шт. |
|  | Раздел 8. Техническое задание – Приложение №2 к документации. | П.79 приложения №1 к Техническому заданию – Спецификация материалов и оборудования | Количество помп дренажных для пароувлажнителей – 1 шт. помпа должна быть для одного пароувлажнителя или одна на все увлажнители | Количество дренажных помп для пароувлажнителей - 1 шт. на все увлажнители. |
|  | Раздел 8. Техническое задание – Приложение №2 к документации. | П.93 приложения №1 к Техническому заданию – Спецификация материалов и оборудования | Пульт управления для канального фанкойла в количестве 1 шт. Сколько пультов нужно? Нужны ли пульты для настенных фанкойлов, в каком количестве и какого типа? | Для управления всеми канальными фанкойлами здания используется единый дистанционный пульт управления (1 шт).Управление настенными фанкойлами проводится с пультов, поставляемых в составе фанкойла. |