48

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на право заключения договора на капитальный ремонт водопровода
3 промплощадки Ду 150-200 мм для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

1. Форма процедуры закупки: открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора
2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»
Место нахождения: Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.
Телефон/факс: (34342) 2-65-01
Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.ru
3. Организатор размещения заказа: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор».
Место нахождения: Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика).
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика).
Телефон/факс: (34342) 9-50-08 / 2-65-01 (факс с пометкой «для Михалёва»)
Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.ru (с пометкой «для Михалёва»)
Контактное лицо: Михалёв Александр Анатольевич
4. Предмет договора: Капитальный ремонт водопровода 3 промплощадки Ду 150-200 мм для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
Состав и объем работ:
Капитальный ремонт участков водопровода 3 промплощадки от ВК на п/п №2 до ввода в здание №347, от ВК у здания №129 до юго-восточной стороны здания №106/118. Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, стальных и ч/в труб Ду 50-150 мм.
Использование для капитального ремонта следующих материалов: запорная арматура марки «HAWLE» со штурвалами и безколодезной установки (б/к), пожарные гидранты Krammer DUO GOST (б/к) и полиэтиленовые трубы ПЭ100 ГОСТ 18599-2001: Ø160 мм SDR 17; Ø110 мм SDR 17; Ø63 мм SDR 17. Демонтаж существующих водопроводных колодцев (ж/б, Ду 1500, 11 шт.).
1. Замена стальных и ч/в труб Ду 150 мм на полиэтиленовые Ø160 мм общей протяжённостью 920 м на участке от ВК на п/п №2 до ввода в здание №347, от ВК у здания №129 до юго-восточной стороны здания №106/118. Замена на этом участке существующей арматуры и ПГ.

задвижки: Ø150 мм – 15 шт. (б/к), Ø150 мм – 1 шт. (штурвал), Ø100 мм – 5 шт. (б/к), Ø100 мм – 1 шт. (штурвал),  Ø50 мм – 3 шт. (б/к), Ø50 мм – 1 шт. (штурвал); 

пожарные гидранты – 9 шт. (б/к).

2. Замена участков водопровода (протяжённостью по 4 метра), отходящие от реконструируемого водопровода.
3. Замена существующих вводов Ду 100 мм в здания №№ 128, 129, 106/118 на полиэтиленовые Ø110 мм общей протяжён-ностью 80 м.

4. Замена существующего ввода Ду 50 мм в здание №334 на полиэтиленовый Ø63 мм протяжённостью 10 м.
5. Прокладка под а/дорогами трубы ПЭ в стальных гильзах Ду 200 мм, гильзы на 3 м длиннее ширины дороги. Обратная засыпка траншеи – щебнем (скальным грунтом).
6. При пересечение траншеи с кабелями – защита кабелей кожухом из швеллера №10-12, швеллер на 1 м длиннее ширины траншеи.
7. Прокладка временного водопровода из стальных труб Ду 50 мм для обеспечения водоснабжения зданий на время ремонта. Подключение временного водопровода – в существующих в/колодцах, через запорную арматуру. Протяжённость временного водопровода – 200 м. При пересечении временного водопровода с а/дорогой защита его от повреждения швеллером №12-14.
8. Глубина залегания водопровода – 3 м. Разработка грунта в отвал – 30% от всего объёма земляных работ, разработка грунта с вывозом – 70% от всего объёма земляных работ, расстояние – 1 км.
Дополнительные условия:
1. Проект производства работ (ППР), смета разрабатываются подрядчиком, согласовываются и утверждаются в установленном порядке.

2. Все строительные материалы, трубы, арматуру поставляет подрядчик.

3. Для производства монтажных работ заказчик отключает водопроводную сеть участками по заявкам подрядчика.

4. Нарушенное благоустройство после замены трубопроводов восстанавливается подрядчиком – необходимо предусмотреть сметой (грубая планировка и отсыпка щебнем дорог и тротуаров, или укладка дорожных плит). Сроки восстановления благоустройства определяются сроком действия договора.

5. Курирование работ обеспечивает начальник участка и тех. бюро цеха 008.

6. После представления ППР и сметы заказчик оформляет разрешение на производство работ и предоставляет выкопировку из генплана.

7. Приёмка выполненных работ производится рабочей комиссией из представителей заказчика и подрядчика с предоставлением исполнительной документации и актов на скрытые работы.
Срок выполнения работ: в соответствии со сроком установленным Подрядчиком, но не позднее 20.10.2014 г.
5. Место выполнения работ: Свердловская область, г. Лесной, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе предложений, определении лица, выигравшего запрос предложений:
Запрос предложений проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсной Дом» в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу предложений.

Для участия в запросе предложений участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.
Победителем запроса предложений признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса предложений, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в документации по запросу предложений.

7. Начальная (максимальная) цена договора: 7 342 945, 30 руб. (Семь миллионов триста сорок две тысячи девятьсот сорок пять рублей 30 копеек) с НДС 18%.
Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором (в т.ч. стоимость доставки оборудования до Объекта, полного комплекта технической документации, расходы на упаковку, подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, стоимость материалов и оборудования, расходы на проведение монтажа, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора).

В цену настоящего Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же  работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.
8. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу предложений:
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу предложений находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений. Порядок получения документации по запросу предложений на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсной Дом» http://www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.
9. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:
Денежные средства, перечисленные на расчетный счет Заказчика в размере 5 (пяти)% от начальной (максимальной) цены договора включая НДС, а именно 367 147, 27 руб. (Триста шестьдесят семь тысяч сто сорок семь рублей 27 копеек) до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
10. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены: невозможна.
11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсной Дом» http://www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу предложений на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 06:00 (время московское) «05» августа 2013 года.
12. Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений:
Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание №6/9, отдел главного энергетика, кабинет 304.

Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений состоится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом»

«05» августа 2013 года 06:00 (время московское)
13. Место и дата проведения отборочной стадии:
Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание №6/9, отдел главного энергетика, кабинет 301, не позднее «09» августа 2013 года.
14. Место и дата подведения итогов запроса предложений:
Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, отдел главного энергетика, кабинет 301, не позднее «09» августа 2013 года.
15. Срок заключения договора после определения победителя запроса предложений: не ранее чем через 10 дней после публикации протокола определения победителя запроса предложений.
16. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора:
не требуется.

17. Процедура запроса предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса предложений имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса предложений.
18. Организатор запроса предложений вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время вплоть до подписания договора, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
19. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.



























































































































































































































































































































PAGE  
3

