Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО ПЕРИМЕТРУ ПХРО САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- «ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО ПЕРИМЕТРУ ПХРО САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Основание:

Требования (НП-034-01) Правил физической защиты радиоактивных источников, радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов (ПХРО).

- Цель работы:

Поддержание работоспособности, обеспечение надежной работы сигнализации по периметру ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место оказания услуг:

Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг –  с момента подписания договора;

Дата окончания оказания услуг – по истечении 12 месяцев.

- Оказание услуг:

- обслуживание блоков обработки сигналов «Дельфин-М» - 7 шт.;

- обслуживание чувствительного элемента охранной сигнализации – 1 520 м;

- организация планового технического обслуживания и линейной части системы, которое способствует постоянному контролю технического состояния оборудования ИТСО;

- поддержанию оборудования в исправном состоянии;

- предупреждение отказов при эксплуатации и продление его эксплуатационного ресурса.

- Требования к участникам процедуры закупки:

Наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование):

Качество материалов и оборудования, используемых при оказании услуг, должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.

- Обоснованные требования к продукции, работам, услугам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 6 месяцев, считая от даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ. Гарантийный срок качества на вновь замененные элементы (приборы) в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания соответствующего акта. При выполнении работ должны выполняться требования действующей нормативной документации по охране труда, обеспечению пожарной и радиационной безопасности.