Том 2 «Техническая часть» 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность-4
	Единица измерения-5
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество-6
	Срок поставки-7
	Объем гарантий  и гарантийный срок-8

	1
	Средство обнаружения 

Типа «Вектор» или эквивалент
	1. СО должно:

- использовать радиолокационный метод обнаружения на основе эффекта Доплера;

- работать в составе СУДОС «Цирконий-М»;

- обеспечивать охрану помещения общим объемом до 600 м³ при длине зоны обнаружения от 3 до 15м;

2. СО должно обеспечивать:

2.1. Выдачу сигнала срабатывания длительностью 3,6±0,4 с при:

а) движении объекта в ЗО со скоростью перемещения - от 0,1 до 5 м/с;

б) снятии крышки БЭ (доступ  к  БЭ);

в) обесточивании средства;

г) подаче сигнала дистанционного контроля («ДК») с СУДОС.

2.2. Вероятность обнаружения нарушителя не менее 0,95 с доверительной вероятностью 0,8. 

2.3. Среднее время наработки на одно ложное срабатывание в реальных условиях эксплуатации  - не менее 2000 ч.

2.4. Сохранение заданных вероятности обнаружения и среднего времени наработки средства на одно ложное срабатывание при воздействии естественной комбинации внешних помеховых факторов:

а) диапазон рабочих температур - от минус 40 до плюс 40 ºС;


б) относительная влажность воздуха - до 98 % при температуре   25 ºС;

2.5. Отсутствие сигнала срабатывания при движении людей вне границ охраняемого помещения при условии соблюдения правил установки СО.

2.6. Возможность взаимной синхронизации до пяти СО для наращивания зоны обнаружения.

3. Время готовности средства к работе после включения электропитания

 - не более 30 с. 

4. Время восстановления дежурного режима после выдачи сигнала срабатывания - не более 10с.

5. При преодолении охраняемого рубежа (ЗО) средство должно выдавать сигнал срабатывания в виде размыкания контактов реле и отсутствия свечения индикатора на БЭ на время от 3 до 6 с.

6. Сопротивление цепи сигнала срабатывания в режиме:

-
норма, без использования встроенного резистора Ом, не более 100;

-
норма, с использованием встроенного резистора, кОм 6,8 ( 0,7;

-
срабатывание, кОм, не менее 100.

7. Сопротивление цепи магнитоуправляемого датчика вскрытия БЭ:

-
при отсутствии вскрытия -  не более 100 Ом;

-
при вскрытии - не менее 100 кОм.

8. ДК работоспособности средства осуществляется с аппаратуры СУДОС подачей положительного импульса (по отношению к минусовой шине питания средства) с амплитудой, равной напряжению питания и длительностью 2,4±0,4 с.

9. Электромагнитная совместимость в соответствии со II группой исполнения по устойчивости к помехам. Электромагнитная обстановка – средней жесткости с критерием качества функционирования "А" (кроме наносекундных импульсных помех – критерий "В").

11. Режим работы СО – круглосуточный, непрерывный, автоматический

СО должно сохранять работоспособность при воздействии естественной комбинации следующих внешних помеховых факторов:

а) диапазон рабочих температур - от минус 40 до плюс 40 ºС;

б) относительная влажность воздуха - до 98 % при температуре 25 ºС.

Электропитание СО:

а) от однополярного источника постоянного тока положительной полярности напряжением от 10 до 30В при пусковом токе до 0,2А;

 б) автоматическая защита от переполюсовки

Потребляемая СО электрическая мощность в дежурном режиме -
 не более 0,6 Вт
	
	- Блок электронный 

Эксплуатационные документы:

- паспорт;

- формуляр;

- руководство по эксплуатации;

- руководство по монтажу.

- Комплект монтажных частей 

- Упаковка
	шт.
	
	7
	В соответствии с п. 5 Извещения о проведении Закупки
	Гарантийный срок хранения в не отапливаемых хранилищах – 2 года от даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год от даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения

	2
	Средство обнаружения

Типа "Барс-М" или эквивалент
	Средство обнаружения предназначено для блокирования застекленных поверхностей в помещениях

СО должно сохранять работоспособность при воздействии естественной комбинации следующих внешних помеховых факторов:

а) повышенная температура среды:

-  рабочая          -       50 °С;

-  предельная     -      60 °С;

б) пониженная температура среды:

-  рабочая - минус 50 °С;

-  предельная - минус 65 °С;

в) повышенная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °С;

г) уровень акустических шумов в помещениях не более 75 дБ;

д) воздействие помех, создаваемых ветром, дождем, градом, снегом;

е) воздействие помех, создаваемых проезжающим автотранспортом  на расстоянии не менее 3 м от застекленной поверхности;

ж) допускается работа телефонных аппаратов с электронным звонком на расстоянии  не  менее 2 м  от СО (телефонные аппараты с электромеханическим звонком должны быть заменены на аппараты с электронным звонком).

1. СО должно работать в составе СУДОС «Цирконий-М» и обеспечивать блокирование застекленных поверхностей в помещениях (окон, витрин, витражей и т.п.)

В зависимости от размера и конфигурации блокируемой застекленной поверхности  прибор располагается на расстоянии от 3 до 6 м до нее.

2. СО должно обеспечивать:

2.1 Площадь блокирования застекленных поверхностей от 0,05 до 30 м2 при линейном размере блокируемой застекленной поверхности от 0,25 до 6 м.

2.2. Выдачу сигнала срабатывания при:

а) разбитии блокируемой застекленной поверхности;

б) снятии крышки прибора;

в) обесточивании СО;

г) подаче сигнала дистанционного контроля («ДК») с СУДОС.

3. Сопротивление выходной цепи прибора должно быть:

- в дежурном режиме - не более 50 Ом (индикатор на лицевой панели прибора светится);

- в режиме срабатывания – не менее 1 МОм (отсутствие свечения индикатора на лицевой панели прибора).

4.  Длительность сигнала срабатывания  от 3 до 6 с.

5. Время готовности прибора с момента включения питания до момента установления дежурного режима не более 10 с.

6. Время готовности прибора к работе после окончания сигнала срабатывания не более 10с. 

7. Допустимый ток коммутации контактов реле, формирующего сигнал срабатывания не более 0,13А.

8. Допустимое напряжение на контактах реле, формирующего сигнал срабатывания, не более 30В.

9. ДК работоспособности средства осуществляется с аппаратуры СУДОС подачей положительного импульса (по отношению к минусовой шине питания средства) с амплитудой, равной напряжению питания и длительностью (2,4±0,4) с.

10. Режим работы СО – круглосуточный, непрерывный, автоматический

Электропитание СО:

а) от однополярного источника постоянного тока положительной полярности напряжением от 10 до 30В при пусковом токе до 0,2А;

 б) автоматическая защита от переполюсовки

Потребляемая СО  электрическая мощность в дежурном режиме -
 не более 0,3 Вт

Габаритные размеры прибора - 86х46х24 мм, допустимое отклонение ±2 мм.

Вес прибора - 150 г ± 10 г
	
	- средство обнаружения

- Руководство по эксплуатации

- Паспорт

- Формуляр

- Комплект монтажных частей в составе:

- Шуруп 1-4х35.0115

- Шайба 4.01.0115

- Дюбель пластмассовый Ǿ6


	шт.
	
	39
	В соответствии с п. 5 Извещения о проведении Закупки
	Гарантийный срок хранения в не отапливаемых хранилищах – 2 года от даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год от даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	На приборе должен быть шильд с указанием:

− товарного знака предприятия изготовителя;

− обозначения технических условий.

− наименования и обозначения СО;

− серийного номера;

− даты изготовления.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	СО должны упаковываться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

В каждый транспортный ящик должен быть вложен упаковочный лист с указанием наименования и количества упакованных изделий.

Техническая и товаросопроводительная документация должна быть уложена в полиэтиленовые чехлы.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Верификация поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя.  Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Проверяется целостность заводской маркировки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, необходимой для правильной эксплуатации и ремонта.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя транспортом любого вида на любые расстояния по правилам и нормам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта. 

По п.2 дополнительно: Не допускается транспортировать СО в неотапливаемых и негерметизированных отсеках самолета. 

СО в транспортной таре при перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом должны быть прочными к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм, действующей вдоль трех взаимно перпендикулярных осей тары или в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх».


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение СО должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Раздел «Техническое обслуживание» Руководства по эксплуатации должен содержать подробные инструкции в объеме достаточном для проведения обслуживания техническим персоналом конечного пользователя без дополнительного обучения.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Конструкция СО должна быть безопасной в нормальном режиме работы, а также при воздействиях различного рода электромагнитных помех естественного и искусственного происхождения и других помех объектов промышленного назначения. 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Средняя наработка СО до отказа должна быть не менее 10000 ч.

Назначенный срок службы должен быть не менее 10 лет


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Внешние защитные покрытия должны обеспечивать необходимую коррозионную стойкость и декоративный внешний вид СО и его составных частей при эксплуатации и хранении.

Наличие у поставщика действующей лицензии на поставку оборудования для объектов использования атомной энергии.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация на СО должна быть представлена на русском языке.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Средство должно быть рассчитано на обслуживание и восстановление его работоспособности персоналом, прошедшим подготовку в объеме эксплуатационной документации


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	БЭ
	Блок электронный

	
	ДК
	Дистанционный контроль

	
	ЗО
	зона обнаружения

	
	СО
	Средство обнаружения


