№ЗП-4.14 от 18.12.2013г.

В адрес организатора открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по лоту № ЗП-4.14 «Курская АЭС-2, блоки 1,2. Разработка материалов обследования и выполнения рабочей документации зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС для их приспособления в составе строительно-монтажной базы Курской АЭС-2.» поступил запрос о разъяснении положений документации открытого запроса предложений в электронной форме следующего содержания:
[image: image1.emf]
В ответ на данный запрос организатор открытого запроса предложений в электронной форме сообщает следующее:
- наличие п.п. 1, 2, 3, 6.2, 6.3, в Свидетельстве СРО прописано в перечне II «Виды работ по подготовке проектной документации». Данный перечень утвержден Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. №624. Здания и сооружения строительно-монтажной базы Курской АЭС, согласно техническому заданию, являются объектами капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Некоторые здания и сооружения согласно техническому заданию меняют свое назначение, а соответственно могут измениться размеры, материалы, нагрузки, габариты и т.д. что приведет к изменению проектных решений. 

