Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки: Разработка рабочей документации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах АО «СГК»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Разработка рабочей документации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах АО «СГК»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1. Разработка технического задания на разработку проектной документации по оснащению объектов АО «СГК» автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией; 2.1.2. Разработка проектно-сметной документации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах АО «СГК».

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Система автоматической пожарной сигнализации: 2.2.1. Защите системой автоматической пожарной сигнализации подлежат следующие объекты АО «СГК»: 2.2.1.1. электропомещение РУСН 0,4кВ БСД площадью 297 м2; 2.2.1.2. электропомещение КРУСН 6кВ БВД площадью 987 м2; 2.2.1.3. административные и электропомещения ГРУ-1 6кВ общей площадью 503 м2; 2.2.1.4. административные, складские, производственные помещения здания ГЩУ общей площадью 711 м2; 2.2.1.5. административные, производственные помещения здания столярной мастерской общей площадью 127 м2; 2.2.1.6. административно-бытовые помещения обессоливающей установки площадью 360 м2; 2.2.1.7. помещения служебного корпуса БСД общей площадью 864 м2; 2.2.1.8. помещения служебного корпуса БВД общей площадью 1559 м2; 2.2.1.9. помещения проходной №1 общей площадью 168 м2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: 2.2.2. Защите системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре подлежат следующие объекты АО «СГК»: 2.2.2.1. помещение машинного зала БСД площадью 1080 м2; 2.2.2.2. помещение котельного отделения БСД площадью 1420 м2; 2.2.2.2. помещение котельного отделения БВД площадью 2140 м2; 2.2.2.3. административные, производственные помещения здания ГЩУ общей площадью 711 м2; 2.2.2.4. административные, производственные помещения здания столярной мастерской общей площадью 127 м2. Централизованная система сбора и передачи данных: 2.2.3. система сбора и передачи данных должна осуществлять сбор сигналов от ПС и передавать их на пост круглосуточного дежурства проходной №1 АО «СГК». 2.2.4. Сметная документация должна быть разработана в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г. Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. цена на материалы указывается в рублях Место проведения работ: Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, АО «СГК» (ТЭЦ).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

2.3.1. Проектирование системы АУПС и СОУЭ выполнить на базе интегрированной системы безопасности «ОРИОН» производителя НВП «Болид» и удаленных объектов радиосистемы «Стрелец» и/или аналог. 2.3.2. В проектах должно быть отражено: - установка контрольно-приемных приборов и светильников дежурного освещения; - отключение приточной вентиляции при поступлении сигнала «Пожар»; - электропитание приборов от отдельных источников бесперебойного питания; - установка извещателей дымовых, тепловых, пламени, термокабеля, извещателей пожарных ручных (в соответствии с требованиями НТД); - установка световых указатель-табло «ВЫХОД» на выходах из здания к эвакуационным выходам (или аналог); - установка светового табло-указатель «СТРЕЛКА» к эвакуационным выходам; - установка звуковых оповещателей типа «Свирель» (и/или аналог); - вывод сигнала на пост круглосуточного дежурства проходной №1 АО «СГК».

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Основание для выполнения работ указанных в подразделе 2.1: - Предписание ФГКУ «Специальное управление ФПС №4 МЧС России» №47/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. 3.1.2. Система автоматической пожарной сигнализации. 3.1.2.1 Защите системой автоматической пожарной сигнализации подлежат все помещения перечисленные в подразделе 2.2. 3.1.2.2 В защищаемых помещениях смонтировать систему АУПС с тепловыми, дымовыми датчиками и датчиками пламени, в соответствии с классами помещений а также с учетом хранения товара или материалов, а так же ручными пожарными извещателями на основных путях эвакуации. 3.1.2.3 В административно-бытовых помещениях, в которых установлен подвесной потолок, дымовые датчики смонтировать в монтажных устройствах для подвесных потолков. 3.1.2.4 Установить в конце шлейфов пожарной сигнализации устройства для визуального контроля работоспособности системы. 3.1.2.5 Выполнить блокировку АУПС с системой общеобменной вентиляции здания. 3.1.3 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 3.1.3.1 В проекте должны быть определены типы систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Сроки выполнения работ/оказания услуг: Начало: с даты заключения договора. Окончания: 26 декабря 2015 г.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1. Работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием, требованиями действующей нормативно-технической документации, в том числе в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - «Правила производства и приемки работ» РД 78.145-93 от 12.01.1993 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»; - Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»; - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; - РД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно- пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»; - РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»; - Р 78.36.007-99 «Рекомендации. Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укомплектованности для оборудования объектов»; - настоящим техническим заданием; - требованиям нормативно-технической документации: СП1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы. Система противопожарной защиты»; СП3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП5.1330.2009 «Система противопожарной защиты. Установки противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; СП6.13130.2009 «Электрооборудование. Требование пожарной безопасности»; СП7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; СП12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; СП21-101-98 «Система нормативных документов в строительстве. Обеспечение безопасности людей»; СНиП3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - другим нормативным документам.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о АО «СГК», допускается по согласованию с Заказчиком

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Не требуется

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

4.1.1. Комплект рабочей документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, Градостроительным Кодексом РФ, на отдельных листах по подразделам: АУПС и СОУЭ – 4 экз.; 4.1.2. Локально–сметная документация на оборудование, материалы, монтаж и пуско-наладочные работы – 3 экз.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Вся разработанная документация предоставляется на бумажном носителе в 4 экземплярах и на электронном носителе в формате pdf.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |