Приложение к ТехЧасти



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
	п/п
	Габаритные

размеры
	Кол-во, шт/м2
	Полотна

дверей
	           Комплектация
	   Фурнитура
	маркировка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1400х2300(h)
	13/41,9
	глухие неравнополочные правое полотно 850мм
	доборная доска 120*мм. (компл.)
	наличник с одной стороны
	Замок  внутренний хромированный типа ARCHIE, ручки нажимные, петли хромированные
	ДГ1/158/1400-2300

	2
	1400х2300(h)

без порога
	4/12,9
	глухие неравнополочные правое полотно 850мм
	доборная доска 120*мм. (компл.)
	наличник с одной стороны
	Замок  внутренний хромированный типа ARCHIE, ручки нажимные, петли хромированные
	ДГ2/158/1400-2300

	3
	1240х2060(h)
	1/ 2,6
	глухие неравнополочные правое полотно 850мм
	доборная доска 120*мм. (компл.)
	наличник с одной стороны
	Замок  внутренний хромированный типа ARCHIE, ручки нажимные, петли хромированные
	ДГ3/158/1240-2060

	4
	740х2300(h)
	2/ 3,4
	глухие однопольные правая навеска
	доборная доска 120*мм. (компл.)
	наличник с одной стороны
	Замок  внутренний хромированный типа ARCHIE, ручки нажимные, петли хромированные
	ДГ4/158/740-2300h

	5
	960х2170(h)
	1/ 2,1
	глухие однопольные правая навеска
	доборная доска 120*мм. (компл.)
	наличник с одной стороны
	Замок  внутренний хромированный типа ARCHIE, ручки нажимные, петли хромированные
	ДГ5/158/960-2170h

	
	ИТОГО:
	21/ 62,9
	
	
	
	
	


           *Ширина доборных элементов должна быть не менее 120мм.

 Массив каркаса обязателен  по периметру полотна В=150мм для установки на дверных  полотнах кодовых замков.

             Перед изготовлением дверных блоков материал, дизайн и размеры  согласовать дополнительно с заказчиком!
        Примерный дизайн дверных блоков (по типу филенчатых):


Кодовый замок (накладной)

Поз. 1, 3
Поз. 2
Поз. 4, 5
                                                                                           







Н                 Н

Н






850
850


В


В
В
