Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право  заключения договора на техническое обслуживание автоматических ворот, металлоискателя, систем охранного видеонаблюдения и доступа в помещения на объектах Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»


2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание автоматических ворот, металлоискателя, систем охранного видеонаблюдения и доступа в помещения на объектах Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

1.      Наименование работ (оказания услуг): техническое обслуживание автоматических ворот, металлоискателя, систем охранного видеонаблюдения и доступа в помещения (далее «Комплекс») на объектах Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Комплекс передается в обслуживание после проведения технического освидетельствования и составления Акта технического состояния.

Основание для выполнения работ (оказания услуг):  в соответствии с паспортными данными на оборудование, проведение регламентных работ по обслуживания систем.

2. Предмет открытого запроса предложений в электронном виде: 
Право заключения договора на техническое обслуживание автоматических ворот, металлоискателя, систем охранного видеонаблюдения и доступа в помещения на объектах Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Цель выполнения работ (оказания услуг):
Обеспечение работоспособности систем безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами (НП-034-01, РД 78.36.003-2002).

4. Срок выполнения работ (оказания услуг):

4.1 Срок технического обслуживания Комплекса составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Договора в соответствии с календарным планом проведения технического обслуживания Комплекса:

дата начала: - с 01 января 2013 года;

дата окончания: - по 31 декабря 2013 года.

4.2 При возникновении неисправности Комплекса обеспечивается прибытием специалистов по обслуживанию на объект:

- в аварийных ситуациях в течение 4-х часов, с последующим устранением неисправности в течение 24-х часов;

- по заявке Заказчика в течение 24-х часов.

5. Цена выполнения работ (оказания услуг): 

Цена договора включает в себя вознаграждение Исполнителя за надлежащее исполнение всех обязательств по Договору и компенсацию всех его издержек, стоимость расходных материалов, с учетом НДС, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.

6. Форма, срок и порядок оплаты:

Безналичный расчёт. Оплата производится за фактически выполненные работы (оказанные услуги) в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте договора, являющегося составной частью Документации.

7. Объем и место выполнения работ (оказания услуг):

Мурманское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположенное по адресу:
7.1 Мурманская область, Кольский район, 32 км. автодороги Мурманск-Печенга

7.1.1 Обслуживание системы контроля доступом на КПП

	№ п/п
	Вид проводимых работ
	Кол-во

оборудования
	Примечания

	Ежеквартальное  техническое обслуживание в период с 15 по 25 число первого месяца квартала

	1. 
	Регулировка зазора прилегания ответной части электромагнитного замка
	1
	

	2. 
	Регулировка и смазка механизма доводчика закрывания металлической двери
	1
	

	3. 
	Смазка петлей и замка металлической двери
	1
	

	4. 
	 Тестирование и настройка вызывной панели видеодомофона
	1
	

	5. 
	Тестирование и настройка монитора видеодомофона
	1
	

	6. 
	Удаление загрязнений и пыли с корпусов и вентиляционных отверстий монитора и вызывной панели
	2
	

	7. 
	Тестирование и замер входного, выходного напряжения блока питания видеодомофона
	1
	

	8. 
	Удаление загрязнений и пыли с корпусов и вентиляционных отверстий блока питания (с частичной разборкой)
	1
	

	9. 
	Тестирование аккумуляторной батареи на предмет соответствия заявленным характеристикам, при необходимости проведение лечебного цикла
	1
	

	10. 
	Удаление загрязнений и пыли с платы контролера электромеханического замка
	1
	

	11. 
	Программирование (дополнение или удаление из списка) электронных ключей
	10
	При необходимости

	12. 
	Калибровка концевых выключателей
	2
	При необходимости

	13. 
	Осмотр кабельных соединений
	30
	


7.1.2 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

	№ п/п
	Вид проводимых работ
	Кол-во оборудования
	Примечания

	Ежемесячное техническое обслуживание в период с 15 по 25 число

	Обслуживание приборов входящих в состав АРМ (автоматизизованного рабочего места)

	1. 
	Проверка внешнего состояния приборов входящих в состав АРМ клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	4+2
	

	2. 
	Диагностика работоспособности приборов входящих в состав АРМ (клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	4+2
	

	3. 
	Устранение конфликтных ситуаций технического характера - проверка соединений системный блок - монитор, системный блок - принтер, системный блок - клавиатура, системный блок - мышь, проверка подключения электропитания ПК.
	4+2
	При необходимости

	4. 
	Удаление загрязнений и пыли с корпусов и вентиляционных отверстий приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	4+2
	

	5. 
	Оптимизация настроек функционирования приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	4+2
	

	6. 
	Устранение сбоев в работоспособности приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок) в случаях аварий электропитания, машинных сбоев, вирусов, несанкционированных действий.
	4+2
	При необходимости

	Обслуживание ПО (программного обеспечения) АРМ

	7. 
	Диагностика ПО видео регистратора.
	1+1


	

	8. 
	Устранение сбоев и неполадок в работе ПО видео регистратора.
	1+1
	При необходимости

	9. 
	Диагностика работоспособности системного и офисного ПО АРМ.
	1+1
	

	10. 
	Устранение сбоев и неполадок в работе  системного и офисного ПО АРМ.
	1+1
	При необходимости

	
	Мониторинг дискового массива.
	1+1
	

	Обслуживание источника бесперебойного питания 220В, 24В

	11. 
	Проверка внешнего состояния ИБП.
	2+1
	

	12. 
	Проверка целостности и контактов линий электропитания ИБП.
	2+1
	

	13. 
	Удаление загрязнений и пыли с корпусов и вентиляционных отверстий ИБП
	2+1
	Без разборки.

	14. 
	Устранение сбоев в работоспособности ИБП  в случаях аварии электропитания.
	2+1
	При необходимости

	Обслуживание видеокамер

	15. 
	Проверка внешнего состояния видеокамер.
	8+2
	

	16. 
	Проверка прочности крепления кронштейнов гермокожухов видеокамер
	8+2
	

	17. 
	Удаление загрязнений, снега и пыли с корпусов и стекол гермокожухов видеокамер.
	8+2
	

	18. 
	Регулировка угла установки видеокамер
	8+2
	При необходимости

	19. 
	Проверка внешнего состояния гермовводов кабелей питания и связи гермокожухов видеокамер.
	8+2
	

	20. 
	Корректировка параметров настройки видеокамер.
	8+2
	При необходимости

	21. 
	Восстановление настроек видеокамер в случаях аварии электропитания.
	
	При необходимости

	Обслуживание устройств грозозащиты

	22. 
	Проверка внешнего состояния устройств грозозащиты.
	8
	

	23. 
	Удаление загрязнений и пыли с корпусов устройств грозозащиты.
	8
	

	24. 
	Проверка надежности крепления контактов кабелей устройств грозозащиты.
	8
	

	Обслуживание шкафа участкового

	25. 
	Проверка внешнего состояния щита и прочности его крепления.
	1
	

	26. 
	Удаление загрязнений и пыли с внешнего и внутреннего пространства щита.
	1
	

	Обслуживание цифрового видео регистратора

	27. 
	Мониторинг разъемов крепления к цифровому видео регистратора кабелей передачи видеосигнала от видеокамер.
	8+2
	

	28. 
	Проверка функционирования цифровых детекторов движения.
	8+2
	

	Ежеквартальное обслуживание в период с 15 по 25 число последнего месяца

	29. 
	Проверка герметичности гермокожухов видеокамер
	8+2
	В соответствии с руководством по эксплуатации.

	30. 
	Проверка линий и устройств локальной вычислительной сети  (видеорегистратор-ПК) с помощью автономных тестов
	8+2
	

	Полугодовое обслуживание в период с 15 по 25 число последнего месяца

	31. 
	Проверка кабельных трасс и линий электропитания с помощью автономных тестов
	8
	

	32. 
	Очистка от пыли и внутренних объемов блоков питания ПК, очистка  и смазка вентиляторов
	1
	

	33. 
	Регулировка и настройка мониторов,  очистка внутренних объемов и экранов от пыли и грязи
	1
	

	34. 
	Очистка от пыли внутренних объемов  внешних устройств (приемников видеосигнала, видеокамер, источников  бесперебойного питания (мощность до 1,5 кВт) и др.) с последующим их тестированием
	8+2
	С частичной разборкой.

	35. 
	Полное тестирование периферийных устройств АРМ
	3
	

	36. 
	Проверка дисковой памяти на наличие поврежденных блоков
	1
	

	37. 
	Очистка от пыли внутренних объемов  ПК.
	1
	С частичной разборкой.

	38. 
	Регламентные работы по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания  в соответствии с эксплуатационной документацией
	1
	В соответствии с руководством по эксплуатации.

	39. 
	Полное тестирование ПО АРМ на наличие вредоносных программ средствами антивирусной защиты, с последующим их удалением.
	1
	


7.1.3 Техническое обслуживание арочного металлодетектора GARRETT

	№ п/п
	Вид проводимых работ
	Кол-во оборудования
	Примечания

	Ежемесячно

	1. 
	Внешний осмотр и чистка
	1
	

	2. 
	Проверка качества кабельных соединений 
	1
	

	3. 
	Проверка крепления оборудования
	1
	

	4. 
	Проверка прохождения тестового сигнала от панелей Securiton
	1
	

	5. 
	Синхронизация даты и времени технических средств
	1
	

	6. 
	Контроль четкости срабатывания клавиш и правильность отображения информации на жидкокристаллических дисплеях пультов управления
	1
	

	7. 
	Анализ сообщений о неисправности элементов системы и устранение выявленных замечаний
	1
	

	Ежеквартально

	8. 
	Снятие крышек, чистка внутренних полостей и смазка
	1
	

	9. 
	Промывка контактов и разъемов
	1
	

	10. 
	Внешний осмотр и чистка, проверка надежности крепежных соединений
	1
	

	11. 
	Доведение параметров устройств до норм
	1
	

	12. 
	Проверка надежности кабельных соединений
	1
	

	13. 
	Проверка адресных шлейфов панелей Securiton
	1
	

	14. 
	Чистка экранов и панелей, удаление (при необходимости) пыли из корпусов приборов
	1
	

	15. 
	Юстировка и регулировка чувствительности (по необходимости)
	1
	


7.2 г. Мурманск, ул. Домостроительная, дом 30

7.2.1 Обслуживание систем автоматического открывания ворот (доступа на территорию отделения) и видео контроля системы в административном здании

	№ п/п
	Вид проводимых работ
	Кол-во оборудования
	Примечания

	Ежемесячное техническое обслуживание в период с 15 по 25 число

	Обслуживание приборов входящих в состав АРМ

(автоматизизованного рабочего места)

	1. 
	Проверка внешнего состояния приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	1
	

	2. 
	Диагностика работоспособности приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	1
	

	3.  
	Устранение конфликтных ситуаций технического характера - проверка соединений системный блок - монитор, системный блок - принтер, системный блок - клавиатура, системный блок - мышь, проверка подключения электропитания ПК.
	1
	При необходимости

	4. 
	Удаление загрязнений и пыли с корпусов и вентиляционных отверстий приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	1
	

	5. 
	Оптимизация настроек функционирования приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок).
	1
	

	6. 
	Устранение сбоев в работоспособности приборов входящих в состав АРМ(клавиатура, монитор, мышь, системный блок) в случаях аварий электропитания, машинных сбоев, вирусов, несанкционированных действий.
	1
	При необходимости

	Обслуживание ПО (программного обеспечения) АРМ

	7. 
	Диагностика ПО видео регистратора.
	1
	

	8. 
	Устранение сбоев и неполадок в работе ПО видео регистратора.
	1
	При необходимости

	9. 
	Диагностика работоспособности системного и офисного ПО АРМ.
	1
	

	10. 
	Устранение сбоев и неполадок в работе  системного и офисного ПО АРМ.
	1
	При необходимости

	11. 
	Мониторинг дискового массива.
	1
	

	Обслуживание видеокамер

	12. 
	Проверка внешнего состояния видеокамер.
	4
	

	13. 
	Проверка прочности крепления кронштейнов гермокожухов видеокамер
	4
	

	14. 
	Удаление загрязнений, снега и пыли с корпусов и стекол гермокожухов видеокамер.
	4
	

	15. 
	Регулировка угла установки видеокамер
	4
	При необходимости

	16. 
	Проверка внешнего состояния гермовводов кабелей питания и связи гермокожухов видеокамер.
	4
	

	17. 
	Корректировка параметров настройки видеокамер.
	4
	При необходимости

	18. 
	Восстановление настроек видеокамер в случаях аварии электропитания.
	
	При необходимости

	Обслуживание цифрового видео регистратора

	19. 
	Мониторинг разъемов крепления к цифровому видео регистратора кабелей передачи видеосигнала от видеокамер.
	1
	

	20. 
	Проверка функционирования цифровых детекторов движения.
	1
	

	Обслуживание автоматических распашных ворот

	21. 
	Калибровка концевых выключателей
	4
	

	22. 
	Смазка зубчатой рейки;
	1
	

	23. 
	 Регулировка усилия привода
	1
	

	24. 
	Тестирование защитных датчиков: контакт калитки, фотобарьер.
	2
	

	25. 
	Протяжка крепления электропривода, фланцев соединения валов.
	16
	

	Обслуживание видеодомофона

	26. 
	Подтяжка всех болтовых соединений (доводчик, электромагнитный замок).
	2
	

	27. 
	Смазка петлей и движущихся частей. Регулировка доводчика (при необходимости).
	1
	

	28. 
	Тестирование и настройка переговорных устройств и программирование ключей.
	2
	

	29. 
	Калибровка концевых выключателей.
	2
	При необходимости

	30. 
	Осмотр кабельных соединений.
	
	

	Ежеквартальное обслуживание в период с 15 по 25 число последнего месяца

	31. 
	Проверка герметичности гермокожухов видеокамер
	4
	В соответствии с руководством по эксплуатации.

	32. 
	Проверка линий и устройств локальной вычислительной сети  (видеорегистратор-ПК) с помощью автономных тестов
	4
	

	Полугодовое обслуживание в период с 15 по 25 число последнего месяца

	33. 
	Очистка от пыли и внутренних объемов блоков питания ПК, очистка  и смазка вентиляторов
	1
	

	34. 
	Регулировка и настройка мониторов,  очистка внутренних объемов и экранов от пыли и грязи
	1
	

	35. 
	Очистка от пыли внутренних объемов  внешних устройств (приемников видеосигнала, видеокамер, источников  бесперебойного питания (мощность до 1,5 кВт) и др.) с последующим их тестированием
	4
	С частичной разборкой.

	36. 
	Проверка дисковой памяти на наличие поврежденных блоков
	1
	

	37. 
	Очистка от пыли внутренних объемов  ПК.
	1
	С частичной разборкой.


8. Требования к результатам работ (услуг):

8.1 Результатом технического обслуживания Комплекса должна стать бесперебойная работа.

8.2 Работы по техническому обслуживанию должны осуществляться с учетом технической документации заводов-изготовителей оборудования, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

8.3 Техническое обслуживание Комплекса должно быть оказано в течение установленного срока и с надлежащим качеством.

8.4 Заказчик  назначает своего представителя  для осуществления контроля качества и объема выполненных работ (оказываемых услуг).
8.5 Ежемесячная сдача-приемка выполненных работ (оказываемых услуг) должна быть оформлена Актом выполнения работ (оказания услуг). Акт предоставляется Исполнителем не позднее второго  рабочего дня месяца следующего за отчетным. 

8.6 Техническое обслуживание считается выполненным, если подписан Акт выполнения работ (оказания услуг).

9. Основные требования:

9.1 Техническое обслуживание Комплекса выполняется без остановки производственного процесса. 

9.2 Ведение журнала технического обслуживания Комплекса, оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации Комплекса (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.д.).

9.3 Диагностика проблем по телефону в случае необходимости, непосредственное решение проблемы на территории Заказчика.

9.4 При неисправности Комплекса Исполнитель выполняет диагностику оборудования, устраняет неисправность и восстанавливает работоспособность Комплекса с заменой расходных материалов.

9.5 При производстве технического обслуживания Комплекса необходимо руководствоваться Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ - 016- 2001 РД 153-34.0-03.150-00.).

9.6 Работы в зонах категории «повышенной опасности» производить звеном не менее двух человек с применением соответствующих защитных средств, а вблизи и на токоведущих частях - с выполнением организационных и технических мероприятий. 

9.7 Применяемые инструменты, приспособления и оснастка должны быть исправны. Применяемые измерительные приборы и оборудование должны проходить метрологическую поверку.

9.8 При работе на высоте 1 м и более от уровня пола работы выполнять со страховкой звеном из двух человек.

9.9 Соблюдение Исполнителем правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций является обязательным условием.

9.10 Исполнитель на момент начала обслуживания Комплекса, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации (обязательно г. Мурманск или Мурманская область).

9.11 На все виды технического обслуживания Комплекса распространяются требования качества, предусмотренные государственными стандартами.

9.12 Исполнитель несет за собой полную материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику.

9.13 В случае некачественного проведения технического обслуживания Комплекса, Исполнитель обязуется устранить все недостатки своими силами и за свой счет, приступив к их устранению в течение 12 (двенадцати) часов с момента получения от Заказчика письменного обоснованного требования об устранении недостатков.

9.14 Некачественное проведение технического обслуживания Комплекса несет за собой полную материальную ответственность Исполнителя за причиненный ущерб Заказчику.

