УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов

«___» __________ 2016 года
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту №031/03/2016 «Поставка СЖИ (балки BL, BU, рамы А-образные, стойки) для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2016 г.
	 

	ТЕХЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ 

	сборных железобетонных А-образных рам,  балок BL, балок  BU, стоек.

	 

	№ п/п 
	Наименование  
	Обозначение, чертеж.
	Кол-во

	
	
	
	шт.
	Объем 1 шт., м³
	Общий объем, м³

	1
	рама А 200
	1/35166-РД-КЖ-0010.1 л.5 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.1 изм.5
	1
	7,3
	7,30

	2
	рама А 201
	1/35166-РД-КЖ-0010.1 л.6 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.1 изм.5
	3
	8,16
	24,48

	3
	рама А 205
	1/35166-РД-КЖ-0010.1 л.10 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.1 изм.5
	1
	7,58
	7,58

	4
	рама А 210
	1/35166-РД-КЖ-0010.1 л.15 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.1 изм.5
	1
	7,28
	7,28

	5
	рама А 215
	1/35166-РД-КЖ-0010.1 л.21 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.1 изм.5
	1
	8
	8,00

	6
	рама А 216
	1/35166-РД-КЖ-0010.1 л.22 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.1 изм.5
	2
	8,2
	16,40

	7
	рама А 217
	1/35166-РД-КЖ-0010.1 л.23 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.1 изм.5
	1
	7,26
	7,26

	8
	рама А 222
	1/35166-РД-КЖ-0010.1 л.29 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.1 изм.5
	1
	7,98
	7,98

	9
	балка BL 100
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.9 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	44
	1,120
	49,28

	10
	балка BL 101
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.9 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	6
	1,080
	6,48

	11
	балка BL 102
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.9 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	8
	1,270
	10,16

	12
	балка BL 110.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.11 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,970
	0,97

	13
	балка BL 111.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.11 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,590
	0,59

	14
	балка BL 200
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.12 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	3
	3,490
	10,47

	15
	балка BL 201
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.12 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	3,760
	7,52

	16
	балка BL 201.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.12 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	3,760
	7,52

	17
	балка BL 202.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.12 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	3,130
	3,13

	18
	балка BL 203
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.13 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	1,430
	2,86

	19
	балка BL 204
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.13 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	9
	1,470
	13,23

	20
	балка BL 205.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.13 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,280
	1,28

	21
	балка BL 300
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.14 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	3
	1,270
	3,81

	22
	балка BL 303
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.14 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,130
	1,13

	23
	балка BL 308
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.15 изм.1(зам)2  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,310
	0,31

	24
	балка BL 310
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.16 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	4
	0,480
	1,92

	25
	балка BL 313
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.16 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,220
	1,22

	26
	балка BL 314
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.17 изм.1(зам)2  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	4
	1,330
	5,32

	27
	балка BL 400
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.19 изм.1(зам) 3 чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	3,050
	6,10

	28
	балка BL 410
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.22 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	2,520
	2,52

	29
	балка BL 410.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.22 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	2,520
	2,52

	30
	балка BL 500
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.28 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	11
	1,260
	13,86

	31
	балка BL 502
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.28 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	0,910
	1,82

	32
	балка BL 602
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.30 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	4
	0,180
	0,72

	33
	балка BL 603
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.30 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	0,190
	0,38

	34
	балка BU 100
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.37 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	44
	1,150
	50,60

	35
	балка BU 101
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.37 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	3
	1,140
	3,42

	36
	балка BU 102
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.37 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	1,120
	2,24

	37
	балка BU 103
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.37 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	3
	1,070
	3,21

	38
	балка BU 103.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.37 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,070
	1,07

	39
	балка BU 104
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.38 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,980
	0,98

	40
	балка BU 107
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.38 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,560
	0,56

	41
	балка BU 108
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.39 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,320
	0,32

	42
	балка BU 108.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.39 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,320
	0,32

	43
	балка BU 110
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.39 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,660
	0,66

	44
	балка BU 111
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.39 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,230
	0,23

	45
	балка BU 113
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.40 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	4
	1,310
	5,24

	46
	балка BU 200
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.41 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	4
	1,240
	4,96

	47
	балка BU 201
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.41 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	13
	1,280
	16,64

	48
	балка BU 202
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.41 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,110
	1,11

	49
	балка BU 203.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.41 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,040
	1,04

	50
	балка BU 204
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.42 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	2,120
	2,12

	51
	балка BU 205
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.42 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	2,080
	4,16

	52
	балка BU 205.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.42 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	2,080
	4,16

	53
	балка BU 207
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.43 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	8,560
	8,56

	54
	балка BU 207.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.43 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	8,560
	8,56

	55
	балка BU 300
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.44 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	1,360
	2,72

	56
	балка BU 302
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.44 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	4
	0,510
	2,04

	57
	балка BU 316
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.47 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	4
	1,370
	5,48

	58
	балка BU 320
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.48 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	0,970
	0,97

	59
	балка BU 321
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.48 изм.1(зам)  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	2,690
	2,69

	60
	балка BU 404
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.50 изм.1(зам)2,3  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,280
	1,28

	61
	балка BU 404.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.50 изм.1(зам)2,3  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,280
	1,28

	62
	балка BU 405.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.50 изм.1(зам)2,3  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,310
	1,31

	63
	балка BU 406.1
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.50 изм.1(зам)2,3  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	1
	1,320
	1,32

	64
	балка BU 408
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.51 изм.1(зам)3  чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	1,150
	2,30

	65
	балка BU 412
	1/35166-РД-КЖ-0010.2 л.52изм.1(зам) 3 чертеж 11/35166-РД-КЖ-0010.2 изм.4
	2
	1,220
	2,44

	66
	Стойка С1
	11/35155-РД-КЖ-0010.1                                      11/35155-РД-КЖ-0010.1  л.30, 101     
	3
	4,232
	12,70

	67
	Стойка С2
	11/35155-РД-КЖ-0010.1                                      11/35155-РД-КЖ-0010.1  л.30, 103     
	2
	4,232
	8,46

	68
	Стойка С3
	11/35155-РД-КЖ-0010.1                                      11/35155-РД-КЖ-0010.1  л.31, 105     
	2
	3,980
	7,96

	69
	Стойка С10.1
	11/35155-РД-КЖ-0010.1                                      11/35155-РД-КЖ-0010.1  л.35, 121     
	1
	4,160
	4,16

	70
	Стойка С21.1
	11/35155-РД-КЖ-0010.1                                      11/35155-РД-КЖ-0010.1  л.153,156,157     
	1
	4,132
	4,13

	 
	ИТОГО:
	 
	246
	 
	422,80

	 

	1
	МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

	 
	Место (адрес) поставки: изделия должны быть поставлены автомобильным транспортом поставщика по адресу: Россия, 347388 Ростовская область, г. Волгодонск -28,                                                                                                   склад ООО "СМУ №1"  на территории РоАЭС.

	 
	ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения-347388, Ростовская область, г. Волгодонск -28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

	2
	СРОКИ ПОСТАВКИ:

	 
	С момента заключения договора по 31.12.2016 года отдельными партиями в течение 5(пяти) дней с момента поступления заявки от Покупателя

	3
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ:

	 
	А-образные рамы должны быть изготовлены из бетона кл. В45 F500 W16 на сульфатостойком портландцементе.

	 
	Балки BL, BU, стойки С  должны быть изготовлены из бетона кл. В45 F500 W16 на сульфатостойком портландцементе.

	4
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ:

	 
	Завод-поставщик должен иметь лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление сборных железобетонных конструкций при  сооружении атомных станций с приложением УДЛ.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Начальник ОМТС
	Ковалев А.Н.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


