# Приложение 3

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к заявке на размещение заказа на поставку электромонтажных изделий для  нужд        ОАО «ГНЦ НИИАР».

1. Наименование лота: Электромонтажные изделия.

2. Технические характеристики оборудования:

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики/требования | Ед. изм. | Кол-во | Срок гарантии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выключатель автоматический ,3Р lр=10А C60N SHN24349 | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 2 | Выключатель автоматический ,3Р lр=2А C60N SHN24345 | или эквивалент | шт. | 15 | не менее 1-го года |
| 3 | Выключатель автоматический ,1Р lр=4А C60N SHN24398 | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 4 | Выключатель автоматический ,1Р lр=2А C60N SHN24396 | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 5 | Выключатель автоматический ,3Р lр=16АC BA 47-29 IEK1103016 | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 6 | Реле промежуточное ~220В РЭП15-800 ТУ16-64.7.060-87 | или эквивалент | шт. | 2 | не менее 1-го года |
| 7 | Реле промежуточное ~220В РЭП15-220 ТУ16-64.7.060-87 | или эквивалент | шт. | 4 | не менее 1-го года |
| 8 | Переключатель кнопочный "Стоп" Д16LM R1 1ab 0 R "Платан" | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 9 | Переключатель кнопочный "Стоп" Д16LM R1 1ab 0 G "Платан" | или эквивалент | шт. | 2 | не менее 1-го года |
| 10 | Переключатель 3 положения с возвратом в центр XB4 BJ53 "Schneider Electric" | или эквивалент | шт. | 15 | не менее 1-го года |
| 11 | Звонок электрический переменного тока ~220В 3ВП | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 12 | Трансформатор 220/24В ОСМ1-0,16У3 ТУ 25-04.2382-74 | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 13 | Светодиодная коммутаторная лампа, =24В,зеленая линза СКЛ18 2А-Л-1-24 | или эквивалент | шт. | 15 | не менее 1-го года |
| 14 | Светодиодная коммутаторная лампа, =24В,красная линза СКЛ18 2А-К-1-24 | или эквивалент | шт. | 15 | не менее 1-го года |
| 15 | Светодиодная коммутаторная лампа, =24В,зеленая линза СКЛ14 А-К-1-24 | или эквивалент | шт. | 3 | не менее 1-го года |
| 16 | Светодиодная коммутаторная лампа,плоский излучатель ~220В,желтая линза СКЛ14 А-Ж-3-220 | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 17 | Пускатель магнитный ПМ-12-010640 У3 220В | или эквивалент | шт. | 15 | не менее 1-го года |
| 18 | Лоток металлический штампованный,80х150 l=3м "S5 COMBITECH" 35063 DKC | или эквивалент | шт. | 5 | не менее 1-го года |
| 19 | Крышка лотка 15х150,l=3м 35523 DKC | или эквивалент | шт. | 5 | не менее 1-го года |
| 20 | Консоль с основанием для лотка 500 ВМ 34185 DKC | или эквивалент | шт. | 2 | не менее 1-го года |
| 21 | Консоль монолитная с основанием для лотка 200мм МL 34103 DKC | или эквивалент | шт. | 11 | не менее 1-го года |
| 22 | Профиль psl l=2м PSM 34120 DKC | или эквивалент | шт. | 5 | не менее 1-го года |
| 23 | Угол вертикальный внешний на лоток 80х150 CD90 36803 DKC | или эквивалент | шт. | 3 | не менее 1-го года |
| 24 | Крышка для угла CD90 15х150 38243 DKC | или эквивалент | шт. | 3 | не менее 1-го года |
| 25 | Угол горизонтальный 80х150 CPO 90 36023 DKC | или эквивалент | шт. | 2 | не менее 1-го года |
| 26 | Крышка для угла горизонтального 15х150 38003 DKC | или эквивалент | шт. | 2 | не менее 1-го года |
| 27 | Крепление для вертикального и напольного монтажа лотков с основанием 150 ТМ 30691 DKC | или эквивалент | шт. | 7 | не менее 1-го года |
| 28 | Накладка соединительная для основания лотка 150мм CGB 37353 DKC | или эквивалент | шт. | 3 | не менее 1-го года |
| 29 | Накладка соединительная для кышек лотка 150мм CGC 37393 DKC | или эквивалент | шт. | 3 | не менее 1-го года |
| 30 | Лоток металлический штампованный,80х100, l=3м "S5 COMBITECH" 35062 DKC | или эквивалент | шт. | 9 | не менее 1-го года |
| 31 | Крышка лотка 15х100,l=3v 35522 DKC | или эквивалент | шт. | 9 | не менее 1-го года |
| 32 | Угол вертикальный внутренний на лоток 80х100 CS90 36682 DKC | или эквивалент | шт. | 3 | не менее 1-го года |
| 33 | Крышка для угла внутреннего CS90 15х100 38302 DKC | или эквивалент | шт. | 3 | не менее 1-го года |
| 34 | Угол горизонтальный 80х100 CРО90 36022 DKC | или эквивалент | шт. | 2 | не менее 1-го года |
| 35 | Крышка для угла горизонтального CS90 15х100 38002 DKC | или эквивалент | шт. | 2 | не менее 1-го года |
| 36 | Ответвитель Т-образный горизонтальный 80х100 DPT 36142 DKC | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 37 | Крышка на ответвитель DPT 50х100 38042 DKC | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 38 | Крепление для вертикального и напольного монтажа лотков с основанием 100 ТМ 30690 DKC | или эквивалент | шт. | 24 | не менее 1-го года |
| 39 | Накладка соединительная для основания лотка 100мм CGB 37352 DKC | или эквивалент | шт. | 4 | не менее 1-го года |
| 40 | Накладка соединительная накладка для крышек лотка 100мм CGC 37392 DKC | или эквивалент | шт. | 4 | не менее 1-го года |
| 41 | Пластина крепежная Н80 GTO 37703 DKC | или эквивалент | шт. | 55 | не менее 1-го года |
| 42 | Пластина для заземления PTCE 37501 DKC | или эквивалент | шт. | 55 | не менее 1-го года |
| 43 | Винт с квадратным подголовником М6х10 СМ010610 DKC | или эквивалент | шт. | 400 | не менее 1-го года |
| 44 | Гайка с насечкой М6 СМ100600 DKC | или эквивалент | шт. | 400 | не менее 1-го года |
| 45 | Анкер стандартный с болтом М8 СМ430850 DKC | или эквивалент | шт. | 120 | не менее 1-го года |
| 46 | Винт для электрических соединений М5х8 СМ030508 DKC | или эквивалент | шт. | 55 | не менее 1-го года |
| 47 | Моноблочный шкаф ALTIS 471-31 "Legrand" | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 48 | Монтажная плата 476 15 "Legrand" | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 49 | Профильная стойка 475 54 "Legrand" | или эквивалент | шт. | 4 | не менее 1-го года |
| 50 | Перфорированная многофункциональная траверса 480 24 "Legrand" | или эквивалент | шт. | 5 | не менее 1-го года |
| 51 | Крепление для вертикальных стоек 480 20 "Legrand" | или эквивалент | шт. | 4 | не менее 1-го года |
| 52 | Бокс навесной 600х400х205 IP54 3-2-Г ECR60320 | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 53 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х2,5 ТУ 16.К01-37-2003 | или эквивалент | м | 35 | не менее 1-го года |
| 54 | Кабель гибкий с ПВХ-изоляцией, в ПВХ-оболочке КГВВнг-LS 10х1,0 ТУ 16.К01-30-2002 | или эквивалент | м | 545 | не менее 1-го года |
| 55 | Контрольный кабель КВВГнг сеч.37х1 | или эквивалент | м | 120 | не менее 1-го года |
| 56 | Контрольный кабель КВВГнг сеч.4х1 | или эквивалент | м | 210 | не менее 1-го года |
| 57 | Кабель радиочастотный РК75-7-11 | или эквивалент | м | 145 | не менее 1-го года |
| 58 | Кабель витая пара UTP,cat6 | или эквивалент | м | 10 | не менее 1-го года |
| 59 | Провод повышенной гибкости ПВ3 сеч.1 | или эквивалент | м | 350 | не менее 1-го года |
| 60 | Провод повышенной гибкости ПВ3 сеч.6 | или эквивалент | м | 3 | не менее 1-го года |
| 61 | Щиток распределит. на 8 модулей в ряд,на 1ряд,Iн =40А, стандартной комплектации, степень защиты IP65. Plexo,Legrand | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 62 | Щиток распределит. на 8 модулей в ряд,на 1ряд,Iн =40А, стандартной комплектации, степень защиты IP65, на отходящих линиях-выключатель автоматический,отключающая способность 6000А -~230В, тип С,1Р, Ip=6А. DX TM Стандарт,Legrand | или эквивалент | шт. | 8 | не менее 1-го года |
| 63 | Светильник светодиодный энергосберегающий промышленный 110Вт, угол раскрытия луча 120 град,IP65 серия "PRIDE", крепление-рым-болт. LZ-80U-PR. ООО "ЦЕРС Технолоджи" | или эквивалент | шт. | 25 | не менее 1-го года |
| 64 | Светильник светодиодный энергосберегающий промышленный 110Вт, угол раскрытия луча 120 град,IP65 серия "PRIDE", крепление-лира(скоба). LZ-80U-PR. ООО "ЦЕРС Технолоджи" | или эквивалент | шт. | 2 | не менее 1-го года |
| 65 | Светильник светодиодный энергосберегающий промышленный 110Вт, угол раскрытия луча 120 град,IP65 серия "PRIDE", крепление-лира(скоба). LZ-7Е-PR. ООО "ЦЕРС Технолоджи" | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 66 | Выключатель "ВКЛ-ОТКЛ" в изолирующей коробке типоразмер PR12,2 положения, 16А, IP65 Legrand | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 67 | Кабель с пластмассовой изоляцией с медными жилами пониженной горючести с пониженным дымогазовыделением ВВГнг-LS-0,66 сеч.2х1,5.ТУ 16.К71-310-2001 | или эквивалент | м | 5 | не менее 1-го года |
| 68 | Кабель с пластмассовой изоляцией с медными жилами пониженной горючести с пониженным дымогазовыделением ВВГнг-LS-0,66 сеч.3х1,5.ТУ 16.К71-310-2001 | или эквивалент | м | 353 | не менее 1-го года |
| 69 | Кабель с пластмассовой изоляцией с медными жилами пониженной горючести с пониженным дымогазовыделением ВВГнг-LS-0,66 сеч.4х4.ТУ 16.К71-310-2001 | или эквивалент | м | 25 | не менее 1-го года |
| 70 | Кабель с резиновой изоляцией с медными жилами гибкий КГ-1х4 | или эквивалент | м | 90 | не менее 1-го года |
| 71 | Труба гибкая гофрированная со стальной протяжкой, Dвнеш=16 ТУ2247-008-47022248-2002, 91916,DKC | или эквивалент | м | 15 | не менее 1-го года |
| 72 | Коробка ответвительная, IP54, У-614 | или эквивалент | шт. | 23 | не менее 1-го года |
| 73 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP54, 53800, DKC | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |
| 74 | Кронштейн У116 УЗ ТУ 36-2240-80 | или эквивалент | шт. | 25 | не менее 1-го года |
| 75 | Держатель светильника У25М ТУ 36-1459-82 | или эквивалент | шт. | 25 | не менее 1-го года |
| 76 | Муфта натяжная К-804 УЗ ТУ 36-1445-82 | или эквивалент | шт. | 16 | не менее 1-го года |
| 77 | Зажим тросовый К-676 УЗ ТУ 36-1445-82 | или эквивалент | шт. | 16 | не менее 1-го года |
| 78 | Анкер К-675 УЗ ТУ 36-1445-82 | или эквивалент | шт. | 16 | не менее 1-го года |
| 79 | Полоска-пряжка ТУ 36-1445-82 К-397 УХЛ2 ТУ 36-2266-80 | или эквивалент | шт. | 500 | не менее 1-го года |
| 80 | Флажковый наконечник 25х30 Лист 1,6ГОСТ 19904-90 /Ст.3 ГОСТ 16523-97 | или эквивалент | шт. | 8 | не менее 1-го года |
| 81 | Оцинкованный держатель односторонний D=10мм, 53339 DKC | или эквивалент | шт. | 500 | не менее 1-го года |
| 82 | Оцинкованный держатель односторонний D=13мм, 53340 DKC | или эквивалент | шт. | 50 | не менее 1-го года |
| 83 | Держатель с защелкой и дюбелем, с шурупом D=16мм ,51316 DKC | или эквивалент | шт. | 40 | не менее 1-го года |
| 84 | Крепежный комплект(винт-шуруп и дюбель), 63768 DKC | или эквивалент | шт. | 600 | не менее 1-го года |
| 85 | Комплект из четырех петель для монтажа на вертикальной поверхности ,01969 Legrand | или эквивалент | шт. | 1 | не менее 1-го года |

Электромонтажные изделия должны соответствовать указанным в таблице характеристикам, наименование носят рекомендательный характер, допускается поставка эквивалента.

3. Комплект поставки

Комплект поставки - согласно паспорта завода изготовителя.

4. Условия поставки/выполнения работ/услуг

В общую сумму договора должны входить НДС, доставка и разгрузка на склад Покупателя, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать сохранность электромонтажных изделий при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении и необходимую защиту от внешних воздействующих факторов (климатических, механических, биологических). На наружной поверхности упаковки должны быть нанесены также манипуляционные знаки «Осторожно хрупкое», «Верх, не кантовать» по ГОСТ 14192-96.

Упаковка должна быть рассчитана для перевозки автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом.

Материалы в заводской упаковке должны допускать транспортирование закрытым автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом на любые расстояния при температуре от минус 20 до 50 0С.

6. Требования к технической документации /сертификатам/ лицензиям.

Должна быть документация на эксплуатацию электромонтажных изделий, инструкция по вводу в эксплуатацию. Должен быть сертификат соответствия на все изделия.

7. Прочие условия

- Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Доставка включена в стоимость Товара.

- Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя.

- Поставщик должен:

- После наступления срока поставок, в течение 3-х рабочих дней с момента поступления запроса Покупателя, осуществить поставку Товара согласно приложений. Доставка ТМЦ должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, накладная, гарантийное обязательство);

- Обеспечить доставку оборудования в сервис от Покупателя и обратно из сервиса к Покупателю осуществляется силами и за счёт Поставщика;

- Обеспечить время реакции на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней, при условии наличия запчастей.

8. Место поставки и условия допуска

Адрес доставки Россия, 433510, Ульяновская обл. г. Димитровград-10.

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

9. Срок поставки товара

Полная поставка должна быть осуществлена в течение 40 календарных дней с момента заключения договора.

10. Код ОКДП  2943218

Код ОКВЭД  51.65.5

Директор ОРИП

Руководитель ЦФО2                                                             Кузнецов  Р.А.