от 30.12.2015 г. № 7408/757 Блр1,2/П-15-Р-2
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/757 Блр1,2/П-15 «Поставка затворов дисковых общепромышленных для сооружения энергоблоков №1, 2 Белорусской АЭС»:

 Вопрос: 
Прошу дать разъяснение о необходимости комплектации оборудования комплектом монтажных частей (фланцы, гайки, шпильки прокладки).

.
Ответ: 
Закупка арматуры требуется без ответных фланцев, кроме 10 позиций, у которых в столбце 34 (Примечание) нет пометки – «в объем поставки не входят» (затворы дисковые 00LDB10AA101, 00LDB10AA102, 00LDB20AA101, 00LDB20AA102, 00LDB21AA120 и затворы дисковые регулирующие 00LDB11AA201, 00LDB12AA201, 00LDB21AA201, 00LDB22AA201, 00LDB30AA201 – требуются в комплекте с ответными фланцами).

