Приложение № 2

к документации по проведению

открытого запроса предложений в электронной форме

№  НТГ-04/04/2016-31эзп

Согласовано

И.о. главного инженера ООО «Нижегородтеплогаз»

______________________ О.В. Жаднов

Техническое задание:

| № | Товар | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодный светильник Ledeo ДСП 38Вт 4410Лм 4500К/LEDEO-36 Индустриальный | шт | 10 |
| 2 | ВВГ п 0,66 3х1,5 кабель | м | 200 |
| 3 | Выключатель 1-клавишный Schneider Electric Этюд BA10-001b ОП белый | шт | 2 |
| 4 | Труба ПВХ гофрированная с протяжкой 16мм У.ПАК Продажа кратно упаковке 100м. | м | 400 |
| 5 | Ящик силовой ЯБПВУ 400А У3 IP54 Узола с замком | шт | 2 |
| 6 | Муфта 4КВ(Н)ТпН 1-70-120 с/н (КВТ) | шт | 2 |
| 7 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12В-2авт. TDM | шт | 1 |
| 8 | Розетка 1-местная Schneider Electric Этюд PA16-001b ОП без з/к белый | шт | 12 |
| 9 | Держатель-клипса универсальная 16мм. Продажа кратно 100шт. У.ПАК | шт | 100 |
| 10 | Светильник ЛПО ЗСП Standard 2х36-27 IP20, Т8 G13, корпус металл, рассеиватель ПС, ЭПРА 2114203627 | шт | 32 |
| 11 | Выключатель пакетный ПВ 3х16 3Р 16А 220В IP56 TDM | шт | 12 |
| 12 | Розетка 2-местная Schneider Electric Этюд PA16-007b ОП з/к белый | шт | 21 |
| 13 | Розетка 1-местная Schneider Electric Этюд PA16-003b ОП з/к бел | шт | 6 |
| 14 | ВВГ п 0,66 3х2,5 кабель | м | 60 |
| 15 | Кабель-канал Элекор 16*16 ( 1шт*2м ) IEK (84м) | м | 20 |
| 16 | Патрон E40 керамический (контакты медь, гильза медь) TDM | шт | 6 |
| 17 | Патрон E27 керамический (контакты медь, гильза медь) TDM | шт | 8 |
| 18 | Автоматический выключатель 1Р ABB SH201L C 16 /STOSH201L C16/ /2CDS241001R0164/ | шт | 13 |
| 19 | Реле контроля 3-х фазного напряжения ЕЛ-11Е/ЕЛ11 380В | шт | 6 |
| 20 | Вилка UNIVersal прямая с/з белая 16А 250В А101 | шт | 6 |
| 21 | Хомут 3,6 х200мм (100шт) IEK | Упак | 5 |
| 22 | Выключатель 1-клавишный Schneider Electric Этюд BA10-001b ОП белый | шт | 10 |
| 23 | Светильник TDM НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) | шт | 10 |
| 24 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF10-30-840-E27 30Вт 94 057 | шт | 140 |
| 25 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF10-20-840-E27 20Вт 94 295 | шт | 100 |
| 26 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF-25-840-E27 25Вт (SH10) 94 054 | шт | 50 |
| 27 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SH10-15-840-E14 15Вт 94 045 | шт | 5 |
| 28 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF10-11-840-E14 11Вт 94 088 | шт | 5 |
| 29 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF10-09-840-E14 9Вт 94 042 | шт | 5 |
| 30 | Ртутно-вольфрамовая лампа Philips ML 250Вт E40 прямого включения | шт | 10 |
| 31 | Стандартная лампа накаливания МО-12V 60Вт местного освещения (штучно) | шт | 20 |
| 32 | Стандартная лампа накаливания МО-12V 40Вт местного освещения (штучно) | шт | 20 |
| 33 | Люминесцентная лампа Philips TL-D 36Вт/54-765 холодного света | шт | 75 |
| 34 | Люминесцентная лампа Philips TL-D 18Вт/54-765 холодного света | шт | 25 |
| 35 | Фонарь сигнальный ФС-12 | шт | 10 |
| 36 | Аккумулятор T/A-POWER/PG/PB/DHB/GS 12V 7.0A/h/7.2A/h | шт | 2 |
| 37 | КГ 2х2,5 кабель (№97160 бар 14 Конкорд) | м | 100 |
| 38 | Пускатель ПМЛ 2100 220В 25А Техэнерго | шт | 1 |
| 39 | Настольный светильник Camelion KD-017A/VT069 серебро 230V 11Вт подст.база+струбцина | шт | 2 |
| 40 | Рубильник ВР32-37В 31250 400А на 2 положения с боковой смещенной ручкой КЭАЗ | шт | 1 |
| 41 | Галогенная лампа без рефлектора Navigator 94 210 NH-JC-20-12-G4/C 12V 20Вт | шт | 30 |
| 42 | Автоматический выключатель ABB 3п S803C D100 /2CCS883001R0821/ | шт | 1 |
| 43 | Автоматический выключатель ABB 3п S803C D80 /2CCS883001R0801/ | шт | 2 |
| 44 | Автоматический выключатель ABB 3п S203 D50 /2CDS253001R0501/ | шт | 2 |
| 45 | Автоматический выключатель 1P S201 C25 /STOS201 C25/ /2CDS251001R0254/ ABB | шт | 4 |
| 46 | Автоматический выключатель 1P S201 C16 /STOS201 C16/ /2CDS251001R0164/ ABB | шт | 4 |
| 47 | Рубильник ВР32-37В 31250 400А на 2 положения с боковой смещенной ручкой КЭАЗ | шт | 4 |
| 48 | Вставка плавкая предохранителя ППНИ-33 габарит 00 160А IEK | шт | 9 |
| 49 | Приставка ПКЛ-22 КЭАЗ (110-676) | шт | 4 |
| 50 | ВВГ п-нг(А) 0,66 3х2,5 кабель (Бухты по 200 м) | м | 50 |
| 51 | Розетка IEK 114 стационарная 3Р+PЕ 16А 380В IP44 | шт | 8 |
| 52 | Вилка IEK 014 3Р+PЕ 16А 380В IP44 | шт | 1 |
| 53 | Коврик диэлектрический 750*750 мм | шт | 10 |
| 54 | Авт. выкл. ВА47-29 4Р 25А 4,5кА х-ка D ИЭК | шт | 4 |
| 55 | Светодиодный фонарь ULTRAFLASH LED3807 аккумуляторный 220В, черный/желтый, 7 LED, 2 режима, SLA, пластик, коробка | шт | 3 |
| 56 | Светодиодный фонарь ERA G17 (3*AAA) головной, 17 светодиодов | шт | 3 |
| 57 | Элемент питания DURACELL MN1500/LR6 BP12 (DURALOCK) | шт | 12 |
| 58 | Элемент питания DURACELL MN2400/LR03 BP12 | шт | 12 |
| 59 | Переключатель кулачковый КПУ11-10/55 TDM | шт | 6 |
| 60 | Короб распаечный 67053 ОП 10выводов IP55 150*110*70 мм. ТУСО | шт | 3 |
| 61 | ПВС 2х0,75 провод медный ГОСТ | м | 20 |

ТМЦ должны быть новыми, оригинальными, промышленного производства.

Позиции ТМЦ не заменять (наименование не менять), порядок не изменять, не удалять и не добавлять доп. позиции, замена наименования осуществляется по согласованию сторон.

Начальник электрослужбы        _________________________                Д. Г. Лисин