ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Приобретаемый экранированный тент производства фирмы SOLIANI EMC (Италия), указан в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень оборудования.
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Экранированный тент SOLIANI EMC с размерами 4,0м x 4,0м и высотой 3,0м
	1



1.2. Экранированный тент предназначен для ослабления (гашения) внутри него электромагнитных волн, присутствующих в эфире и мешающих проведению работ связанных со специальными проверками (СП) и специальными исследованиями (СИ) технических средств иностранного производства.
2.. Технические характеристики оборудования

Технические характеристики и комплектность оборудования приведены в Приложении 1.
3. Условия поставки согласно «Инкотермс 2000»

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
4. Требования к упаковке оборудования 

Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации 

Поставщик обязан предоставить полный комплект технической документации на бумажном носителе на русском языке, количество экземпляров – 1.

6. Особые условия
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые в данном Извещении термины и названия товаров и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Примечание:
1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
7. Место поставки и условия допуска.
Въезд на территорию «ЗАТО» г. Снежинск ограничивается в соответствии с законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1 и «Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693.

Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г. Снежинск в соответствии с пунктом 18 Положения №693 от 11.06.1996, возлагаются на Поставщика.
8. Гарантийные обязательства 

1. Гарантийный срок оборудования должен быть не менее 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию.
2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
Приложение 1
Технические характеристики
Экранированный тент SOLIANI EMC:

Комплект поставки:

1) экранированный тент SOLIANI EMC с размерами в плане 4,0м x 4,0м и высотой 3,0м, имеющий складную структуру;
2) каркас из гальванизированной алюминиевой трубки диаметром 50 мм и толщиной стенки 3,5 мм;

3) специальный мягкий чехол с пыле- и водо- отталкивающими свойствами для обеспечений хранения и транспортировки;
4) фильтр питания на переменное напряжение 240В/32А;
5) сертификат производителя о соответствии изделия заявленным характеристикам;
6) Паспорт изделия и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:
1. Экранированный тент - лёгкое тканевое сооружение, монтируемое на алюминиевом каркасе.
2. Затухание электромагнитных волн (в диапазоне частот от 1 МГц до 6 ГГц) не менее 55дБ.
3. Тент должен быть оборудован фильтром питания на переменное напряжение 240В/32А.

4. Каркас тента должен быть изготовлен  из гальванизированной алюминиевой трубки диаметром 50 мм и толщиной стенки 3,5 мм.
5. Каркас должен легко и быстро собираться и демонтироваться.
6. Размеры (Д х Ш х В) – 4,0м х 4,0м х 3,0м.

7. Температура хранения от -20 до +70°С.
8. Срок эксплуатации тента не менее 15 лет.

9. Тент должен иметь специальный мягкий чехол с пыле- и водо- отталкивающими свойствами для обеспечения хранения и транспортировки.

10. В комплект поставки тента должен входить сертификат производителя о соответствии изделия заявленным характеристикам. 

11. Материал тента должен быть изготовлен нетканым способом.

12. Материал тента должен обеспечивать противостояние царапинам, устойчив к истиранию, коррозии как от водяного так и от соляного тумана в соответствии со стандартом ISO 9227, водонепроницаем, огнестоек.

13. Материал тента должен обеспечивать стабильность параметров экранирования после многократных изгибов и смятий (не менее 2000 циклов).

14. Вход в тент должен осуществляться через откидывающуюся входную штору на молнии со специальным покрытием и магнитными клапанами.

15.  Внутри тента должна быть предусмотрена возможность установки светодиодных светильников.
