Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку автоматизированной системы управления и контроля, плат, шнуров Patch Cord, набора чернил, крейта.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Автоматизированная система управления и контроля
	шт.
	1

	2
	Плата питания PC/104 HE-104-512-16-12H-T-CU-PBF
	шт.
	1

	3
	Плата процессорная Fastwell CPC306-01\COATED
	шт.
	1

	4
	Набор чернил СНПЧ для принтера EPSON Photo 810 фирма inko
	шт.
	4

	5
	Шнур Patch Cord MM62.5/125 FC-62-ST-ST-PC L-2.0m
	шт.
	10

	6
	Шнур Patch Cord MM62.5/125 FC-62-ST-ST-PC L-3.0m
	шт.
	10

	7
	Шнур Patch Cord MM62.5/125 FC-62-ST-ST-PC L-5.0m
	шт.
	10

	8
	Крейт-система  LTR-EU-16-3
	шт.
	1

	9
	Модуль прецизионный АЦП LTR114,/68511746
	шт.
	3


Технические характеристики поставляемой продукции:
1. Автоматизированная система управления и контроля (АСК) системы обеспечения газом блока установки – 1 шт. в составе:

1) Персональный компьютер на базе процессора INTEL Core i5, обеспечивающий автоматизированный контроль  системы обеспечения газом лазерного блока установки БХЛ-М со следующими характеристиками:

- Материнская плата GIGABYTE GA-Z77-DS3H LGA 1155, ATX, Ret

- Процессор INTEL Core i5 3550, LGA 1155 OEM

- Устройство охлаждения (кулер) THERMALTAKE Contac 39

- Видеокарта PCI-E 3.0 GIGABYTE GV-N660OC-2GD 2Гб GDDR5 OC

- Модуль памяти CORSAIR Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9B 2×4Гб

- Жесткий диск 3.5″ WD Caviar Blue WD7500AZEX

- Корпус ATX AEROCOOL Vs-9 Midi-Tower без БП
- Оптический привод DVD-RW ASUS DRW-24B5ST внутр. SATA

- Блок питания THERMALTAKE TR2 RX TRX-650MPCEU 650Вт.

2) Монитор для отображения текущих параметров и режимов работы лазерного блока установки AOC E2243Fw2, 21.5", черный.

3) Многофункциональное устройство для документирования параметров работы лазерного блока МФУ HP LaserJet Pro 100 M175A.

Требования к системе:
Персональный компьютер предназначен для управления работой системы обеспечения газом и должен выполнять следующие функции:

· формировать команды управления работой системы в соответствии с требуемым режимом;

· регистрировать текущие параметры работы системы обеспечения газом;
· реализовать человеко-машинный интерфейс между оператором и системой обеспечения газом по информационным каналам;
· формировать и передавать через информационный канал команды управления режимами работы системы обеспечения газом;
· принимать через информационный канал параметры работы системы обеспечения газом.
  – программное обеспечение АСК рекомендуется реализовать на базе операционных сред реального времени.

  – командно-информационный обмен между компьютером и  системой обеспечения газом следует реализовать на базе одного из общепринятых промышленных интерфейсов с повышенной помехоустойчивостью (RS-422, RS-485, …).
– электропитание АСК – промышленная сеть ( 220В, 50Гц.

2. Плата питания PC/104 HE-104-512-16-12H-T-CU-PBF (1 шт), выполнена в соответствии со стандартом PC/104.
 Основные технические характеристики:
	Основные параметры
	Обозначение типономинала, фирма изготовитель, страна

	
	НЕ-104-512-16-12H-T-CU-PBF, Tri-M, Канада

	Функция
	Электропитание шины РС/104

	Мощность
	50 Вт

	Диапазон входных напряжений
	+6...+40 В

	Максимальное входное импульсное напряже​ние
	+ 125 В, в течение 100 мс

	Выходное напряжение/ток
	+5/10 В/А,
+12/2 В/А

	Подавление помех на шине РС/104
	Есть

	Пульсации выходного напряжения
	20 (по каналу +5В/10А) мВ

	Температурная нестабильность выходного на​пряжения
	40 (по каналу +5В/10А) мВ

	Частота преобразования
	75 кГц

	Защитное покрытие
	Есть

	Конструктивное исполнение
	РС/104

	Диапазон рабочих температур
	-40...+85°С


	Температура хранения
	-50...+85°С


3. Плата процессорная Fastwell CPC306-01\COATED (1 шт) ТУ4013-004-52415667-0.

Основные технические параметры оптических приемников.
	Основные параметры
	Обозначение типономинала, фирма-изготовитель, страна

	
	CPC306-01\COATED, Fastwell, Россия

	Функция
	Плата процессорная

	Процессор
	600 МГц,
32 бит х 86 ядро,
Математический сопроцессор
КЭШ память 1-го уровня 32 Кбайт,
КЭШ память 2—го уровня 256 Кбайт,
6-ти ступенчатый конвейер,
16 бит шина памяти

	Оперативная память
	DDR2 SDRAM 256 МБайт

	Порты подключения
	2 х IDE,

 Ultra-DMA 100,

 USB 1.1, USB 2.0,

 PS/2,

 Ethernet 10/100 Мбит,

 COM:RS422/485,

 COM:RS232,

 LPT,

 Порт аналогового ввода(8 каналов ввода),

 Порт аналогового вывода(2 канала вывода), 

Универсальный порт дискретного ввода-вывода(72 канала ввода-вывода)

	Напряжение питания
	+5 В

	Ток нагрузки
	1,3 А

	Пусковой ток
	5,6 А

	Диапазон рабочих темпера​тур
	-40...+85°С

	Температура хранения
	-55...+90°С

	Относительная влажность
	5...90% при температуре +25 °С без конденсации

	Масса
	0,150 кг


4. Набор чернил СНПЧ для принтера EPSON Photo 810 фирма inko  –  4 шт.

5. Шнур  Patch Cord MM62.5/125 FC-62-ST-ST-PC  L-2.0m  –  10 шт.

6. Шнур  Patch Cord MM62.5/125 FC-62-ST-ST-PC  L-3.0m  –  10 шт.

7. Шнур  Patch Cord MM62.5/125 FC-62-ST-ST-PC  L-5.0m  –  10 шт.

8. Крейт-система  LTR-EU-16-3 – 1 шт.

	Конструктивное исполнение
	Настольное (может быть установлен в стойку шириной 19'')

	Максимальное количество устанавливаемых модулей LTR
	16

	Габариты крейта (без выступающих частей разъемов)
	481x136x406 мм

	Питание крейта 

	Напряжение питания крейта 
	~~220 В/=27 В для LTR-EU-16-3 

	Максимальная потребляемая мощность 
	150 Вт

	Внутренняя архитектура

	Интерфейсы
	USB 2.0 High Speed

Fast Ethernet (100BASE-TX)

	Максимальная скорость передачи данных 
	16 MБ/с ( по USB 2.0 High Speed)

10,0MБ/с ( по Ethernet)

	Опорный генератор крейта
	• частота 60 МГц

• стабильность частоты ±50ppm

	Тип процессора 
	Сигнальный процессор Blackfin ADSP-BF537 

	Объем ОЗУ
	32 MБ

	Возможность обновления прошивок 
	Есть

	Дополнительная возможность низкоуровневого программирования
	Предоставляется пользователю, имеется возможность подключения JTAG-эмулятора

	Тип ПЛИС 
	EP1С30

• загружается при включении

• есть возможность пользовательского обновления

	Flash-память данных
	несъемная 2 GB (опция)

	Гальваноизоляция крейта 
	Изоляция между клеммой заземления крейта и контактами разъемов модулей 820В (напряжение переменного тока синусоидальной формы, частотой 50Гц и средним квадратическим значением 820В в течение 1 мин).

	Внешняя синхронизация

	Количество входов синхронизации
	2

	Количество выходов синхронизации
	2

	Статические параметры входов синхронизации: 
	• Уровень логического "0", не более 0,5В

• Уровень логической "1", не менее 2,4В


9 Модуль прецизионный АЦП LTR114 – 3 шт.
	Наименование
	Описание

	LTR114 -3 шт.
	Прецизионный АЦП: 24 бита, 4 кГц, до 16 каналов измерения напряжения или до 8 каналов измерения сопротивления; измерение термопар, терморезисторов


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
II. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента получения товара Покупателем.

На момент поставки на товар должны быть предоставлены сертификаты качества, паспорта (ярлыки) на изделия, накладные, счёт-фактуры.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
III. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не с хранения, а также прошедшим переконсервацию;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
IV. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 16.04.2014 года 2 30 55









