ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку обнаружителя паров взрывчатых веществ 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  портативных обнаружителей паров взрывчатых веществ для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ «Пилот-М1» исп. 4 или эквивалент
	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ предназначен для проверок:

- ручной клади, брошенных предметов;

- багажа и грузов, перевозимых различными видами транспорта;

- почтовой корреспонденции и бандеролей;

- одежды и документов физических лиц;

- производственных и жилых помещений;

- предметов интерьера, автомобилей и пр.;

 на наличие следовых количеств взрывчатых веществ и их паров путем отбора частиц и забора проб воздуха с последующим их анализом при оперативном обследовании различных объектов.

Время готовности к работе не более 10 сек

Пороговая чувствительность не менее 10-13 г/см³ по ТНТ;

Время анализа не более 1 сек

Условия эксплуатации:

-Рабочая температура от +5º С до  +40º С

-Относительная влажность воздуха не более 90 % (при +25º С)

Питание:

-Аккумуляторная батарея, расположенная внутри прибора (время работы от одной батареи до 4 часов)

-От сети 220 В/50 Гц

Габариты основного блока обнаружителя не более 300х270х90 мм Масса основного блока обнаружителя с аккумуляторной батареей не более 2 кг

Возможность обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) на основе ТНТ, НГ, ТЭНа, ЭГДН, гексогена, октогена, тетрила и нитроцеллюлозных порохов, включая смесевые ВВ на их основе.

Способ ионизации пробы - коронный разряд. Радиоактивный источник излучения отсутствует.

Потребление прибора в режиме обнаружения паров - не более 3 Вт.

Срок службы ионизатора пробы должен быть не менее срока службы изделия

В приборе должен отсутствовать реперный канал с ВВ

В состав прибора должны входить программный пакет и кабель с разъемом, необходимые для его подключения к персональному компьютеру через USB порт обеспечивающие вывод на персональный компьютер информации и ее сохранение.

-Программное обеспечение должно позволять выводить на экран монитора персонального компьютера ионограммы, по которой оператор прибора может идентифицировать тип ВВ.

-Программное обеспечение должно передавать сообщения и получать команды по интерфейсу RS-485.

В состав прибора персональная ЭВМ не входит. 

Цикл работы прибора не менее 24 часов с перерывом 1 час

В комплект поставки должно входить:

-Детектор паров ВВ(основной блок) - 1 шт.

-Имитатор ВВ (тестовый образец) – 1 шт.

-Устройство нагрева пробы – 1 шт.

-Складная подставка для детектора – 1 шт.

-Пробоотборное устройство – 1 шт.

-Металлическая сетка-концентратор – 3 шт.

-Специальная (пробоотборная) салфетка – 30 шт.

-Сетевой адаптер – 2 шт.

-Зарядное устройство -1 шт.

-Аккумуляторная батарея – 2 шт.

-Пинцет – 1 шт..

-Кабель USB для подключению к компьютеру – 1 шт.

-Программное обеспечение для портативного обнаружителя паров ВВ на CD – 1шт.

-Транспортный чемодан – 1 шт. 

-Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 

Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ поставляется в транспортном кейсе.


	12  месяцев
	10
	 шт.


       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку оборудования до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке оборудования
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
       6. Требования к технической документации
Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
       7. Место поставки продукции и условия допуска:
Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:
Сроки поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Начало поставки осуществляется в течение 60 дней с момента  подписания договора.
Начальник подразделения                                                                                        Д.П.Давыдов
