Том 2 «Техническая часть»
Предмет закупки :

Фильтровальная ткань

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Фильтровальная ткань

Типа

ФРНК-1

или эквивалент


	Клееное полотно объемное фильтровальное. Состав: лавсан 25%, нитрон 75%. 
Ширина полотна: 1773 мм, 
толщина полотна: 17 мм, 
длина рулона: 32 п.м. 
Площадь поверхности рулона: 55,4 кв.м. Воздухопроницаемость: 1510 дм²/м²·сек. Размеры задерживаемых частиц пыли: 42 мкм. Коэффициент пропуска пыли: 15,4%. Пылеемкость: 840 г/м². 
Эффективность очистки: 84,6%. 
Класс фильтра: G3.
Сертификат качества, этикетка
	м2
	1218,8


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия); 

· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения 
(не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

