
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку оптических измерительных приборов и комплектующих к ним, микроскопов, металлоискателей и приборов ночного видения.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество:
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Комплектность-4
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Тепловизор SDS HOTFIND-D
	Тепловизор отображает  тепловое излучение объекта на экране, запоминает его и передает для последующей обработки на компьютер.
Диапазон измерений 

от -20°C до +250°C

Минимально различаемая разность температур

0,10°C (при 30°C)

Точность измерений

±2°C или ±2% от значения показаний

Детектор

FPA микроболометр 160×120, матричного типа, без охлаждения

Спектральный диапазон

7.5-14 мкм

Фокусировка тепловизора

от 10 см до ∞

Угловое поле зрения

20° x 15° ; 2,2 мрад

Частота кадров

50Hz PAL 

Дисплей

ЖК-монитор 2,5 дюйма

Функции измерения и отображения

4 перемещающиеся точки (1 min-max)

Коэффициент коррекции по излучающей способности

от 0,01 до 1,0 (с шагом 0,01)

Хранение изображений

1000 изображений на внутренней карте флэш-памяти

Выход видеосигнала

NTSC/PAL

Интерфейс

USB2.0

Функция энергосбережения

функция автовыключения

Лазерный целеуказатель

лазер класса 2; красный

Рабочая температура 

от –15°C до + 50°C 

Температура при хранении

от –40°C до + 70°C

Устойчивость к ударам и вибрации

Удар: 25 g; Вибрация: 2 g

Степень защиты

IP54

Габаритные размеры и масса

211 мм ×80мм ×195 мм, 0,7 кг (с аккумулятором)


	· Тепловизор HotFind – 1 шт.
· Аккумулятор SONY– 1 шт.
· Транспортный кейс – 1 шт.
· Зарядное устройство – 1 шт.
· Кабель видео – 1 шт.
· Кабель USB – 1 шт.
· Руководство по эксплуатации (рус.)– 1 шт.
· Гарантийный талон – 1 шт.
· Программное обеспечение – 1 шт.
· Упаковочный лист – 1 шт.

	Шт.
	1

	2
	Теодолит электронный цифровой BergerDGT10
	Угловая точность
5'' 

Увеличение 
30 x 

Минимальное расстояние фокусирования
1,3 м 

Разрешающая способность
3,5" 

Угол поля зрения
1° 30' 

Диапазон рабочих температур
от -20° до 50° 

Пыле- и водозащищенность
IP54 

Вес
4,4 кг 


	- солнцезащитная бленда 
- чехол от дождя 
- набор инструментов 
- ткань для ухода за оптикой 
- отвес 
- батареи 
- кейс
	шт
	2

	3
	Система регистрации дефектов оптических элементов
	Перечень «Система регистрации внешних и внутренних дефектов оптических элементов» и его характеристики:

№

Наименование

Ед.

Кол.

Технические характеристики

1

Фотоаппарат Sony Alpha NEX-7K/B[image: image1.jpg]



шт

1

Число эффективных пикселов
24.3 млн

Физический размер
23.4 x 15.6 мм

Кроп-фактор
1.5

Максимальное разрешение
6000 x 4000

Тип матрицы
CMOS

Объектив Sony SEL-18200LE[image: image2.png]



шт

1

Фокусное расстояние
18 - 200 мм

Диафрагма
F3.50 - F6.30

Крепление
Sony E

Стабилизация изображения
есть

Автоматическая фокусировка
есть

Режим макросъемки
есть

Число элементов / групп элементов
17 / 13

Число асферических элементов
4

Число низкодисперсных элементов
2

Число лепестков диафрагмы
7

Transcend < TS32GSDHC10U1> SDHC Memory Card 32Gb UHS-I Class10[image: image3.png]



шт

1

Тип карты памяти
SDHCClass 10

Объем Flash-накопителя
32 Гб

Скорость чтения
До 85 Мб/сек

Скорость записи
До 45 Мб/сек

Напряжение питания
3.3 В (2.7-3.6 В)

Штатив Joby Gorillapod Magnetic
[image: image4.png]



шт

1

гибкие шарнирные соединения;

ножки штатива могут сгибаться и поворачиваться на 360°;

быстросъемное крепление Slim-line; кольцевой замок Gorillapod;

магниты на кончиках ножек

МФУ hp LaserJet Pro M1132

шт

1

Тип оборудования
МФУ

Технология печати
Лазерная монохромная

Разрешение ч/б печати - 600 x 600 dpi

Ноутбук Lenovo G500s < 59388892>[image: image5.jpg]



шт

1

Процессор - IntelPentium 2020M 2.4 ГГц

Объем накопителя - 500 Гб

Оперативная память
4 Гб DDR3

Экран – 15,6'', 1366 x 768

Подсветка экрана - cветодиодная (LED)

Разъемы USB - 2 x USB 3.0, USB 2.0

Компьютерная мышь Logitech M185

шт

1

Тип - беспроводная

CCTV IP камера видеонаблюдения сетевая [VEC-245-IP][image: image6.png]



шт

3

КМОП-матрица - 2MPix, MT9D131

Разрешение – 1600х1200

отношении сигнал/шум - 20 дБ


	- Фотоаппарат SonyAlphaNEX-7K/B – 1 шт;

- Объектив Sony SEL-18200LE – 1 шт;

- Transcend < TS32GSDHC10U1> SDHC Memory Card 32Gb UHS-I Class10 – 1 шт;

- Штатив Joby Gorillapod Magnetic – 1 шт;

- МФУ hp LaserJet Pro M1132 – 1 шт;

- Ноутбук Lenovo G500s < 59388892> – 1 шт;

- Компьютернаямышь Logitech M185 – 1 шт;

- CCTV IP камера видеонаблюдения сетевая [VEC-245-IP] – 3 шт;

– технические описания;

– паспорта;


	шт
	1

	4
	Прибор ночного видения Recon770 в комплекте с внешним регистратором модель YukonMPR

	Лазерная техника, регистрация ИК излучения.

Основные технические характеристики:

Основные технические характеристики:

Разрешение, линий/мм:>40

Источник излучения: лазерный диод, 915 нм

Тип матрицы: CCD
Разрешение камеры, пикс.: 500х582(CCIR)/510x492 (EIA)

Мин., макс. рабочая освещенность (f1.2,отн.сигнал/шум 20дб), лк: 0.005…30000

Тип дисплея: LCD
Разрешение дисплея, пикс.: 320х240

Видеовыход: аналоговый

Увеличение, х: 4

Диаметр объектива, мм:50

Относительное отверстие: F50/1.0

Поле зрения, горизонтальное, град: 5.5

Минимальная дистанция фокусировки, м: 3

Удаление вых.зрачка, мм:12

Предел перефокусировки окуляра, дптр:-5…+5

Напряжение питания, В: 3.7÷6

Тип элементов питания: 4хАА

Габариты ПНВ, мм: 176х83х62

Масса ПНВ, кг: 0.40

Рекордер: YukonMPR
	Цифровой ПНВ Recon770 в комплекте с внешним регистратором YukonMPR в количестве 1шт. 

Паспорт изделия.


	шт
	1

	5
	Очки ночного видения ОН Барс 1х22
	Очки ночного видения с инфракрасным излучателем "Барс ОН-1х22" предназначены для наблюдения и ориентировании на местности в темное время суток как при естественно1 освещенности от луны и звезд, так и в полной темноте с включенным инфракрасным осветителем. Очки можно эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от -40 до +40°С и относительной влажностью не более 80% при температуре 25°С.

Время работы от одного комплекта батарей без осветителя, ч

25

Время работы от одного комплекта батарей с осветителем, ч

7

Габарит, размеры, мм

137x90x105

Масса (без комплекта батарей), кг, не более

0,6

Температурный диапазон

-10...+40°С

Дальность видения человека в полный рост при освещенности 5x10 лк, м.

100

Дальность видения человека в полный рост в полной темноте с осветителем, м.

80

Видимое увеличение, крат, не менее

1

Угловое поле зрения, град

40

Спектр излучения осветителя, мкм

0,81

Напряжение питания, В

3 (Блик-2, CR123)


	1.Очки ночного видения с ИК излучат. "Барс ОН-1x22"= 1шт.
2. Крышка с диафрагмой= 2 шт.
3. Футляр или сумка = 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации = 1шт.

5. Комплект батарей = 1 шт. 
	Шт.
	1

	6
	НивелирлазерныйBoshGLL3-80 P+BM1+LR2
	Тип выравнивания 

автоматическое 

Резьба под штатив, дюйм 

1/4 и 5/8 

Вес, кг 

0.76 

Поверка 

нет 

Угол самовыравнивания, град. 

± 4 

Класс лазера 

2 

Ном. время измерения, с 

4 

Питание 

4x1.5B LR6 (AA) 

Температура хранения, °С 

от -20 до +70 

Габариты в упаковке, мм 

393x155x336 

Дальность измерения с/без приемником, 

80/40 м

Направление лучей 

горизонталь/вертикаль/вертикаль 

Тип 

линейный 

Отключение выравнивания 

есть 

Точность, мм/м 

+/- 0.2 

Длина волны, нм 

640 

Время работы на одном заряде 

18 часов 

Рабочая температура, °С 

от -10 до +40 

Габариты, мм 

159х75х141 

Вес брутто, кг 

4.5 


	· Универсальный держатель BM 1 Professional =1шт.
· Лазерныйприёмник LR 2 Professional=1шт.
· Чемоданчик =1шт.
· Четыре батареи 1.5 В (AA);

· Батарея 9 В=1шт
· Мишень (№ ET 3 601 K63 200)=1шт.

	шт
	1

	7
	Насадка окулярная ADAZ2 для оптических теодолитов ADA
	Окулярная насадка ADA А00214 предназначена для оптических теодолитов фирмы ADA, таких как Prof-X2, Prof-X6, Prof-X10. Применяя данную насадку, можно использовать оптические теодолиты для вертикального проектирования. При этом проектирование выполняется с высокой точностью. Используют, когда необходимо наводить на цели, которые расположены под большим углом к горизонту, например, трубы, мачты, высотные здания, мосты и другие объекты.
	Насадка Z2 = 1 шт

Паспорт = 1шт.
	шт
	1

	8
	Микроскоп ручной FISF1-VS400F2.5
	Ручной микроскоп для проверки оптоволоконных разъемов на качество полировки жилы, наличие трещин, царапин или других повреждений. 

  Инструмент имеет 400X кратное увеличение 

  Микроскоп снабжен универсальным адаптером для работы с 2.5мм ферулем (для разъемов ST, SC и FC) 

  Дополнительно возможно приобрести переходники для других оптических разъемов LC/MU/E2000 (код F1-MA1.25) и MTRJ (код F1-MAMTRJ) 

  Идеален для многомодовых разъемов 

  Для работы микроскопа используется белый светодиод 

  Свет, проходя через оптическую систему, падает перпендикулярно торцу феруля. Этот метод освещения дает высокое разрешение, показывая все шероховатости и загрязнения поверхности 

  Позволяет обнаружить царапины, дефекты и загрязнения 

  Питание микроскопа осуществляется от трех батарей типа AAA, которые позволяют автономно работать не менее 40 часов
	· Микроскоп ручной FISF1-VS400F2.5 = 1 шт.

· F1-MA1.25 FIS Адаптер 1.25mm = 1шт
· F1-MAMTRJ FIS Адаптер MTRJ
· штатив

· источник питания от сети


	шт
	3

	9
	Микроскоп MAN1001 USB
	Карманный микроскоп с USB интерфейсом для подключения к компьютеру – удобный и портативный инструмент для детального изучения поверхности с коэффициентом увеличения изображения от 10х до 200х. Микроскоп имеет несколько режимов работы: съемка фотоизображений, режим последовательной многократной съемки изображений, замедленная видео съемка, видео съемка с возможностью остановки записи, увеличения изображения и продолжения видеозаписи.

Форматы записи фото

JPG / BMP

Форматы записи видео

AVI / WMV

Запись видео

30 кадров/сек

Кратность увеличения

10х ... 200х 

Регулируемое разрешение изображения

Да

Тип видеокамеры

Цветная, CMOS

Интерфейс

USB 2.0

Длина кабеля

1.5 м

Габаритные размеры устройства, ДхШхВ, мм 

210 х 110

Температура эксплуатации, °С 

0...+55

Относительная влажность эксплуатации, % 

...95

Гарантийный срок эксплуатации

12 месяцев

Вес, г

85


	Микроскоп MAN1001 USB = 1шт

Инструкция пользователя 1 шт
	Шт.
	1

	10
	Металлоискатель Minelab CTX3030
	Многочастотный детектор с расширенной FeCo-дискриминацией, интегрированной GPS-навигацией и беспроводной передачей звука в гладком и прочном корпусе, водонепроницаемым на глубине до 3м.
Технология

FBS2, GPSi

Максимальная глубина обнаружения, м

1,45 

Режимы поиска

10 полностью настраиваемых режимов

Образцы дискриминации

20 полностью настраиваемых образцов

Тип дискриминации

Улучшенная цветовая дискриминация

Автоматическая компенсация и автоматическая балансировка грунта

есть

Рабочая частота, кГц

1,5-100

Пороговый тон

Настройка уровня (1–50), настройка частоты (1–30)

Чувствительность

1–30

Масса,кг

2,36

Встроенный динамик

есть


	· Металлоискатель CTX 3030=1шт.
· Катушка ДД 11" CTX Ж-образная (бабочка)=1шт.
· Защита катушки – 1 шт

· Штанги

· Аккумулятор Li-Ion 7.2V 34 Wh

· Бокс для пальчиковых батареек АА на 8 шт

· Наушники Koss UR30

· Радиоблок для подключения любых наушников

· Зарядное устройство 220 и автомобильное от прикуривателя

· Комплект документации


	Шт.
	1

	11
	Металлоискатель Bosch DMF10 ZOOM
	Автоматика отключения: 5 мин 

Источники питания: 1×9-V-6LR61 

Вес: 0,24 кг 

Обнаруживаемые материалы: арматура, сталь, цветные металлы, дерево, проводка (в т.ч. под напряжением) 

Максимальная глубина обнаружения стали: 100 мм 

Максимальная глубина обнаружения меди: 80 мм 

Максимальная глубина обнаружения дерева: 40 мм 

Длина: 204 мм 

Ширина: 83 мм 

Высота: 30 мм


	Сумка для хранения и переноски = 1шт

 Маркировочный карандаш = 2шт. 

Батарея = 1шт

инструкция по эксплуатации
	Шт.
	1

	12
	Труба телескопа ТАЛ250К (250 мм кадатиоптрический телескоп системы Клевцова)
	Диаметр главного зеркала, мм

250

Фокусное расстояние, мм

2130

Относительное отверстие

1:8,5

Видимое увеличение, крат

85;170;213;426

Предел разрешения, угл. сек.

0,5"

Предельная звёздная величина

14m

Схема оптики

Система Клевцова

Фокусировочное устройство

1,25"; 2"

Увеличение искателя, крат

8

Диаметр объектива искателя, мм

50

Длина трубы, мм

660

Вес трубы, кг

15,0


	- искатель 8х50;
-фокусировочный узел 2 дюйма Крейфорд;
-переходная втулка 2-1,25 дюйма; 
-диагональное зеркало 1,25 дюйма;
-окуляр ОК-10 мм;
-окуляр ОК- 25 мм; ;
-линза Барлоу 2 крата; 
-сетка;
-руководство по эксплуатации.
	Комп.
	1

	13
	Дальномер лазерный Makita LD060P
	Вес брутто

1 кг

Вес нетто

0.1 кг

Дальность

60 м

Длина волны

635 нм

Источники питания

2 х 1.5В АА

Класс лазера

2

Количество точек начала отсчета

3

Погрешность

±1.5 мм

Подсветка дисплея

есть

Тип

лазерный


	· Дальномер

· Две батареи 1.5 В AA;

· Чехол.


	шт.
	7

	14
	Дальномер лазерный Makita LD100P
	Диапазон измерений   0,05-100 м

Точность измерения     +/- 1,5 мм

Класс лазерного луча       2 / 635 нм, < 1 мВ

Батарейки       2 х 1,5 В ААА

Габаритные размеры  Д х Ш х Т126 x 51 x 47 мм

Масса0,125 кг
	· Дальномер

· Две батареи 1.5 В AA;

· Чехол.


	Шт.
	1

	15
	Дальномер лазерный LeicaDistoD210
	Вес, кг

0,126 кг

Дальность

80 м

Измеряемое расстояние, м

80

Память

10 измерений

Пыле и влагозащита

IP54

Размеры в мм

114 * 50 * 27 мм

Точность

1,0 мм


	Дальномер 
Комплект батарей
Чехол
Инструкция на русском языке
	Шт.
	2

	16
	Дальномер лазерный LeicaDistoD5
	Дальность измерения с/без отражателем 200/100 м

Погрешность ±1 мм

Кол-во точек начала отсчета 4

Резьба под штатив 1/4 дюйм

Встроенный прицел

Питание 2х1.5В АА

Наличие подсветки

Класс лазера 2

Длина волны 635 нм

Max выходная мощность 1 мВт

Рабочая температура от -10 до +50 °С

Габариты 143.5х55х30 мм

Вес 0.195 кг
	Лазерный дальномер

Футляр
 Ремешок на руку, 

2 батарейки тип АА

 Инструкция
	Шт.
	2

	17
	Дальномер лазерный LeicaDistoD2
	Вес (кг)

0,100

Вес (кг)

0,100

точность, мм

±1,5 мм

Габаритные размеры (мм)

111х43х23

Диапазон измерений с отражателем

0.05 - 60м

Диапазон измерений без отражателя

0.05 - 60м

Точка отсчета (фронт/тыл/пятка/штатив)

ф/т/п


	Дальномер;

Чехол-кобура на пояс;

Ремешок на руку;

2 батареи типа ААА;

Инструкция


	Шт.
	1

	18
	Дальномер лазерный LeicaDistoD8
	Точность измерения

± 1,0 мм

Дальность измерений

0,05 — 200 метров

Единицы измерения

Метры, Футы, Дюймы, Ярды

Дисплей

Сенсорный, Цветной TFT дисплей,
4х кратный зум

Датчик угла наклона

Диапазон измерения 360°

Память

30 измерений

Пыле-влагозащита

IP54

Измерений на комплект элементов питания

до 5000 измерений

Элементы питания

2 х АА 1,5 В

Лазер

Класс 2Тип 635 нм < 1 мВт

Автоматическое отключение

Лазер через 3 мин;Прибор через 6 мин;

Крепление к штативу

Металлическое, 1/4″ (под фото-штатив)

Размеры и вес

Высота: 164 мм
Ширина: 61 мм
Глубина: 31 мм
Вес: 238 г

Температурный диапазон

Температура хранения от -25°C до +70°C;
Рабочая температура от -10°C до +50°C.


	Дальномер

Чехол-кобура на пояс

Ремешок на руку

Комплект батарей

Диск CDс ПО

Инструкция на русском языке

Отражающие пластины=2 шт.
	Шт.
	1

	19
	Дальномер лазерный Bosch DLE40
	Дальность измерения с/без отражателем

-/40 м

Резьба под штатив, дюйм

1/4

Погрешность, мм

±1.5

Кол-во точек начала отсчета

2

Встроенный прицел

нет

Питание

4x1.5 В LR03 (AAA)/ 4x1.2 В KR03 (AAA)

Вес, кг

0.18

Класс лазера

2

Длина волны, нм

635

Рабочая температура, °С

от -10 до +50


	Дальномер

4 батарейки;

Инструкция по эксплуатации;

Чехол-кобура на пояс.


	Шт.
	1

	20
	Дальномер лазерный Bosch DLE50
	Вес брутто

1 кг

Вес нетто

0.2 кг

Дальность

0.05-50 м

Тип

лазерный

Точность

1.5 мм


	Дальномер

Сумка

4 батарейки

Инструкция по эксплуатации


	Шт.
	4

	21
	Дальномер лазерный Bosch DLE70
	Дальность измерения с/без отражателем

-/70 м

Погрешность

± 1.5 мм

Кол-во точек начала отсчета

4

Резьба под штатив

1/4 дюйм

Встроенный прицел

нет

Питание

4x1.5 В LR03 (AAA)/ 4x1.2 В HR03 (AAA)

Наличие подсветки

нет

Класс лазера

2

Длина волны

635 нм

Max выходная мощность

1 мВт

Рабочая температура

от -10 до +50 °С

Габариты

59х100х32 мм

Габариты в упаковке

214х189х66 мм

Вес

0.18 кг

Вес брутто

0.45 кг


	Дальномер

Чехол для крепления на пояс;

Ремешок для крепления на руку;

4 Батареи 1.5 В (тип ААА).

 


	Шт.
	1

	22
	Дальномерлазерный BoschGLM250VFProff со штативом
	Дальность измерения с/без отражателем

-/250 м

Погрешность

± 1.0 мм

Кол-во точек начала отсчета

4

Резьба под штатив

1/4 дюйм

Встроенный прицел

есть

Питание

4x1.5 В LR03 (AAA)/

 4x1.2 В HR03 (AAA)

Класс лазера

2

Длина волны

635 нм

Рабочая температура

от -10 до +50 °С

Вес

0.24 кг


	Дальномер

Чехол;

4 батареи 1.5 В;

Петля для переноски.

Штатив
	Шт.
	2

	23
	Визуализатор ИК излучения ABRIS-M 1300
	Абрис-М - инфракрасный прибор наблюдения, предназначенный для визуализации инфракрасного излучения испускаемого инфракрасными источниками типа ИК-излучающие диоды, лазерные диоды, твердотельные лазеры и др. в спектральном диапазоне 350…2000 нм. Прибор основан на электронно-оптическом преобразователе (ЭОП) с электростатической фокусировкой и фотокатодом типа S-1+ с продленной инфракрасной чувствительностью. 
Диапазон чувствительности

350-1300 нм

Фотокатод

S -1+, 18мм

Неоднородность люминесценции экрана

<20 %

Неоднородность чувствительности

<15 %

Дисторсия

<18 %

Разрешение

60 штр/мм

Поле зрения

38 градусов

Увеличение

1X

Объектив

F 1.4/26мм

Диапазон фокусировки

0.2м…беск.

Батарея

1.5V, " AAA "

Срок службы батареи (непрерывно)

35 часов

Входное внешнее напряжение

2… 3.5В

Вес

0.38кг

Размеры

145x78x53 мм

Рабочий диапазон температур

-10C … +40С


	ИК прибор, 
ИК светофильтр, 
батарея,
 ручка, 
сумка. 
	Шт.
	4

	24
	Визуализатор ИК излучения ABRIS-M 2000
	Диапазон чувствительности

350-2000 нм

Фотокатод

S -1+, 18мм

Неоднородность люминесценции экрана

<20 %

Неоднородность чувствительности

<15 %

Дисторсия

<18 %

Разрешение

60 штр/мм

Поле зрения

38 градусов

Увеличение

1X

Объектив

F 1.4/26мм

Диапазон фокусировки

0.2м…беск.

Батарея

1.5V, " AAA "

Срок службы батареи (непрерывно)

35 часов

Входное внешнее напряжение

2… 3.5В

Вес

0.38кг

Размеры

145x78x53 мм

Рабочий диапазон температур

-10C … +40С


	ИК светофильтр, 
батарея,
 ручка, 
сумка.
	Шт.
	2

	25
	Видеокамера цифровая окулярная АМ7023 (для микроскопа TRIO2070)
	Модель

AM7023 Dino-Eye (USB)

Подключение

USB 2.0

Разрешение

5M пикс. (MJPEG 2592 x 1944 разрешение)

Матрица

Цветная CMOS

Кадров в сек.

До 30 fps

Форматы сохранения

Изображение:

DinoCapture2.0: BMP ,GIF ,PNG ,MNG ,TIF ,TGA ,PCX ,WBMP ,JP2 ,JPC ,JPG ,PGX ,RAS ,PNM
DinoXcope: PNG ,JPEG


Видео:

DinoCapture2.0: WMV
DinXscope: MOV

Функция измерения

Да

Калибровка

Да

Поддерживаемая ОС

Windows 7 ,Vista ,XP

Вес камеры

95(гр.) +/- 10(гр.)

Размер камеры

5см (В) x 3.2см (Д)
под 23 мм окуляр микроскопа 

Размер упаковки

16см (Д) x 16см (Ш) x 6см (В)


	Камера

ПО

Инструкция
	Шт.
	1

	26
	Решетка калибровочная TGZ1 (Мера калибровочная)
	Меры TGZ1, TGZ2, TGZ3 (далее – меры TGZ) относятся к классу мер рельефных нанометрового диапазона и предназначены для передачи размера единицы длины в диапазоне 10-9 ÷ 10-4 м и поверки (калибровки) оптических ближнего поля, растровых электронных, сканирующих туннельных и атомно-силовых микроскопов и других средств измерений малой длины. 

Область применения: оснащение органов государственной и ведомственной метрологических служб, оснащение лабораторий и испытательных центров, оснащение научных и учебных лабораторий, применяющих указанное оборудование для калибровки.

Номинальное значение шага шаговой структуры меры, мкм

3,00

Допустимое отклонение от номинального значения шага 

периодической структуры не более, мкм

± 0,01

Диапазоны значений высоты выступов в шаговых структурах меры, нм

– мера TGZ1

– мера TGZ2

– мера TGZ3

20

110

520

Пределы допускаемых значений абсолютной погрешности определения высоты выступов в шаговых структурах не более, нм

– мера TGZ1

– мера TGZ2

– мера TGZ3

±2

±10

±20

Условия эксплуатации:

а) При работе на воздухе 

- температура окружающего воздуха, °С

- относительная влажность, %

- атмосферное давление, Па

б) При работе в вакуумных условиях 

- диапазон значений остаточного давления в камере образцов микроскопа, Па

- температура держателя образца, оС

20 ± 3

65 ± 15

(100 ±4)·103
1·10-4 ÷ 270

20 ± 3

Масса меры должна быть не более, кг

0,005

Габаритные размеры меры, мм

5.0×5.0×0.5

Размеры рабочей области меры, мм

3.0×3.0


	Мера TGZ



Специальный футляр

Руководство по эксплуатации (паспорт)


	Шт.
	1

	27
	Решетка калибровочная TGZ1 (Мера калибровочная)
	См. пред.п
	Мера TGZ



Специальный футляр

Руководство по эксплуатации (паспорт)


	Шт.
	1


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Согласно основным техническим характеристикам

	Подраздел 2.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно основным техническим характеристикам

	Подраздел 2.3. Требования к комплектности

	Согласно разделу 1. Оборудование должно поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость

	Подраздел 2.4. Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемое оборудование переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На все оборудование должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, на поверяемое оборудование – свидетельство о поверке.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки 60 дней с момента заключения договора


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
II. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
III. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не с хранения, а также прошедшим переконсервацию;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 07.08.2014 года 2 30 55










