| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по экономике и финансам _______________В.В. Артюшенков «___» ____________ 2011 года | УТВЕРЖДАЮ Директор _______________А.М. Членов «___» __________ 2011 года |
| --- | --- |

Извещение о внесение изменений в документацию по проведению открытого запроса предложений

на право заключения договора на проведение изыскательских гидрогеологических работ по обследованию территории промплощадки ФГУП "НИИП" с целью определения причин провалов грунта, затопления подземного помещения и оборудование контрольно - наблюдательными скважинами емкостей ЖРО (извещение от «06» октября 2011 года № 111005/0475/008)

В соответствии с ч. 10 ст. 56 ЕОСЗ Заказчик принял решение внести  изменения в документацию открытого запроса предложений на право заключения договора на проведение изыскательских гидрогеологических работ по обследованию территории промплощадки ФГУП "НИИП" с целью определения причин провалов грунта, затопления подземного помещения и оборудование контрольно - наблюдательными скважинами емкостей ЖРО:

1.Участник открытого запроса предложений должен обладать необходимыми лицензиями и свидетельствами:

- Лицензия ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющую государственную тайну (степень секретности “Секретно”).

- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию стационарных объектов, предназначенных для хранения ядерных материалов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при проведении инженерных изысканий;

-   Обладать Сертификатом соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

- Свидетельством СРО «Некоммерческое Партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов атомной отрасли» «СОЮЗАТОМГЕО».

2. Дополнительные требования к участникам:

- Лаборатория по испытаниям водно-физических и физико-механических свойств грунтов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 и  иметь аттестат аккредитации.

-   Лаборатория радиоэкологических исследований  и радиационного контроля должна иметь аттестат аккредитации в системе САРК.