	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,

Красноярский край, Россия, 662972

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон: 8 (391) 266-23-37

8 (3919) 75-20-13

Факс:  8 (391) 266-23-34

e-mail:     atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986        ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                 2452000401/246750001

 
	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ
о разъяснении положений документации по запросу цен на право заключения договора на поставку выпрямителя ТКЕП
№140326/0464/110, дата публикации 26.03.2014 г.
На основании запроса о разъяснении положений документации по запросу цен на право заключения договора на поставку выпрямителя ТКЕП (№140326/0464/110, дата публикации 26.03.2014 г.) ФГУП «ГХК» разъясняет следующее:

Вопрос: 
1) Прошу уточнить требуется выпрямитель или устройство тиристорное коммутационное? 

2) Требуется1 или 2 шт.? 
3) Необходимо ли  модульное исполнение ТКЕП с пофазным разделением каждого тиристорного ключа (однофазного) а отдельный модуль?
4) Необходим ли групповой ЗИП в комплекте с поставкой?
5) Необходимо ли дистанционный мониторинг и возможность дистанционного управления оборудованием?
6)  Необходимо ли подтверждать требуемые Заказчиком технические параметры согласованными в установленном порядке действующими Техническими условиями на оборудования


Ответ: 
1. Приобретается устройство коммутационное тиристорное ТКЕП-100/400 

2. 1 шт.

3. Исполнение модульное с пофазным разделением каждого тиристорного ключа в отдельном модуле.

4. Групповой ЗИП должен входить в комплектацию.

5. Дистанционный мониторинг должен быть предусмотрен.

6. Подтвержденные требуемые заказчиком технические параметры на технические условия ТКЕП согласно действующей документации
Данное Извещение подлежит публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и http://www.a-k-d.ru
_1342422511.unknown

