Техническое задание к заявке № 291015-11 от 22.12.2014.

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертёж, проект, задание) | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодный светильник XLD-PL35H-40 | Корпус литой из алюминиевого сплава, черного цвета. Рассеиватель литой оптический поликарбонат, рифленая поверхность. Источник света светодиодная матрица. Источник питания встроенный корпусированный, постоянного тока; установлен в отдельном отсеке. Потребляемая мощность не более 50 Вт. Напряжение питания 220В АС±30%. Степень защиты IP65. Температурный диапазон -40...+50°С. Световой поток не менее З6ООлм. Цветовая температура - 4500К. Светильник предназначен для крепления на трубу (опору) диаметром 80-90мм. | шт | 23 |

Начальник УРиТОВО УЭС	.	Ф.В. Логвин