ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Предмет открытого запроса цен: право заключения договора субподряда на выполнение работ по объекту: «Корпус 701. Демонтаж ж/б и кирпичных конструкций, усиление ж/б балок на АО ЧМЗ».

- Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам: работы выполняются согласно проекту и действующим СНиП, ГОСТ.

Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП.

Работы должны быть выполнены с соблюдением последовательности и очередности, определенной в графике производства работ и финансирования, обеспечивающими непрерывность и необходимую последовательность производства работ на объекте и сдачи их результатов в срок, установленный Договором субподряда.

Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Требования к допускам на объект: Пропускной режим в соответствие с п.5.3.19. проекта договора.

- Объем выполняемых работ: выполнение работ по объекту: «Корпус 701. Демонтаж ж/б и кирпичных конструкций, усиление ж/б балок на АО ЧМЗ».

Со сметной документацией можно  ознакомиться  в  ОП АО «ТВЭЛ-СТРОЙ»  по адресу: УР, г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, д. 10. Контактное лицо: Власова Е.В. тел. (34141) 3-64-81.

- Срок выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения договора субподряда, с учетом отлагательного условия, указанного в п.13.1. договора субподряда;

Окончание работ: 01 августа 2015 г.

- Срок гарантии качества: В соответствии с Проектом договора субподряда.

- Порядок приемки работ: В соответствии с Проектом договора субподряда.

- Дополнительные условия: Подрядчик выполняет работы своими силами, материалами и оборудованием.