## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка насосных агрегатов аварийного ввода бора здания UKD. Энергоблок № | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 13.ИСУП.104238722 | 10JDH10AP001 | Насосный агрегат аварийного ввода бора с эл. двигателем мощность 160 кВт напряжение380В | DP408-100 (поршневой) Q=14,5 м3/ч H=2500 м Н2О | - |  | 2З | В | I | BEL_101123934 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-10.1-201тм | 7 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) | 2015-07-01 | 2015-07-15 | UKD, oтm. 0.00 пepиoдичeckи oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2
2 | 13.ИСУП.104238723 | 10JDH20AP001 | Насосный агрегат аварийного ввода бора с эл. двигателем мощность 160 кВт напряжение380В | DP408-100 (поршневой) Q=14,5 м3/ч H=2500 м Н2О | - |  | 2З | В | I | BEL_101123934 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-10.1-201тм | 7 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) | 2015-07-01 | 2015-07-15 | UKD, oтm. 0,000 пepиoдичeckи oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2
3 | 13.ИСУП.104238724 | 10JDH30AP001 | Насосный агрегат аварийного ввода бора с эл. двигателем мощность 160 кВт напряжение380В | DP408-100 (поршневой) Q=14,5 м3/ч H=2500 м Н2О | - |  | 2З | В | I | BEL_101123934 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-10.1-201тм | 7 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) | 2015-07-01 | 2015-07-15 | UKD, oтm. 0,000 пepиoдичeckи oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2
4 | 13.ИСУП.104238725 | 10JDH40AP001 | Насосный агрегат аварийного ввода бора с эл. двигателем мощность 160 кВт напряжение380В | DP408-100 (поршневой) Q=14,5 м3/ч H=2500 м Н2О | - |  | 2З | В | I | BEL_101123934 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-10.1-201тм | 7 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) | 2015-07-01 | 2015-07-15 | UKD, oтm. 0,000 пepиoдичeckи oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 2
[14 empty] | Итого: | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-14