Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
В.Г. Цымбал
«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
Г.В. Комаров


«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на выполнение замены изоляции от УТ-3 до ЦТП в здании
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	1. 
	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Замена изоляции от УТ-3 до ЦТП в здании 
	

	2. 
	Начальная максимальная цена договора, рублей
	2993100,00 (два миллиона девятьсот девяносто три тысячи сто рублей 00 коп)
	

	3. 
	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	Оплата – по факту выполненных работ
	

	4. 
	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	Без аванса
	

	5. 
	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	С 17.05.2015 по 30.10.2015
	

	6. 
	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	ЗАТО г. Саров,

для нужд ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ
	

	7. 
	Требования к участникам закупки
	1.Наличие лицензии на работу с государственной тайной (лицензия ФСБ). 
2.Наличие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ. 
3.Наличие квалифицированного персонала:
- квалифицированные рабочие, в том числе не менее двух изолировщиков по термоизоляции, (стаж не менее 3 лет), имеющие подтвержденную квалификацию не менее четвертого разряда и соответствующую категорию;

- руководство (стаж не менее 5 лет) директор, главный инженер и их заместители с наличием  высшего образования соответствующего занимаемой должности- не менее 2 человек.
3.1.Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы. Руководители и специалисты должны проходить курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет в учебных центрах, аккредитованных в соответствующем СРО (необходимо приложить копии документов подтверждающих наличие аккредитации).
3.2. Наличие работников в штате должно быть подтверждено копиями трудовых книжек всех включаемых в справку работников.
3.3.Квалификация персонала (повышение квалификации или переподготовки) должна быть подтверждена  копиями соответствующих дипломов, удостоверений и т.д. для всех работников.

4. Наличие техники: 
4.1.Оборудование необходимое для выполнения работ, согласно прилагаемой ведомости объемов работ на ремонт теплосети.  
5.Опыт выполнения аналогичных работ в течение 3 лет на  предприятиях ГК «Росатом» и положительные отзывы о работе.

Работы по субподряду  не допускаются.
	


Техническое задание
на выполнение работ по замене изоляции от УТ-3 до 

ЦТП в здании 
Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства» П1/2003-ОКСиП (издание второе в редакции приказа от 14.03.2007 № 281/ВР, с уточнением согласно приказам от 10.06.2008 № 723/ВР и от 11.09.2008 №1144/ВР) с учетом «Типовых текстов по изложению требований безопасности и охраны труда в технических заданиях (ТЗ) на строительство, реконструкцию, техперевооружение объектов» А СУОТ 12.05-2006.

Состав и содержание технического задания

	1. Общие положения, основание.

	Заказчик объекта строительства -  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Подрядная организация для выполнения строительно-монтажных работ (СМР) определяется в соответствии с ЕОСЗ от 07.02.2012 №37.

Вид строительства – замена изоляции от УТ-3 до ЦТП в здании 
Основание для разработки – Акт обследования изоляции теплосети №55/а от 24.06.2011.
1. Основные технико-экономические показатели объекта.

1.1 Функциональное назначение объекта не изменяется. Назначение заменяемого оборудования – теплоснабжение промышленной площадки.

1.2 Требования к производственной программе проектируемого производства в натуральных единицах и в денежном выражении не предъявляются.

1.3 Требования к площади зданий и сооружений, подлежащих замене, не предъявляются.

1.4 Требования к годовой потребности в энергоресурсах на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования, не предъявляются.

2.5 Возможные источники и условия получения энергоресурсов - существующие.

2.6 Перспективная численность работающих на заменяемом объекте и обеспеченность трудовыми ресурсами – существующая.

2.7 Объем материалов для проведения замены определяется имеющимися проектами.

2.8 Ориентировочная стоимость замены изоляции от УТ-3 до ЦТП в здании  – 2993,1  тыс. руб..

	             3. Требования к выполняемым работам 

	3.1 Цель проведения работ – восстановление проектных теплотехнических характеристик изоляции теплосети промышленной площадки в связи с ее износом и старением. 

	3.2 Объем выполняемых работ - в соответствии с прилагаемой ведомостью объемов работ на замену изоляции от УТ-3 до ЦТП в здании (Приложение №1 к техническому заданию).

Требования к основным строительным решениям: замена существующей теплоизоляции трубопроводов прямой и обратной воды Ø500мм на участке длиной 614 м, доведение до требований действующих нормативов. 
             По окончанию работ представить заказчику исполнительную документацию.

По окончанию работ по замене изоляции данного участка выполнить восстановление благоустройства, согласно  требованиям  действующих нормативов.

	              4. Перечень проектной и рабочей документации – Схема прямого и обратного трубопровода от УТ-3 до здания Ø500 длиной 2600м  инв.№ Т-327-2011, дефектная ведомость исх.№2225-04/162 от 02.06.2011.

	Документация на замену изоляции от УТ-3 до ЦТП в здании промышленной площадки экспертизе промышленной безопасности не подлежит.

Выполнение проектных решений не требуется.

	             5. Место выполняемых работ  

	            Подразделение, ответственное за эксплуатацию заменяемого объекта, место размещения заменяемого объекта - промышленная площадка ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

	              6. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – не предъявляются.



	              7. Срок (интервал) выполнения работ

	Предполагаемые сроки окончания заменяемого объекта – 4 квартал 2015 года.



	 8. Требования к качеству выполняемых работ - соответствие техническому заданию и проектной документации.

	 9. Требования к особым условиям работ -  не требуется

	             10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий – 24 месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг.



	              11. Требования к безопасности выполняемых работ

	В качестве обязательных при выполнении замены объекта должны быть применены:

- Свод правил СП12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 21.01.2003 №64/ВР);

- СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (объявлены для исполнения приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 18.04.2008 № 476/ВР); 

- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Строительное производство Часть 2» (введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002 № 1530/ВР);

- Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 29.12.2006 №258-ФЗ);

- СП8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности";

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные Министерством энергетики РФ», издания 6 и 7;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции ФЗ от 22.07.2008 №123 – ФЗ;

- «Технический регламент о безопасности машин и оборудования», утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 №753;

- «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ;

- Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов ПОТ РМ-006-97, утвержденные Министерством труда и социального развития РФ постановлением №50 от 27.10.1997;

- Межотраслевые правила по охране труда при электро и газосварочных работах ПОТ РМ-020-2001;

-«Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

-«Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

	              12. Требования к результатам работ и порядку приемки

	Порядок сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг  – комиссионное подписание Заказчиком и исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с техническим заданием, исполнительной и рабочей документацией.

	              13. Требование к форме представляемой информации

	Монтажная схема и проектная документация теплосети будет передана после проведения торгов.

	            14. Требования к техническому обучению персонала заказчика 

	            1. Наличие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ. 

            2. Наличие квалифицированного персонала:
- квалифицированные рабочие (стаж не менее 3 лет) основных профессий, имеющие подтвержденную квалификацию не менее четвертого разряда и соответствующую категорию в том числе изолировщиков по термоизоляции не менее 2 человек;
-руководство (стаж не менее 5 лет) директор, главный инженер и их заместители с наличием  высшего образования соответствующего занимаемой должности- не менее 2 человек.


	Ведомость объемов работ                                                                                                

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат 
	Единица измерения
	Количество

	Раздел 1. Ремонт тепловой изоляции трубопроводов (толщина 40мм)

	1
	Очистка поверхности щетками 
	1м2 очищаемой поверхности
	1020

	2
	Окраска металлических огрунтованных  поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	10,2

	3
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	68,15

	4
	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60мм
	м3
	105

	5
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	125 256

	6
	Стеклопластик рулонный марки: РСТ-Х-Л-В
	1000 м2
	1,44

	7
	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	14,53

	8
	Разборка изоляции трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	105

	9
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	12

	10
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	12

	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км II класс груза
	1 т груза
	24


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну






