ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку нестандартных шкафов настенных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартных шкафов настенных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (гарантийные сроки на предлагаемый товар - не менее 12 месяцев, с даты поставки товара Заказчику), не бывшим в эксплуатации, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Шкаф настенный
	Должен соответствовать данным характеристикам:
Корпус навесного шкафа должен расфальцован и сварен по шву, со степенью защищённости  IP 66 по МЭК 529 и NEMA 4,12 и 13, изготовлен из листовой стали толщиной 1,4мм с габаритными размерами 600х600х300мм. 
В комплект поставки должно входить:

-монтажная плата стальная оцинкованная, толщиной не менее 2 мм (550х570Н)мм, размеченная вертикально с интервалом 10 мм для простоты размещения оборудования;
-дверь с полиуретановым уплотнителем, с углом открывания не менее 130º и двумя замками с двойной бороздкой, вставкой DDB 3 мм с поворотом не 90º
Цвет покрытия:
-RAL 7035(серый), состав покрытия – химический цинк, порошковое финишное.
	не менее 12 месяцев, с даты поставки товара Заказчику
	400
	шт.


   3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке, наличие сертификатов.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 8 недель с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                            ______________________Крылов Е.А
                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ________________________Никитин В.Ф
                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                    
