Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»



	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
А.В. Румянцев
«15» мая 2015г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________ М.М. Капля


«13» октября 2014 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту, аварийно-диспетчерскому обслуживанию газовых сетей и оборудования.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание

на поставку услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту, аварийно-диспетчерскому обслуживанию газовых сетей и оборудования
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Услуги по техническому обслуживанию, текущему ремонту, аварийно-диспетчерскому обслуживанию газовых сетей и оборудования РФЯЦ-ВНИИЭФ
	мес.
	-
	2015 год
	1 год с момента подписания акта выполненных работ

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Не требуются

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	В соответствии с требованиями ГОСТ Р 54982-2012, ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 54961-2012, ГОСТ Р 54960-2012, ГОСТ Р 55472-2013, ФНП «Правила безопасности при эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления».

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	11 195,39 м распределительных газопроводов низкого давления;

67 м внутренних газопроводов низкого давления

186,5 м распределительных газопроводов среднего давления;

3 846,29 распределительных газопроводов высокого давления II категории;

2 ГРП;

4 ГРПШ;

1 ГРУ; 

4 отопительных газовых котла;

внутреннее газовое оборудование, в т.ч. 87 плит газовых 4-горелочных, 110 кранов газовых Ду=15-80, 2 термозапорных клапана

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	– организация и проведение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту газовых сетей и оборудования РФЯЦ-ВНИИЭФ;

– осуществление круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания газораспределительной системы, обеспечение выезда Исполнителя  на аварийный объект по вызову для локализации аварийной ситуации в срок не более 5 мин с момента поступления заявки, прибытия к месту аварии – не более 40 минут с момента поступления заявки.

Устранение неисправностей, не влекущих за собой возможности возникновения аварий, инцидентов, угрозах жизни и здоровью людей – по согласованию с подразделениями, но не более, чем через 24 часа с момента приёма заявки. Обеспечение записи на магнитный носитель звонков в АДС.

– выполнение технического обслуживания и ремонта газового оборудования ГРП, ГРУ, ШРП, наружных газовых сетей и сооружений в соответствии с графиком ППР;

– осуществление круглосуточного выполнения работ по предотвращению и локализации аварий  на объектах газоснабжения РФЯЦ-ВНИИЭФ;

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	не предъявляются

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Отсутствуют

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы и оборудование, применяемые при проведении ремонтов, должны иметь сертификат соответствия обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Отсутствуют

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Отсутствуют

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отсутствуют

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Отсутствуют

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Отсутствуют

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приёмки

	Ежемесячно с подписанием акта сдачи-приёма оказанных услуг.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	3 года с момента подписания актов выполненных работ

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Осуществление технического обслуживания, текущего ремонта, аварийно-диспетчерского обслуживания газовых сетей и оборудования в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 54982-2012, ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 54961-2012, ГОСТ Р 54960-2012, ГОСТ Р 55472-2013, ФНП «Правила безопасности при эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления».

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при работе на объектах РФЯЦ-ВНИИЭФ

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Проведение строительно-монтажных работ аттестованным персоналом (сварщики, слесари, монтажники),  использование аттестованного сварочного оборудования, при проведении сварочных работ выполнение  контроля сварных швов методом дефектоскопии, использование сертифицированных материалов (трубы, электроды). Наличие необходимого оборудования для выполнения работ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54961-2012 (газоанализаторы, газоиндикаторы, трассоискатели,  кабелеискатели, оборудование для нахождения повреждённой изоляции).

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Ежемесячно


Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 1 
БС 12.05.2015 г.
