Приложение № 2

к документации по проведению

открытого запроса предложений в электронной форме

№  НТГ-04/02/2016-08эзп

Согласовано

Главный инженер ООО «Нижегородтеплогаз»

______________________ А.А. Жулин

Техническое задание к  извещению о закупке

ООО «Нижегородтеплогаз» следующего оборудования:

_____________________________________________________________________________

Техническое задание

| № | Товар | Кол-во. | Ед.изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ящик силовой ЯБПВУ 400А У3 IP54 Узола с замком | 1 | шт |
| 2 | Ящик силовой ЯБПВУ 250А IP54-УЗ-001 500*360*253 с замком Узола | 1 | шт |
| 3 | Ящик силовой ЯБПВУ 100А-54-У3-004 Узола IP54 с замком, стальным контактом основания | 1 | шт |
| 4 | Рубильник ВР32-37В 31250 400А на 2 положения с боковой смещенной ручкой КЭАЗ | 1 | шт |
| 5 | Рубильник ВР32-35В 31250 250А на 2 положения с боковой смещенной ручкой КЭАЗ | 1 | шт |
| 6 | Контактор КТ 6023Б 220В 160А КЭАЗ | 1 | шт |
| 7 | Контактор КТ 6033Б 220В 250А КЭАЗ | 1 | шт |
| 8 | Контактор КТ 6043Б 220В 400А (KT643M) новый | 1 | шт |
| 9 | Автоматический выключатель ABB 1п S201 D6 /STOS201 D6/ /2CDS251001R0061/ | 1 | шт |
| 10 | Автоматический выключатель ABB 1п S201 D16 /STOS201 D16/ /2CDS251001R0161/ | 2 | шт |
| 11 | Автоматический выключатель ABB 1п S201 D25 /STOS201 D25/ /2CDS251001R0251/ | 2 | шт |
| 12 | Автоматический выключатель 3Р ABB S203 D16 /2CDS253001R0161/ | 1 | шт |
| 13 | Автоматический выключатель 3Р ABB S203 D25 /2CDS253001R0251/ | 1 | шт |
| 14 | Автоматический выключатель ABB 3п S203 D40 /2CDS253001R0401/ | 2 | шт |
| 15 | Автоматический выключатель ABB 3п S203 D63 /2CDS253001R0631/ | 2 | шт |
| 16 | Автоматический выключатель 3P S803C C 80 /2CCS883001R0804/ ABB | 1 | шт |
| 17 | Автоматический выключатель 3P S803C C100 /2CCS883001R0824/ ABB | 1 | шт |
| 18 | Автоматический выключатель ВА 04-36 340010 250А-3000-690AC-УХЛ3-КЭАЗ (107-553) | 2 | шт |
| 19 | Автоматический выключатель ВА 04-36 340010 160А-2000-690AC-УХЛ3-КЭАЗ | 2 | шт |
| 20 | Автоматический выключатель ВА 04-36 340010 125А-1500-690AC-УХЛ3-КЭАЗ (107-543) | 1 | шт |
| 21 | Автоматический выключатель ВА 04-36-340010 100,00А УХЛ3 КЭАЗ (Контактор) | 1 | шт |
| 22 | Вставка плавкая ПН2-400/400А | 12 | шт |
| 23 | Вставка плавкая ПН2-250/250А КЭАЗ | 12 | шт |
| 24 | Вставка плавкая ПН2-100/100А КЭАЗ | 12 | шт |
| 25 | Реле контроля фаз/автомат защиты электродвигателей ЕЛ-11М/ЕЛ-11 380В 50Гц | 2 | шт |
| 26 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12В-2авт. TDM | 1 | шт |
| 27 | Счетчик Меркурий - 230 ART-03 PQRSIDN 5-7,5А | 1 | шт |
| 28 | Стандартная лампа накаливания МО-12V 60Вт местного освещения (штучно) | 10 | шт |
| 29 | Энергосберегающая лампа ASD SPIRAL-econom 30Вт 220В Е27 4000К | 10 | шт |
| 30 | Энергосберегающая лампа ASD SPIRAL-econom 20Вт/4000/E27 | 10 | шт |
| 31 | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 | 2 | шт |
| 32 | Автомат MS495-100 50 кА с регулируемой тепловой защитой /1SAM550000R1010/ ABB | 1 | шт |
| 33 | Автомат MS495-90 50кА с регулируемой тепловой защитой /1SAM550000R1009/ ABB | 1 | шт |
| 34 | Автомат MS495-75 50 кА с регулируемой тепловой защитой /1SAM550000R1008/ ABB | 1 | шт |
| 35 | ABB Автоматич.выключ. MS165-54 25кА с регулир. тепловой защитой 40А-54А Класс тепл. расцепит. 10 /1SAM451000R1016/ | 1 | шт |
| 36 | Светильник TDM НСП 02-200-021.01 У2 (без решетки, стекло, крюк) | 15 | шт |
| 37 | Светильник Navigator 94 806 NBL-R1-100-E27 белый круглый открытый | 5 | шт |
| 38 | Стартер Philips S10 4X65W 220-240V | 60 | шт |
| 39 | ВВГ п 0,66 3х2,5 кабель | 400 | м |
| 40 | ВВГ п 0,66 3х1,5 кабель | 60 | м |
| 41 | ВВГ п 0,66 3х1,5 кабель | 200 | м |
| 42 | Выключатель 1-клавишный Schneider Electric Этюд BA10-001b ОП белый | 10 | шт |
| 43 | Выключатель 2-клавишный Schneider Electric Этюд BA10-002b ОП белый | 5 | шт |
| 44 | Хомут 3,6 х200мм (100шт) IEK | 8 | Упак |
| 45 | Труба ПВХ гофрированная с протяжкой 16мм У.ПАК Продажа кратно упаковке 100м. | 200 | м |
| 46 | Труба ПВХ гофрированная с протяжкой 20мм У.ПАК Продажа кратно упаковке 100м. | 100 | м |
| 47 | Держатель-клипса универсальная 16мм. Продажа кратно 100шт. У.ПАК | 100 | шт |
| 48 | Держатель-клипса универсальная 20мм У.ПАК Продажа кратно 100шт. | 100 | шт |
| 49 | Розетка 1-местная Schneider Electric Этюд PA16-001b ОП без з/к белый | 10 | шт |
| 50 | Розетка 1-местная Schneider Electric Этюд PA16-003b ОП з/к бел | 15 | шт |
| 51 | Розетка 2-местная Schneider Electric Этюд PA16-005b ОП без з/к белый | 10 | шт |
| 52 | Розетка 2-местная Schneider Electric Этюд PA16-007b ОП з/к белый | 20 | шт |
| 53 | Патрон E40 керамический (контакты медь, гильза медь) TDM | 8 | шт |
| 54 | Вилка UNIVersal прямая с/з белая 16А 250В А101 | 10 | шт |
| 55 | Ящик силовой ЯБПВУ 100А-54-У3-004 Узола IP54 с замком, стальным контактом основания | 1 | шт |
| 56 | Реле контроля фаз/автомат защиты электродвигателей ЕЛ-11М/ЕЛ-11 380В 50Гц | 6 | шт |
| 57 | Элемент питания DURACELL 9V MN1604/6LR61 | 10 | шт |
| 58 | Элемент питания DURACELL MN1500/LR6 BP12 | 12 | шт |
| 59 | Элемент питания DURACELL MN2400/LR03 BP12 | 12 | шт |
| 60 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF10-30-840-E27 30Вт 94 057 | 120 | шт |
| 61 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF10-20-840-E27 20Вт 94 295 | 85 | шт |
| 62 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF-25-840-E27 25Вт (SH10) 94 054 | 30 | шт |
| 63 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF10-15-840-E27 15Вт 94 287 | 5 | шт |
| 64 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF10-11-840-E27 11Вт 94 091 | 5 | шт |
| 65 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF10-09-840-E14 9Вт 94 042 | 5 | шт |
| 66 | Ртутно-вольфрамовая лампа Philips ML 250Вт E40 прямого включения | 10 | шт |
| 67 | Стандартная лампа накаливания Navigator 94 300 NI-A-60-230-E27-CL груша прозр.стандарт | 20 | шт |
| 68 | Стандартная лампа накаливания МО-12V 60Вт местного освещения (штучно) | 20 | шт |
| 69 | Стандартная лампа накаливания МО-12V 40Вт местного освещения (штучно) | 20 | шт |
| 70 | Люминесцентная лампа Philips TL-D 36Вт/54-765 холодного света | 10 | шт |
| 71 | Люминесцентная лампа Philips TL-D 18Вт/54-765 холодного света | 10 | шт |
| 72 | Фонарь сигнальный ФС-12 | 10 | шт |
| 73 | Аккумулятор T/A-POWER/PG/PB/DHB/GS 12V 7.0A/h/7.2A/h | 2 | шт |
| 74 | КГ 2х2,5 кабель (№97002 бар 14 Конкорд) | 100 | м |
| 75 | Автоматический выключатель ABB MS132-25 50кА с регулир. тепловой защитой 20A-25А Класс тепл. рассципит. 10 /1SAM350000R1014/ | 2 | шт |
| 76 | Автоматический выключатель MS132-16 50кА с регулируемой тепловой защитой 10А-16А Класс тепл. расц. 10 /1SAM350000R1011/ ABB | 2 | шт |
| 77 | Реле контроля фаз/автомат защиты электродвигателей ЕЛ-11М/ЕЛ-11 380В 50Гц | 4 | шт |
| 78 | Стартер Philips S10 4X65W 220-240V | 50 | шт |
| 79 | Стартер Philips S2 4X22W 220-240V | 25 | шт |
| 80 | Светильник Technolux TLWP258 PC EL 1563х134 IP65 ЭПРА | 2 | шт |
| 81 | Светильник Lightlux ЛВО 4х18 D (ЛВО 34 D) 595*595 встр. зерк.ЭМПРА | 2 | шт |
| 82 | Евроавтоматика PCA-512 8A, 220B DIN реле времени | 2 | шт |
| 83 | Фотореле ФР-7/7Е | 2 | шт |
| 84 | Изолента Safeline 15/20 синяя | 10 | шт |
| 85 | Ртутная лампа TDM ДРЛ 250Вт Е40 | 8 | шт |
| 86 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SH10-15-840-E27/SFW 15Вт 94 048 | 50 | шт |
| 87 | Энергосберегающая лампа Navigator NCL-SF10-11-840-E14 11Вт 94 088 | 30 | шт |
| 88 | Люминесцентная лампа Philips TL-D 36Вт/54-765 холодного света | 25 | шт |
| 89 | Люминесцентная лампа OSRAM L 18Вт 765 G13 6500K | 50 | шт |
| 90 | Люминесцентная лампа Philips TL-D 58Вт/54-765 G13 холодного света | 25 | шт |
| 91 | Пускатель ПМЛ 3100 220В 40А Техэнерго | 1 | шт |

ТМЦ должны быть новыми, оригинальными, промышленного производства.

Позиции ТМЦ не заменять (наименование не менять), порядок не изменять, не удалять и не добавлять доп. позиции, замена наименования осуществляется по согласованию сторон.

Заместитель начальника электрослужбы        _________________   С. А. Бавзалук