Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект оборудования фирмы GW Instek (или эквивалент) | 1. Источник постоянного и переменного тока APS-71102 – 2шт. Источник: 1. Выходная мощность - 1000 ВА 2 Переменное U вых (АС) - 0…270 В 3. Постоянное U вых (DC) - 0… 380 В 4. Выходной ток (АС/ DC) - 10 А / 10 А 5. Диапазон частот Uвых - 1 … 550 Гц Измеритель: 1. Вольтметр - 450 В (RMS) 2. Амперметр – 15А 3. Частотомер - 1 – 550 Гц 4. Ваттметр - 1200 Вт 5. Коэфф. мощности (Pf) - 0…1 2. Источник переменного тока APS 9102. – 2шт 2.1. 300 В (фикс. значения 110/220 В), 2.2. 45-500 Гц (фикс. значения 50/60/120/400 Гц), 2.3. дискретная установка параметров (0.1 или 1 В, 0.1 или 1 или 10 Гц), 2.4. Макс. ток 8,4 А, 2.5. Макс. мощность 1000ВА, 2.6. Коэф. гармоник не более 0.5%, Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ 3.Трехканальный линейный источник питания GPC-6030D – 3шт. 3.1. Выходное напряжение до 120 В, выходной ток до 3 А 3.2. Три канала: два регулируемых и фиксированный. 3.3. Последовательное и параллельное соединение регулируемых выходов 3.4.Режим формирования двух полярного напряжения 3.5. Защита выходов от переполюсовки 3.6. Высокая стабильность (0,01%) и малые пульсации (1 мВ) 3.7. Плавная регулировка выходных параметров 3.8. Режимы стабилизации напряжения и тока 3.9. 3½ Цифровая индикация тока и напряжения 3.10. Режим динамической нагрузки Прибор должен быть внесен в реестр СИ РФ | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: в течение 35 рабочих дней от даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  778 861,01 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%