## Общий
______________________ В.И. Лимаренко | [14 empty] | Приложение № 1.2 к Договору № ____________ от __________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок закл договора | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 197-4/13.265 (3540456) |  | Система шарикоочистки фирмы "ТАПРОГГЕ" теплообменников ОГЦ | СШО фирмы "Тапрогге" | состав СШО: 1. Ситовое устройство Ду400 - 2 шт. 2. Насос возврата шариков в комплекте со шлюзом возврата шариков - 1 шт.; 3. Мембранный затвор Ду80 на линии подачи и отвода шариков - 6 шт.; 4. Распределитель Ду80 - 1 шт.; 5. Шаровой кран G 1/2" - 1 шт.; 6. Устройство ввода шариков Ду80 - 2 шт.; 7. Система измерения разности давления в комплекте с запорной арматурой - 2 шт.; 8. Шкаф управления комплексом оборудования СШО (кол-во уточняется на этапе согласования ТУ/ТЗ). | чертежи "Taprogge" | 4 | - | III | A-96386 пм изм. 2 | 13.3 | А-93932 пм* | R4.00693.3.0.16 изм. 1 | 256 | 1 | компл | 3307233.67 | 157913 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | 2013-03-01 | в комплект каждой системы СШО входит объем очищающих шариков на два года эксплуатации в соответствие с регламентом их замены и комплект быстроизнашивающих деталей на весь гарантийный срок |  | БКП-1/2 - отдел машзалов АС и ТЭС | оборудование
2 | 197-4/13.266 (3540457) |  | Система шарикоочистки фирмы "ТАПРОГГЕ" теплообменников ОГЦ | СШО фирмы "Тапрогге" |  | чертежи "Taprogge" | 4 | - | III | A-96386 пм изм. 2 | 13.3 | А-93932 пм* | R4.00693.3.0.16 изм. 1 | 256 | 1 | компл | 3307233.67 | 157913 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | 2013-03-01 |  |  | БКП-1/2 - отдел машзалов АС и ТЭС | оборудование
3 | 197-4/13.267 (3540458) |  | Система шарикоочистки фирмы "ТАПРОГГЕ" теплообменников ОГЦ | СШО фирмы "Тапрогге" | состав СШО: 1. Ситовое устройство Ду400 - 1 шт. 2. Насос возврата шариков в комплекте со шлюзом возврата шариков - 1 шт.; 3. Мембранный затвор Ду80 на линии подачи и отвода шариков - 4 шт.; 4. Шаровой кран G 1/2" - 1 шт.; 5. Устройство ввода шариков Ду80 - 1 шт.; 6. Система измерения разности давления в комплекте с запорной арматурой - 1 шт.; 7. Шкаф управления комплексом оборудования СШО (кол-во уточняется на этапе согласования ТУ/ТЗ). | чертежи "Taprogge" | 4 | - | III | A-96386 пм изм. 2 | 13.3 | А-93932 пм* | R4.00693.3.0.16 изм. 1 | 256 | 1 | компл | 3307233.67 | 157913 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение |  | 2013-03-01 |  |  | БКП-1/2 - отдел машзалов АС и ТЭС | оборудование
[13 empty] | Итого: |  | 3 |  | 9921701.01
ПОДПИСИ СТОРОН
[5 empty] | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ | [12 empty] | ОТ ПОСТАВЩИКА
[5 empty] | ____________________ В.И. Лимаренко | [13 empty] | __________________/_______________/