Приложение №2

к техническому заданию

Исходные данные.

Строение №29

- Строительный объем строения: V = 150,0 м3.

- Площадь застройки: 40,6 м2.

- Высота строения: h = 3,7 м.

- Количество этажей – 1.

- Продолжительность эксплуатации – 59 лет.

- Фундаменты - бетонные.

- Стены, перегородки - кирпичные.

- Чердачное перекрытие - ж/б плиты.

- Крыша - рулонная.

- Полы - бетонные, мозаичные.

- Здание оборудовано отоплением и электричеством.

Строение №32/1

- Строительный объем строения: V = 2 880,0 м3.

- Площадь застройки: 610,6 м2.

- Высота строения: h = 4,7 м.

- Количество этажей – 1.

- Продолжительность эксплуатации – 59 лет.

- Фундаменты - бетонные.

- Стены, перегородки - кирпичные.

- Чердачное перекрытие - ж/б плиты.

- Крыша - рулонная.

- Полы - бетонные, дощатые.

- Здание оборудовано отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электричеством, принудительной вентиляцией.

Инженер ГПТДЭРЗиС ОГМ ОАО «СХК»		С.В.Филев