|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _________________ С.В. Егоров |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

- Название (тема) работы. «Билибинская АЭС. Разработка программы и выполнение инженерных изысканий для создания комплекса обращения с ОЯТ при подготовке к вывозу с площадки БИЛАЭС, разработка ТЗ на проект комплекса обращения с ОЯТ».

- Основание для выполнения работ:

  - Письмо БИЛАЭС №47/3396 от 13.05.2013 о выполнении работ в 2013 году.

2.2 «Концепция вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения», Госкорпорации «Росатом», утверждённая генеральным директором Госкорпорации «Росатом»;

2.3. Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на период до 2015 г.» п.п. 205 – «Создание инфраструктуры вывода из эксплуатации 1-4-го блоков «Билибинской АЭС (г. Билибино Чукотский автономный округ)», пункт 3.2.1 в 2013 г.

2.4. Приказ №1/1175-П от 07.12.2012 Госкорпорации «Росатом» «Об окончательной концепции обращения с ОЯТ Билибинской АЭС».

- Срок выполнения работ:

окончание: 01.12.2013 г.

- Исполнитель:

Определяется по результатам проведения закупочных процедур

5. Цель и исходные данные для проведения работ.

5.1 Целью работы является:

- Подготовка технического задания на разработку проектной документации на строительство комплекса по переработке отработанного ядерного топлива энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС, согласование в Госкорпорации «Росатом» и утверждение в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

- Выбор площадки размещения комплекса обращения с ОЯТ в пределах промплощадки Билибинской АЭС;

- Проведение инженерно-геодезических изысканий на месте площадки размещения комплекса обращения с ОЯТ;

- Проведение инженерно-геологических изысканий на месте площадки размещения комплекса обращения с ОЯТ;

- Проведение инженерно-экологических изысканий на месте площадки размещения комплекса обращения с ОЯТ;

5.2 Исходные данные для выполнения работ:

1) Проектно-конструкторская документация технологических систем и строительных конструкций Главного корпуса БИЛАЭС, разработанная ОАО «Атомэнергопроект».

2) Решение о необходимости реза верхней конструкции части ОТВС (выше топливной составляющей и графитовых втулок) для подготовки их к вывозу на переработку или захоронение от 27.07.2011г.

3) Решение №БИЛАЭСР-616К(074-03)2012 от 06.12.2012 «О размещении отделения разделки и капсулирования ОТВС (ОРК) Билибинской АЭС.

4) Отчеты ФЦП ОЯРБ за период 2008-2012г. по теме: «Повышение безопасности хранения ранее накопленного отработавшего ядерного топлива, подготовка к вывозу накопленного топлива реакторов ЭГП-6 Билибинской АЭС».

5) Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

- Место размещения на генплане комплекса переработки ОЯТ и его геометрические размеры.

- Количество и характеристика ОЯТ поступающих на переработку из БВ-1, БВ-2,   БВ-3, БВ-4.

- Данные по состоянию строительных конструкций и облицовки бассейнов выдержки ОЯТ и Главного корпуса.

- Предлагаемая схема транспортно-технологичсеких операций.

- Результаты проведения комплексного обследования (КИРО).

- Место размещения на Генеральном плане КПОЯТ и его геометрические размеры.

- Конструкторская документация на чехлы для капсул.

- Фондовые материалы по инженерным изысканиям.

6) Программы вывода из эксплуатации блоков 1-4 Билибинской АЭС.

7) Рабочая документация строительства Билибинской АЭС.

Исходные данные предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя после заключения договора и подписания соглашения о конфиденциальности.

5.3 Нормативная база

Постановление РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Нормы и правила, используемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при регулировании безопасности в области использования атомной энергии, приведенные в Перечне П-01-01-2010 с изм.1.

- ОПБ-88/97 (НП-001-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

- ПНАЭ Г-14-41-97 (НП-002-97) «Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций»;

- НП-012-99 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции»;

- НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП-021-2000 «Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности»;

- Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности. НП-055-04;

- Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. НП-58-04;

- Размещение пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ.

НП-060-05;

- Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения. РБ-023-02;

- Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности. НП-069-06;

- НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности»;

- ОСПОРБ-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;

- Обеспечение радиационной безопасности при выводе из эксплуатации блока атомной станции. СП 2.6.1.2205-07 (СПВЭБАС-07);

- НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности;

- НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно- и радиационно опасные объекты;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

6. Основные требования к выполнению работ:

Билибинская АЭС обеспечивает согласование с Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» отчетных материалов ООО НПФ «Сосны», разработанных по Государственному контракту №Д.4ш.21.25.13.1017 от 11.02.2013.

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ, п. 5.3 ТЗ.

6.1. 	Проведение инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических) должно включать в себя: разработку технических заданий и программ изысканий, сбор и систематизацию фондовых и архивных данных, проведение полевых исследований на площадке сооружения комплекса обращения с ОЯТ, обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений, камеральную обработку полевых исследований, обновление топографических (инженерно-топографических) и кадастровых планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, составление технического отчета по результатам инженерных изысканий.

Объемы инженерных изысканий должны быть достаточными для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ОВОС) и результатов инженерных изысканий (заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»).

6.2. Техническое задание на разработку проекта сооружения комплекса обращения с ОЯТ должно соответствовать по составу и требованиям постановлению Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации».

6.3. Техническое задание на разработку проекта сооружения КПОЯТ должно содержать:

- Введение.

- Общая часть.

- Цель и содержание работы.

- Источники разработки.

- Состав КП ОЯТ.

- Технические требования (к КП, к вспомогательным службам и помещениям, к КИПиА, к электроснабжению, и вспомогательным сетям, к метрологическому обеспечению, к СРК).

- Перечень исходных событий аварий (проектных и запроектных аварий).

- Распределение работ по проектированию между Исполнителями.

- Стадии и сроки проектирования.

- Особые условия.

- Перечень федеральных законов и основных НД.

- Приложения:

1) Характеристика и количество ОЯТ.

2) Ситуационный план расположения КПОЯТ.

3) Этапы строительства.

Объем информации технического задания должен быть достаточным для разработки проектной документации в соответствии с требованиями Постановления РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

6.4. В ТЗ по п.6.3. предусмотреть вариант подготовки и вывоза ОЯТ РУ ЭГП-6 следующую последовательность обращения:

- подготовка к извлечению и извлечение ОТВС из осушенных БВ;

- выполнение инспекции (входного контроля) состояния ОТВС;

- разделка ОТВС (отрезка выполняется по конструкционной части ОТВС выше графитовых втулок совместно с существующим пеналом);

- упаковка топливной части ОТВС в новый герметичный пенал;

- загрузка пенала с топливной частью ОТВС в ТУК;

- размещение ТУК с ОЯТ в ЗВХ на Билибинской АЭС;

- перевозка ТУК с ОЯТ автомобильным транспортом из ЗВХ Билибинской АЭС.

В реализации транспортно-технологической схемы задействованы следующие основные участки:

- комплекс разделки и пенолирования (КРП) на Билибинской АЭС - вновь создаваемый участок;

- участок подготовки ТУК (модернизированное помещение «Тепляк») - вновь создаваемый участок;

- здание временного хранения (ЗВХ) на Билибинской АЭС вместимостью 10 ТУК - вновь создаваемый участок.

7. Место внедрения и способ применения выполненных работ

Билибинская АЭС (энергоблоки №1-4).

Результаты инженерных изысканий будут применяться при установлении проектных значений параметров комплекса обращения с ОЯТ, а также проектируемых мероприятий по обеспечению безопасности комплекса обращения с ОЯТ.

8. Отчетные материалы:

В результате выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику следующие отчётные материалы:

– Программа инженерных изысканий;

– Технические отчеты по инженерным изысканиям на площадке сооружения комплекса обращения с ОЯТ;

– Итоговый отчет по инженерным изысканиям на площадке сооружения комплекса обращения с ОЯТ;

– Согласованное и утвержденное по установленной форме в ОАО «Концерн Росэнергоатом» ТЗ на разработку проектной документации КПОЯТ.

Помимо указанных документов Заказчику ежеквартально предоставляется «Отчет о ходе работ», который должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов.

9. Порядок приема и передачи работ

Материалы принимаются в установленном порядке  в соответствии с Календарным планом и настоящим Техническим заданием.

10. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.

Результаты работы направлены на повышение безопасности эксплуатации блоков 1-4 Билибинской АЭС  в период подготовки блоков к выводу из эксплуатации.