## Лист1
|  | СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка устройств промывки масла для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС | [14 empty] | Приложение № ___ к договору _________________________________от "___"___________20___г
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 18 | 19
1 | 13.ИСУП.3806792 |  | Промывочное устройство | В500.001.064.02.04.00.000 (В500.001.064.02.00.00.000СБ) | DN50 угл | - | 4 | - | III | R4.00380.5.0.12 |  |  | R4.00380.3.0.16 | 1 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-01 |  | - | БКП 1/2 | Оборудование | 7.9 | Тепломеханическое оборудование | 4 |  | 460.62 | 495.65
2 | 13.ИСУП.3806793 |  | Промывочное устройство | В500.001.064.02.05.00.000 (В500.001.064.02.00.00.000СБ) | DN80 угл | - | 4 | - | III | R4.00380.5.0.12 |  |  | R4.00380.3.0.16 | 3 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-01 |  | - | БКП 1/2 | Оборудование | 20.5 | Тепломеханическое оборудование | 4 |  | 1195.28 | 1284.82
3 | 13.ИСУП.3806794 |  | Промывочное устройство | В500.001.064.02.01.00.000 (В500.001.064.02.00.00.000СБ) | DN100 угл | - | 4 | - | III | R4.00380.5.0.12 |  |  | R4.00380.3.0.16 | 5 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-01 |  | - | БКП 1/2 | Оборудование | 30.8 | Тепломеханическое оборудование | 4 |  | 1795.84 | 1930.99
4 | 13.ИСУП.3806796 |  | Промывочное устройство | В500.001.064.02.02.00.000 (В500.001.064.02.00.00.000СБ) | DN125 угл | - | 4 | - | III | R4.00380.5.0.12 |  |  | R4.00380.3.0.16 | 7 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-01 |  | - | БКП 1/2 | Оборудование | 60.4 | Тепломеханическое оборудование | 4 |  | 3531.71 | 3786.71
5 | 13.ИСУП.3806797 |  | Промывочное устройство | В500.001.064.02.03.00.000 (В500.001.064.02.00.00.000СБ) | DN150 угл | - | 4 | - | III | R4.00380.5.0.12 |  |  | R4.00380.3.0.16 | 9 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-01 |  | - | БКП 1/2 | Оборудование | 99.1 | Тепломеханическое оборудование | 4 |  | 4868.65 | 5234.6
6 | 13.ИСУП.3806798 |  | Штатная букса | В500.001.064.03.04.000 (В500.001.064.03.00.000СБ) | DN50 угл | - | 4 | - | III | R4.00380.5.0.12 |  |  | R4.00380.3.0.16 | 11 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-01 |  | - | БКП 1/2 | Оборудование | 3.4 | Тепломеханическое оборудование | 4 |  | 5 | 5.37
7 | 13.ИСУП.3806799 |  | Штатная букса | В500.001.064.03.05.000 (В500.001.064.03.00.000СБ) | DN80 угл | - | 4 | - | III | R4.00380.5.0.12 |  |  | R4.00380.3.0.16 | 11 | 3 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-01 |  | - | БКП 1/2 | Оборудование | 15.1 | Тепломеханическое оборудование | 4 |  | 5 | 5.37
8 | 13.ИСУП.3806801 |  | Штатная букса | В500.001.064.03.01.000 (В500.001.064.03.00.000СБ) | DN100 угл | - | 4 | - | III | R4.00380.5.0.12 |  |  | R4.00380.3.0.16 | 11 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-01 |  | - | БКП 1/2 | Оборудование | 23.1 | Тепломеханическое оборудование | 4 |  | 5 | 5.37
9 | 13.ИСУП.3806802 |  | Штатная букса | В500.001.064.03.02.000 (В500.001.064.03.00.000СБ) | DN125 угл | - | 4 | - | III | R4.00380.5.0.12 |  |  | R4.00380.3.0.16 | 11 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-01 |  | - | БКП 1/2 | Оборудование | 49.4 | Тепломеханическое оборудование | 4 |  | 5 | 5.37
10 | 13.ИСУП.3806805 |  | Штатная букса | В500.001.064.03.03.000 (В500.001.064.03.00.000СБ) | DN150 угл | - | 4 | - | III | R4.00380.5.0.12 |  |  | R4.00380.3.0.16 | 11 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-01 |  | - | БКП 1/2 | Оборудование | 80.5 | Тепломеханическое оборудование | 4 |  | 5 | 5.37
11 | 13.ИСУП.3806808 |  | Эмульгатор | В500.001.064.01.01.000 (В500.001.064.01.01.000СБ) | - | - | 4 | - | III | R4.00380.5.0.12 |  |  | R4.00380.3.0.16 | 12 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-01 |  | - | БКП 1/2 | Оборудование | 124 | Тепломеханическое оборудование | 4 | угл. | 4903.68 | 5272.58
12 | 13.ИСУП.3806814 |  | Эмульгатор УВГ | В500.001.064.05.01.000 (В500.001.064.05.01.000СБ) | - | - | 4 | - | III | R4.00380.5.0.12 |  |  | R4.00380.3.0.16 | 14 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-01 |  | - | БКП 1/2 | Оборудование | 4.1 | Тепломеханическое оборудование | 4 | угл. | 206.41 | 221.48
13 | 13.ИСУП.5731342 |  | Промывочное устройство | В500.001.064.02.03.00.000 (В500.001.064.02.00.00.000-01СБ) | DN150 угл | - | 4 | - | III | R4.00380.5.0.12 |  |  | R4.00380.3.0.16 | 9 | 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-03-01 |  | - | БКП 1/2 | Оборудование | 99.1 | Тепломеханическое оборудование | 4 |  | 4868.65 | 5234.6
[13 empty] | Итого: |  | 16 |  |  | Итого: | 0 | 0 | [6 empty] | 746.7 |  |  |  | 26734.49 | 28733.62
ПОДПИСИ СТОРОН
| от Покупателя: | [17 empty] | от Поставщика:
| _______________________________ /__________________/ | [17 empty] | _______________________________ /__________________/
|  | м.п. | [18 empty] | м.п.