	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов
«___» __________ 2016 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 033/03/2016 «Поставка товарного бетона и раствора для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2016 г.
	ТЕХЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ 

	бетонно-растворной продукции

	 
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бетон В7,5 
	м³
	8

	2
	Бетон В7,5 W6
	м³
	10

	3
	Бетон В7,5 W6 F100
	м³
	5

	4
	Бетон В7,5W8  F100
	м³
	5

	5
	Бетон В10 
	м³
	1

	6
	Бетон В10W8  F100
	м³
	1

	7
	Бетон В12,5 c/c 
	м³
	5

	8
	Бетон В12,5 W8 
	м³
	5

	9
	Бетон В15 c/c
	м³
	515

	10
	Бетон В15 F150 с/с
	м³
	15

	11
	Бетон В15 W6 F75
	м³
	10

	12
	Бетон В15 W8
	м³
	15

	13
	Бетон В15 W8 F75
	м³
	5

	14
	Бетон В15 W8 F100
	м³
	45

	15
	Бетон В20 W6 F150
	м³
	5

	16
	Бетон В22,5 
	м³
	5

	17
	Бетон В25  c/c
	м³
	105

	18
	Бетон В25 
	м³
	5

	19
	Бетон В25 W8 
	м³
	35

	20
	Бетон В25 W8 F150
	м³
	50

	21
	Бетон В30 
	м³
	100

	22
	Бетон В30 на мелком заполнителе. Подбор состава выполнить так, чтобы ликвидировать усадку бетонной смеси  в процессе ее твердения.
	м³
	50

	23
	Бетон В30 F200
	м³
	3

	24
	Бетон В40 W12 F300 на гранитном щебне
	м³
	20

	25
	Бетон В45W16 F500  на гранитном щебне
	м³
	5

	26
	Раствор М100
	м³
	10

	27
	Раствор М150
	м³
	10

	28
	Раствор М200
	м³
	12

	29
	Раствор М200* пусковая смесь
	м³
	12

	 
	ИТОГО:
	 
	1072

	 

	1
	МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

	 
	Место (адрес) поставки: бетонно-растворные смеси должны быть поставлены автомобильным транспортом поставщика по адресу: Россия, 347388 Ростовская область, г. Волгодонск -28,   склад ООО "СМУ №1"  на объектах блока №4 на территории РоАЭС, в х. Харсеев на объекте"НДВ".

	 
	ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения-347388, Ростовская область, г. Волгодонск -28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

	2
	СРОКИ ПОСТАВКИ:

	 
	С момента заключения договора по 30.09.2016 года отдельными партиями в течение 1(одного) дня с момента поступления заявки от Покупателя и по звонку Покупателя.

	3
	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ:

	 
	Бетон должен соответствовать требованиям технической документации, ГОСТ 26633-2012. Бетон В30 выполнить   на мелком заполнителе и  подбор состава выполнить так, чтобы ликвидировать усадку бетонной смеси в процессе ее твердения.

	 
	Бетон В40W12F300 и бетон В45W16F500 выполнить на гранитном щебне.

	4
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ.

	4.1.
	Обязательный аудит обеспечения качества предприятия поставщика (победителя конкурса),  проводимый  Генподрядчиком (АО «НИАЭП») с участием Заказчика (УКС) РоАЭС.  
5.2. Победитель конкурса до подписания договора должен предоставить акт инспекционного  конт

	4.2.
	Победитель конкурса до подписания договора должен предоставить акт инспекционного  контроля бетонного завода, выданный службами Заказчика и АО «НИАЭП» на предмет готовности поставлять бетонные и растворные смеси на объекты РоАЭС.

	4.3.
	Лицензия, выданная федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на предмет изготовления бетонных смесей при сооружении атомных станций с приложением УДЛ.

	4.4.
	ООО "СМУ №1» ведет строительные работы на объектах  круглосуточно и в выходные дни.
 Доставка смеси до объекта производится автотранспортом Поставщика после поступления заявки от Покупателя отдельными партиями в течение 1 (одного) дня. Доставка смеси  на объект от 0,5 м3.
 В случае признания победителем участника настоящего запроса предложений –обязательное   оформление спецпропусков на объекты энергоблока  №4 РоАЭС для водителей и автобетоносмесителей, доставляющих бетонно-растворную продукцию  на объекты РоАЭС.

	 
	Начальник ОМТС
	Ковалев А.Н.


