Приложение №1

Техническое задание

на текущий ремонт объектов  ЗАО «Далур» -

«Жилой дом №3 (двухкомнатный), инв. №000002874», «Жилой дом №6 (трехкомнатный), инв. №000002877».

- Вид строительства : текущий ремонт;

- Заказчик: Юрин А.А. Начальник отдела капитального строительства ЗАО «Далур».

- Место выполнения работ: Курганская область, Далматовский район, с. Уксянское Жилой квартал; улица Лесная 3 (Жилой дом №3), улица Лесная 5 (Жилой дом №6).

- Состав работ: Заменить существующие паро-водораспределительные гребенки на новые с прокладкой трубопроводов отопления из металлопластиковых труб Ø 20 и 15мм со сменой запорной арматуры.

- Работы выполняются из материала Подрядчика;

- Документации предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

капитального строительства                                                                      А.А. Юрин