ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку предохранителей плавких в сборе (номенклатурная группа № 1.92 – поставка пожарного оборудования, инвентаря, пенообразователя)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по направлению
________________________ /О.Э.Дарбинян/
 «____» _____________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора
Поставка предохранителей плавких в сборе (номенклатурная группа №1.92 – поставка пожарного оборудования и инвентаря, пенообразователя) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование

продукции
	Функциональные, технические
характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1
	Предохранитель плавкий в сборе 
	· чертеж 549-30.216
· к противопожарным захлопкам:
 ч.549-03.062; ч.549-03.064; ч.549-03.066; ч.549-03.068; ч.549-03.072.
	50
	шт.


3. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть укомплектована в соответствии с правилами завода-изготовителя.
4. Требования к упаковке
Товар поставляется в заводской специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

5. Требования к технической документации
5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5.2. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

5.2.1. сертификаты качества завода-изготовителя;

5.2.2. иные документы предусмотренные заводом-изготовителем.

6. Порядок формирования цены

В соответствии с условиями проекта Договора.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара
В соответствии с условиями проекта Договора.

8. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «31» мая 2013г. по «15» июля 2013г.

Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Исп.Глазунов П.А.
(р.т.7027)
