ТОМ 2. Техническая часть.

- Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51 (для релейной защиты и автоматики) в составе:

Устройство испытательное РЕТОМ-51, аксессуары и стандартный пакет программ

Управляющее устройство на базе компьютера типа NOTEBOOK

Блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10

Блок трёхфазного преобразователя напряжения РЕТ-ТН

Чемодан повышенной прочности для транспортирования РЕТОМ-51

Специальные программы: - проверка устройства МП защиты SEPAM серии 80 (Т81, Т82, G82) - проверка устройства МП защиты SEPAM 1000+ М41 - проверка устройства МП защиты SEPAM 1000+S40 (41,42) - проверка устройства МП защиты SEPAM 1000+S20 - проверка устройства МП защиты сборных шин SEPAM 1000+B21 - проверка устройства МП защиты сборных шин SEPAM 1000+В22 - проверка устройства МП защиты трансформаторов SEPAM 1000+T40 - проверка устройства МП защиты трансформаторов SEPAM 1000+Т20

- Комплекс для проверки электрооборудования на базе прибора РЕТОМ-21 в составе:

Устройство испытательное РЕТОМ-21, аксессуары

Блок измерительно-трансформаторный PET-BAX-2000 c аксессуарами

Прибор для проверки электрической прочности изоляции РЕТОМ-6000 с аксессуарами

Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000 с аксессуарами

Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 с аксессуарами

Стойка приборная универсальная СПУ с аксессуарами

- Комплекс измерительный для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА

- Блок выпрямительный РЕТ-6КА с аксессуарами

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.