Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»









СОГЛАСОВАНО:








Руководитель







Подразделения-Заказчика











______________Р.Н. Шакиров







«     »                    2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ на «монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения управления эвакуацией (СОУЭ) в здании промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», выполнение пуско-наладочных работ».
том 2 «техническая часть»

г. Саров 
2015г.
Техническое задание
на выполнение работ на «Монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», выполнение пуско-наладочных работ».
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», выполнение пуско-наладочных работ 
	шт.
	1
	09.2015-10.2015
	Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.
Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего договора.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Температура окружающей среды от +15оС до +30 оС.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Система АПС и СОУЭ должна быть оборудована адресными пожарными извещателями.

Система АПС и СОУЭ должна быть интегрирована в существующую систему на базе АРМ «ОРИОН».

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Пожарные извещатели должны быть защищены от ложных срабатываний.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Корпуса датчиков и приемно-контрольных приборов должны быть выполнены из пластика.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Система АПС должна быть оборудована аккумуляторными батареями, обеспечивающими автономную работу системы при аварийном отключении электроснабжения на период времени, удовлетворяющий требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Система АПС должна обеспечивать блокировку включения систем вентиляции и кондиционирования при обнаружении пожара.

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	На пожарные извещатели должна быть нанесена маркировка с указанием адреса извещателя.


	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Оборудование системы АПС и СОУЭ должно быть упаковано в заводскую упаковку, соответствующую стандартам и техническим условиям производителя. Упаковка должна быть целой, не иметь вмятин, порезов, следов вскрытия, обеспечивать сохранность при хранении и транспортировке автомобильным и железнодорожным транспортом.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего договора.

По результатам выполненной работы Исполнитель предъявляет Заказчику Акт приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Инструкция по эксплуатации на русском языке, инструкция по пользованию приборами приемно-контрольными, раскладку лучей смонтированной системы АПС.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Условия транспортирования: температура окружающей среды от -20оС до +35 оС, не кантовать.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения: температура окружающей среды от -20оС до +35 оС.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента передачи смонтированной системы АПС и СОУЭ в эксплуатацию.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	По безопасности элементы системы АПС и СОУЭ должны соответствовать паспортным данным, инструкции по эксплуатации и техническим условиям.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Допускается досрочное выполнение работ.
№ п/п

Наименование работ

Объем

1

2

3

1

Монтаж прибора приемно-контрольного С2000

1 шт.

2

Монтаж устройства промежуточного С2000-КПБ

1 шт.

3

Монтаж прибора объектового С2000-КДЛ

1 шт.

4

Монтаж устройства промежуточного С2000-СП1

1 шт.

5

Монтаж прибора С2000-4

1 шт.

6

Монтаж устройства С2000-ПИ

1 шт.

7

Монтаж шкафа навесного 

1 шт.

8

Монтаж прибора оптико-электрического Спектрон -201НР

4 шт.

9

Монтаж извещателя дымового ДИП-34А-1-02

22 шт.

10

Монтаж извещателя теплового ИПР513-3АМ

7 шт.

11

Монтаж устройства промежуточного УК-ВК/02

7 шт.

12

Монтаж аккумулятора кислотного

1 шт.

13

Установка резисторов на пультах

5 шт.

14

Конструкция для установки извещателя

4 шт.

15

Устройство промежуточное БРИЗ

4 шт.

16

Монтаж оповещателя звукового "Иволга"

5 шт.

17

Монтаж световых табло "Выход"

10 шт.

18

Монтаж коробок ответвительных на стене

21 шт.

20

Прокладка кабеля до 1кг/м по стене

185 м

21

Прокладка кабеля до 1кг/м в трубах

440 м

22

Прокладка кабеля до 2 кг/м в трубах

30 м

23

Прокладка кабеля ТППБ в траншее

700 м

24

Прокладка коробов по стенам и потолкам

200 м

25

Монтаж коробки распределительной настенной для плинтов KRONE
1 шт.

26

Монтаж шкафа для трубных проводок настенного 

1 шт.

27

Монтаж труб стальных для кабельных линий

5 м

28

Аппарат управления сигнализации (светильник аварийного освещения)

1 шт.

29

Отражатель неподвижный УКШ-1

2 шт.

30

Пусконаладочные работы

1 шт.

31

Пробивка отверстий в кирпичных стенах

22 шт.

32

Заделка отверстий в стенах в местах прохода труб 

22 шт.

33

Разработка грунта вручную

245 м3
34

Засыпка траншей вручную

245 м3
Ведомость объемов работ №43/2013


	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок реализации проекта –  октябрь 2015 года.

Периодичность поставки – разовая.


Предварительно, перед получением более подробной информации, Участнику закупки необходимо заключить с Заказчиком договор о конфиденциальности информации (на основании п.п. «б» п. 23.2.6 ЕОСЗ ГК «Росатом»).
Исп. Муругов Роман Викторович 

2-30-46  МР 1 31.03.2015г.
