| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела закупок______________________ Юрисконсульт отдела закупок __________________________ | УТВЕРЖДАЮ Заместительгенерального директора предприятия по МТС и КО ФГУП «ГХК» Е.А. Гуляев________________ «»______________2011 года |
| --- | --- |

РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытыйредукцион в электронной форме

на право заключения договора на поставку вакуумных выключателей

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом»

http://www.a-k-d.ru/

техническая часть

Том 2

2011

ЧАСТЬ II.

2.1Технические характеристики товара

| № п/п | Наименование товара, комплектность (наименование работ, услуг) | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. | Количество (объем работ, содержание услуг) | Единица измерения | Цена за ед. без НДС (18 %) руб. | НДС (18%) руб. | Цена за ед. с учетом НДС (18 %) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-20/630-У2-046 или эквивалент | Номинальное напряжение, 10 кВ, номинальный ток, 630А, номинальный ток отключения, 20 кА. В комплекте: Вакуумный выкл. BB/TEL-10-20/1000-у2-046 Типовой компл. мет.констр ТКМ №2/630 Блок управления БУ/TELL-100/220-12-02A Комплект установки БУ/TEL-X/X-12-XX Резистор С5-35В 100 Вт 220 Ом 5%-2 шт. Ограничитель перенапряжения ОПН-рт/TEL-6/6.9-3шт. Согласно опросного листа №1490-02. | 27 | шт | 149922,00 | 26 985,96 | 176 907,96 |
| 2 | Вакуумный выключатель BB/TEL-10-31,5/1000-У2-113 или эквивалент | Номинальное напряжение, 10 кВ, номинальный ток, 1000А, номинальный ток отключения, 31,5 кА. В комплекте: Вакуумный выкл. BB/TEL-10-31,5/1000-у2-113 Типовой компл. мет.констр ТКМ №2/1000 Блок управления БУ/TELL-100/220-12-03A Комплект установки БУ/TEL-X/X-12-XX Резистор С5-35В 100 Вт 220 Ом 5%-2 шт. Ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/TEL-6/6,9-3шт. Согласно опросного листа №1490-01. | 4 | шт | 183489,33 | 33 028,08 | 216 517,41 |

2.2 Дополнительные условия

Весь товар не должен быть бывшим в употреблении и находиться в полной работоспособности и в заводской опечатанной таре, не иметь физических повреждений, должен иметь сертификаты соответствия, гарантийные талоны и паспорта, заверенные печатью поставщика или завода изготовителя.