## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка систем неразрушающего контроля основного оборудования и трубопроводов РУ для сооружения энергоблока № 1 Белорусской АЭС | [16 empty] | Приложение № 1 к договору _________________________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 13.ИСУП.3985993 | 00JAB10AX007 | Система измерения профиля уплотнительных поверхностей главного разъема реактора | - | - | 392М.11.01 Д3 | 4 | - | III | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203тм | 69 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | материал: угл. и лег.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Выс. отметка: +16,350 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
2 | 13.ИСУП.104214931 | 00FJE10AX004 | Система контроля гибов трубопроводов | - | - | 392М.15 Д20 | 4 | - | III, II для грузозахватных устр. | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 78 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | +14,500 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
3 | 13.ИСУП.104214932 | 00FJE10AX007 | Система контроля кольцевых сварных соединений трубопроводов | - | - | 392М.15 Д19 | 4 | - | III, II для грузозахватных устр. | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 81 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | +14,500 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
4 | 13.ИСУП.104214937 | 00FJE10AX001 | Система контроля теплообменных труб, перемычек и сварных соединений коллекторов парогенераторов | - | - | 392М.15 Д10 | 4 | - | III, II для грузозахватных устр. | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 75 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | +24,000 Выс. отметка: +24,000 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
5 | 13.ИСУП.104214941 | 00FJE10AX006 | Система контроля угловых сварных соединений патрубков трубопроводов | - | - | 392М.15 Д4 | 4 | - | III | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 80 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | +14,500 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
6 | 13.ИСУП.104214942 | 00FJC10AX004 | Система контроля резьбовых гнезд корпусного оборудования от М36 до М100 | - | - | 392М.15 Д3 | 4 | - | III | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 64 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | Здание UJA Отм.+24,000 Выс. отметка: +24,000 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
7 | 13.ИСУП.104215289 | 00FJE10AX002 | Система визуального контроля внутрикорпусных устройств парогенератора | - | - | 392М.15 Д9 | 4 | - | III | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 76 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | +24,000 Выс. отметка: +24,000 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
8 | 13.ИСУП.104215290 | 00FJE10AX003 | Система контроля корпуса главного циркуляционного насосного агрегата | - | - | 392М.15 Д2 | 4 | - | III, II для грузозахватных устр. | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 77 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | +14,000 Выс. отметка: +14,000 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
9 | 13.ИСУП.3986045 | 00FJC10AX005 | Система контроля корпусов оборудования реакторной установки | - | - | 392М.15 Д5 | 4 | - | III, II для грузозахватных устр. | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 65 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | материал: нерж. и угл.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Выс. отметка: +16,350 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
10 | 13.ИСУП.3986046 | 00FJC10AX007 | Система контроля металла патрубков верхнего блока | - | - | 392М.15 Д6 | 4 | - | III | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 67 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | материал: нерж. и угл.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Выс. отметка: +16,350 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
11 | 13.ИСУП.3986047 | 00FJC10AX008 | Система контроля чехлов приводов системы управления и защиты | - | - | 392М.15 Д7 | 4 | - | III | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 68 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | материал: нерж. и угл.ст. Тех.хар-ки - Класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 Выс. отметка: +26,300 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
12 | 13.СИО.211191822 | 00FJC10AX001 | Система контроля корпуса и внутрикорпусных устройств изнутри реактора | - | - | 392М.15 Д13 | 4 | - | III, II для грузозахватных устр. | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 61 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | +14,500 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
13 | 13.СИО.211191823 | 00FJC10AX002 | Система контроля фланца корпуса реактора | - | - | 392М.15 Д14 | 4 | - | III, II для грузозахватных устр. | БЛ-00075пм |  |  | Стоимость оборудования в ЛСР отсутствует, стоимость принята по протоколу №7/3040000301 п.8 от 16.08.2012 (по договору с ОАО "АЭП") с пересчетом по фактической массе |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | +14,500 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 |  | 4
14 | 13.СИО.211191824 | 00FJC10AX003 | Устройство для контроля шпилек от М36 до М170 | - | - | 392М.15 Д15 | 4 | - | III, II для грузозахватных устр. | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 63 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | +14,500 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
15 | 13.СИО.211191827 | 00FJC10AX006 | Система контроля внутрикорпусных устройств реактора снаружи | - | - | 392М.15 Д18 | 4 | - | III, II для грузозахватных устр. | БЛ-00075пм |  |  | 2-05.1-203мт | 66 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 | 2016-10-01 | 2016-10-16 | +14,500 Выс. отметка: +14,500 |  | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 4
[13 empty] | Итого: |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [18 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [18 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [19 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15