от 01.04.2013 г. № 1541 Б1-12-Р-5
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 1541 Б1-12 Поставка клапанов регулирующих с ЭИМ до DN100 для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС:
Содержание запроса:

1. Уточнить требования к классу безопасности по НП-068-05 клапана регулирующего с ЭИМ (10КВС24АА201).
Разъяснение положений конкурсной документации:
1. В спецификации и опросном листе для арматуры KBC24AA201 указаны одинаковые  класс и группа безопасности арматуры по НП-068-05 - 3CIIIв, в связи с чем уточнения не требуются.
